ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ

НИКОЛА ТЕСЛА д.о.о.

11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

Тел: 011/875-50-11; Факс: 011/875-55-00

www.jptent.com

Број регистрације: БД  108436/2006							 ТЕ КОЛУБАРА

ПИБ: 101217456                                                                                                                               11563 Велики Црљени, Улица 3. октобра 146

Рачун: 205-48308-82  Комерцијална Банка, А.Д. Београд			                           Тел/Факс: 011/8122-058, 8162-310

# Text boxes

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези припремања понуде по ЈН 1938/2013- Лабораторијске хемикалије

Питања:

- У делу конкурсне документације, у Обрасцу понуде, страна 18/49, под редним бројем 8 захтева се Водоник пероксид 30%-ни, стабилизовани са садржајем Амонијум јона маx. 0,00005%. С обзиром да ниједан познати произвођач нема тражени артикал са садржајем Амонијум јона маx. 0,00005%, молимо Вас да још једном преиспитате да ли је дошло до грешке у специфицирању нивоа садржаја амонијум јона?

- У делу конкурсне документације, у Обрасцу понуде, страна 20/49, под редним бројем 18.– 0,1 М Оксална киселина у ампулама- Да ли може да се понуди раствор 0,1 М Оксалне киселине у паковању од 1000 ml?

- У делу конкурсне документације, у Обрасцу понуде, страна 20/49, под редним бројем 27.- Калијум јодид- Да ли ће се прихватити спецификација Калијум јодида на којој није изражен садржај воде, с обзиром да ниједан познати произвођач нема у свом производном програму ову хемикалију са израженим садржајем воде?

Одговори:

- У техничкој спецификацији као и у Обрасцу понуде конкурсне документације за ЈН 1938/2013 грешком је уписано да стабилизовани водоник пероксид сме садржати максимално 0,00005% амонијум јона. Уместо тога треба да стоји 0,0005% амонијум јона. Није дошло до грешке у спецификацији врсте јона, али јесте дошло до грешке у навођењу максимално дозвољене концентрације те врсте јона. Ова ставка конкурсне документације ће бити измењена.

- Због знатно једноставније припреме титрационог раствора потребно је да оксална киселина буде испоручена у ампулама од по 0,1 литар како је то у техничкој спецификацији и наведено. Све претходне испоруке до сада (од различитих добављача) су биле управо такве.

- У техничкој спецификацији и Обрасцу понуде уместо Вода ......max.0,5% треба да стоји (K.F).........max. 0,5%. Конкурсна документација за ову ставку ће бити измењена.

Велики Црљени                                                                             Комисија за ЈН 1938/2013

08.11.2013. године