ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга: Термоизолатерски, лимарски и скеларски радови (ТЕНТ Б), ЈН 100094/2015

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављена питања у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга: Термоизолатерски, лимарски и скеларски радови (ТЕНТ Б), ЈН 100094/2015

Питања:

- У техничкој документацији из тендерске документације JN 100094/2015  на стр. 74/76 под тачком 3. Општи услови за монтажу и демонтажу цевних скела и платформи, захтева се да је цеваста скела  спољњег пречника 48,25 mm и дебљине зида 4,25 mm.

Према стандарду SRPS EN 39, којим се цеви за скелу означавају као Cev SRPS EN 39 W B,   цевна скела пречника 48,3 mm и дебљине зида 3,2 mm задовољава захтеве овог стандарда о чему имамо Извештај о испитивању бр. 421116-002 издат од Института за испитивање материјала а.д. из Београда.

С обзиром на разлику између Вашег захтева из тендерске документације и званичног стандарда и налаза референтне установе, постављамо следеће питање:

Да ли ћете прихватити као валидан и доказ референтне установе, који садржи податке  да је пречник цеви цевне скеле 48,3 mm и дебљине зида цеви 3,2 mm и да као такви одговарају стандарду SRPS EN 39 који је иначе усаглашен са европским стандардом?

- У техничкој документацији из тендерске документације ЈН 100094/2015 на стр. 35/76  Услова за учшће у поступку јавне набавке под тачком 7. Технички капацитет  као доказ се тражи купопродајни уговор или уговор о закупу за опрему, машине и средства.

Да ли се поред купопродајног уговора или уговора о закупу као доказ о власништву може признати и рачун о набавци с обзиром да се у пракси не закључује уговор о купопродаји за сваку набавку?

Одговори:

- Да, прихватиће се.

- Да, признаће се и рачун под условом да садржи податке о купцу-понуђачу.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведено појашњење сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У Обреновцу,

Датум: 01.04.2015. године

Комисија  за јавну набавку бр. 100094/2015