ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга број 100076/2015 ТА-чишћење и АКЗ у ремонту Б1 и Б2 (ТЕНТ Б)

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку услуга број 100076/2015 ТА-чишћење и АКЗ у ремонту Б1 и Б2 (ТЕНТ Б):

Питање 1: Можете ли да нам доставите тачан опис радова за 10 радника на пословима чишћења и АКЗ у ремонту Б1 и Б2 (ТЕНТ Б), за ЈН 100076/2015 како би смо могли да дефинишемо потрошни материјал за чишћење?

Одговор 1: Посао се односи на чишћење:

- Водених комора кондензатора кроз које протиче речна вода (прање шкрком, скидање евентуално оштећеног заштитног слоја и наношење новог)

- Прање различитих резервоара у којима је била речна вода (детерџентима, џогерима,касније испирање водом)

- Прање различитих резервоара у којима је била деминерализована вода (исто као претходно)

- Чишћење различитих врста хладњака (шмрком, шипкама на чијим су врховима четке)

- Прање резервоара у којима се налазило уље.

Немамо тачну спецификацију, односно квадратуру запрљаних површина подељену по типу нечистоћа.

У току је ремонт и Понуђач може да дође на лице места да боље сагледа обим посла.

Особа за заказивање посете је Немања Бањалић, e-mail: nemanja.banjalic@tent.rs

У Обреновцу,

Датум: 03.04.2014.године

Комисија  за јавну набавку бр. 100076/2015