| Свим квалификованим понуђачима |  |
| --- | --- |
|  | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |

- ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН 100512/2014- Набавка  добара- Eлектрофилтер ПЛЦ резервни делови за управљање.

Поштовани,

- На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број ЈН 100512/2014- Набавка  добара- електрофилтер ПЛЦ резервни делови за управљање.

- Питање број  1- У оквиру конкурсне документације за предметну јавну набавку, у делу упутство понуђачима како да сачине понуду на страни 15/38, тачка 3.22 , докази  и обрасци које понуђач мора да достави у понуди , наведено је да понуђач мора да достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде  , која је тражена  у делу конкурсне документације упутство понуђачима како да сачине понуду. Обзиром да у делу конкурсне документације упутство понуђачима како да сачине понуду   није дефинисано достављање банкарске гаранције за озбиљност понуде , молим Вас да потврдите да ли је неопходно доставити банкарску гаранцију за озбиљност понуде?

Одговор на питање број 1: Није потребно доставити банкарску гаранцију за озбиљност понуде.

2. Питање број  2- У оквиру Конкурсне документације за предметну јавну набавку, у делу Образац понуде  и у делу Образац структуре понуђене цене , у тачки 4 специфичан је Simatic S7-300 Modul A18x12bit 6ES7331-7KDO2-OABO  који не постоји у каталогу. Молимо Вас за инструкцију који тип S7 модула за наведену опцију треба да буде понуђен?

Одговор на питање број 2:

Понудити: 6ES7331-7KFO2-OABO

- Питање број  3-У оквиру Конкурсне документације за предметну јавну набавку, у делу Образац понуде  и у делу Образац структуре понуђене цене наведена је тражена опрема са техничким карактеристикама и наруџбеним бројем. Обзиром да је одређена специфицирана опрема застарела , молимо Вас да потврдите да лије могуће понудити опрему  која је потпуно компатибилна са траженом опремом?

Одговор на питање број 3:

Прихватамо опрему која је потпуно одговарајућа  траженој, а из разлога застарелости

Комисија за ЈН

1.________________

2.__________________

3._________________

У Обреновцу, 24.03.2015.године