ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за ЈН број 100153/2015 – Батерије

Поштовани,

На основу члана 63, став 3 ЗЈН РС (Сл.гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН 100153/2015 – Батерије

**Питања и одговори:**

**Питања:**

1.Позиција бр.8, Акумулатор 12v-55Ah: које су димензије и распоред полова?

2. Позиција бр.9, Акумулатор 12v-75Ah: које су димензије и распоред полова?

3. Позиција бр.10, Акумулатор 12v-97Ah: које су димензије и распоред полова?

4. Позиција бр.11, Акумулатор 12v-110Ah: које су димензије и распоред полова?

5. Позиција бр.12, Акумулатор 12v-135Ah: које су димензије и распоред полова?

**Одговори**:

1. За позицију бр.8, Акумулатор 12v-55Ah, димензије су:висина 180mm,дужина 250mm,ширина 180mm. Распоред полова је гледајући према истима L+ D-
2. За позицију бр.9, Акумулатор 12v-75Ah, димензије су:висина 180mm,дужина 280mm,ширина 180mm. Распоред полова је гледајући према истима L- D+
3. За позицију бр.10, Акумулатор 12v-97Ah, димензије су:висина 195mm,дужина 360mm,ширина 180mm. Распоред полова је гледајући према истима L- D+
4. За позицију бр.11, Акумулатор 12v-110Ah, димензије су:висина 210mm,дужина 520mm,ширина 180mm. Распоред полова је гледајући према истима L+ D-
5. За позицију бр.12, Акумулатор 12v-180Ah, димензије су:висина 230mm,дужина 520mm,ширина 230mm. Распоред полова је гледајући према истима L+ D-

Обреновац 03.04.2015 год. Комисија за ЈН 100051/2014