|  |  |
| --- | --- |
| **Електропривреда Србије - ЕПС** | **Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац** |

**ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН 100123/2015- TEРМОМЕТРИ И ТЕРМОСТАТИ**

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 124/2012) достављамо Вам одговор на постављено питање везано за припремање понуде за ЈН број**100123/2015- TEРМОМЕТРИ И ТЕРМОСТАТИ**

**Питања :**

Za pozicije 10-17 iz tehničke specifikacije, traženi prečnici kućišta termometara iznose 130mm. Mi možemo da Vam ponudimo prečnike kućišta od 100mm i 160mm. Molimo vas za odgovor, koji bi vam prečnik od ta dva bio prihvatljiv?

**Одговор** :

Ugradna mesta za navedene pozicije zahtevaju prečnik od 130mm. Prihvatljive dimenzije bi bile izmedju 120mm i 130mm.

.

Комисија за ЈН број **100123/2015**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У Обреновцу, 22.04.2015.године