| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН 100123/2015 ТЕРМОМЕТРИ,ТЕРМОСТАТИ

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за ЈН  број 100123/2015 ТЕРМОМЕТРИ,ТЕРМОСТАТИ.

Питања :

.

Одговор  :

1. Брише се ставка под бројем 2. на страни 41 тендерске документације  „ Прилози уз понуду које понуђач треба да достави по НН/ЗСУ број 100123/2015 “.

2. Закон о јавним набавкама дозвољава употребу формулације дате у техничком опису.

3. Класа тачности 1.0 и пречник кућишта Ø125 су прихватљиви. Температура околине и дозвољено прекорачење температуре морају бити као у техничком опису.

4. Меродавне техничке карактеристике дате су у „Технички опис набавке по НН/ЗСУ број: 100123/2015“

5. Интерни (фабрички) стандард

6. За поз.10-16 : не могу се понудити контакти 1NO+1NC,потребно је понудити за сваку позицију 2 X SPDT

7. За поз.1-17: дa, прихватљиво је.

8. За поз.1-17: да, прихватљиво је.

9. За поз.1-9: Класа тачности 1.0 и пречник кућишта Ø125 су прихватљиви. Температура околине и дозвољено прекорачење температуре морају бити као у техничком опису.

Рок за доставу понуда се помера за 23.04.2015. до 09:00 ч, а отварање истог дана у 10:00часова.

Комисија за ЈН број  100123/2015

___________________________

________________________

__________________________

У Обреновцу, 09.04.2015.године