|  |  |
| --- | --- |
| **Електропривреда Србије - ЕПС** | **Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац** |

**ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН 100106/2015 МАНОМЕТРИ,ПРЕСОСТАТИ**

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 124/2012) достављамо Вам одговор на постављено питање везано за припремање понуде за ЈН број **100106/2015 МАНОМЕТРИ,ПРЕСОСТАТИ**.

**Питања :**

. Za stavku br. 21 :

* Interesuje nas materijal izrade?
* temperatura fluida (radna)?
* da li je pritisak 250 bara ili 400 bara pošto u zahtevu piše jedan , a u obrazloženju drugi pritisak?

**Одговор** :

Позиција 21.

1. Материјал израде - нерђајући челик

2.Температура флуида - -10 С до 150 С

3. За комплетан налог, меродаван је технички опис из поглавља 10. „Техничке спецификације и техничка документација“, дакле тражени притисак је 400 bar.

Комисија за ЈН број **100106/2015**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У Обреновцу, 16.04.2015.године