|  |  |
| --- | --- |
| **Електропривреда Србије - ЕПС** | **Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац** |

**ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН 100106/2015 МАНОМЕТРИ,ПРЕСОСТАТИ**

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 124/2012) достављамо Вам одговор на постављено питање везано за припремање понуде за ЈН број **100106/2015 МАНОМЕТРИ,ПРЕСОСТАТИ**.

**Питањ**е

1. Za poz. 19 i 20, navesti ekvivalent.

2. Na osnovu odgovora na postavljeno pitanje da se briše stavka 2 na strani 38 tenderske dokumentacije (Prilozi uz ponudu koje ponuđač treba da dostavi po НН/ЗСУ број 100106/2015U), da li to znači da se merila isporučuju sa uverenjem o etaloniranju ili ne?

Ukoliko je odgovor ne, molimo da se jasno izjasnite da ćete pri isporuci prihvatiti merila koja nisu etalonirana. **а :**

**Одговор** :

1. Закон о јавним набавкама не дозвољава да наручилац наводи појединачни робни знак.

2. При испоруци биће прихваћена мерила која нису еталонирана.

Комисија за ЈН број **100106/2015**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У Обреновцу, 21.04.2015.године