SVIM PONUĐAČIMA

Predmet:	Pitanja i odgovori br.1 za javnu nabavku broj 100431/2015  - Krajnji prekidači, davači položaja regulacionih ventila i broja obrtaja turbine

Na osnovu člana 63. stav 2) ZJN RS (Službeni glasnik 124/12) dostavljamo Vam odgovore na postavljena pitanja za JN 100431/2015  - Krajnji prekidači, davači položaja regulacionih ventila i broja obrtaja turbine

Pitanje:

Zamolila bih Vas da nam za stavku pod rednim br4

Davač položaja BTL5-E17-M0075-?-SR32

dostavite tačnu oznaku ,nedostaje 1 slovni karakter koji bi definisao tačan tip zahtevanog davača.

Odgovor:

Davač položaja (merna letva), Balluff,  BTL5-E17-M0075-K-SR3

S poštovanjem,

U Obrenovcu,03.04.2015.

Za   k o m i s i j u

Nemanja Samardžić

Zoran Bačvanski

Atina Nedeljković