ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за ЈН број 100502/2015 – МРУ Каблови

Поштовани,

На основу члана 63, став 3 ЗЈН РС (Сл.гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН 100502/2015 – МРУ Каблови

**Питања и одговори:**

**Питања:**

1. Који је тип кабла на позицији бр.3 из спецификације материјала? Навели сте само конструкцију.

**Одговори**:

1. Кабал инсталациони IY(ST)Y 1x2x0,8

Обреновац 03.04.2015 год. Комисија за ЈН 100502/2015