ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за ЈН број 100202/2015 – Кабловски прибор

Поштовани,

На основу члана 63, став 3 ЗЈН РС (Сл.гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН 100202/2015 – Кабловски прибор

**Питања и одговори:**

**Питања:**

1. Позиција 3: Кабловска спојница KSTS 16-25 атестирана – за који кабл и колико kv?
2. Позиција 25: Папучица кабловска 50m² цеваста – које је димензија рупе која се захтева?

**Одговори**:

1. Пресек 16 – 25 mm²; 1kv
2. 50/10

Обреновац 19.06.2015 год. Комисија за ЈН 100202/2015