SVIM PONUĐAČIMA

Predmet:	Измена конкурсне документације  za javnu nabavku broj 100846/2015 - Електро алати и инструменти

Na osnovu člana 63. stav 2) ZJN RS (Službeni glasnik 124/12) dostavljamo Vam odgovore na postavljena pitanja za JN 100846/2015 - Електро алати и инструменти

Pitanje:

Odgovor:

Технички опис на страни 51/53 за позицију 4 се мења и гласи:

Дигитални мултиметар са LCD дисплејем, позадинско осветљење, True RMS, напон 0.1mV-1000V AC/DC, струја 0.1µA-10A AC/DC, фреквенција 0.001Hz-10MHz, капацитетt 0.01nF-100µF, отпор 0.1Ω-40MΩ, температура -20°C do 750°C, тест диода и континуитета, заштита CAT III 1000V/CAT IV 600V, IP67, гумирано кућиште са  заштитом од пада са висине до 1.8m, са пипалицама, магнетним носачем и температурном сондом у торбици.

С поштовањем,

У Обреновцу, 29.04.2015.