| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

OGRANAK TE Kolubara

Tелефакс: 011/81240-860

e-mail: dragica.jovancic@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број 100874/2015

БРОЈ, ДАТУМ И НАЗИВ ЛИСТЕ: D-EM-13  ОД 24.09.2014.  ГОДИНЕ - „Elektro materijal i komponente

БРОЈ И НАЗИВ ПАРТИЈЕ: 4  -  Instalacioni i izolacioni materijal

- II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА –

Предмет набавке: Instalacioni i izolacioni materijal

VELIKI CRQENI,25.03.2015 . год.

На основу члана 34. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 3. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, бр.  од  . године и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, бр.  Од 25.03.2015. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за II ФАЗУ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА

Instalacioni i izolacioni materijal

ЈН бр.  100874/2015

Конкурсна документација садржи:

| 1. | Op{ti podaci o javnoj nabavci |
| --- | --- |
| 2. | Podaci o predmetu javne nabavke |
| 3. | Uputstvo ponu¦a~ima kako da sa~ine ponudu |
| 4. | Obrazac ponude |
| 5. | Obrazac strukture ponu¦ene cene sa uputstvom kako da se popuni |
| 6. | Obrazac tro{kova pripreme ponude |
| 7. | Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi |
| 8. | Obrazac izjave o obavezama ponu¦a~a na osnovu ~lana 75. stav 2. ZJN-a |
| 9. | Model ugovora |
| 10. | Tehni~ke specifikacije i tehni~ke dokumentacije |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

VELIKI CRQENI,  25.03.2015 . год.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| 1.1 | Назив и адреса наручиоца | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Огранак друштва - назив и адреса | OGRANAK TE Kolubara 3. oktobra 146 |
| 1.3 | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4 | Врста поступка | 2. faza kvalifikacionog postupka |
| 1.5 | Предмет јавне набавке | Набавка dobara: Instalacioni i izolacioni materijal |
| 1.6 | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7 | Контакт | JOVAN^I] DRAGICA |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

VELIKI CRQENI,  25.03.2015 . год.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке

Instalacioni i izolacioni materijal

Назив и ознака из општег речника набавке

31000000 Elektri~ne ma{ine, aparati, oprema i potro{ni materijal; rasveta;

Predmet nije oblikovan po partijama

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

VELIKI CRQENI,  25.03.2015 . год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик. За производе из позиција 77,78,101,102,103,104,105 и 106, ако се нуди неки одговарајући тип, доставити каталоге или изводе из каталога произвођача са техничким карактеристикама за тај понуђени тип.

3.2 ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу из тачке 1.2 у року од _____ дана од дана упућивања позива за подношење понуда кандидатима, односно до 28.04.2015 године до 12:00 часова са назнаком: “Понуда за ЈН бр. 100874/2015 не отварати уручити  JOVAN^I] DRAGICИ, комисијски отворити. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 12:30 часова у просторијама ПКА, огранак друштва  3. oktobra 146. Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 дана, од дана отварања, бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Понуђач може доставити само једну понуду.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3. ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка nije обликована у више партија.

3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Привредно друштво ,,Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о., огранак друштва  OGRANAK TE Kolubara са назнаком:

„Измена понуде за за II фазу квалификационог поступка за јавну набавку  isporuke dobara -  Instalacioni i izolacioni materijal,

ЈН бр. 100874/2015

или „Допуна понуде за II фазу квалификационог поступка за јавну набавку  isporuke dobara - Instalacioni i izolacioni material,

ЈН бр. 100874/2015

или „Опозив понуде за II фазу квалификационог поступка за јавну набавку  isporuke dobara - Instalacioni i izolacioni material,

ЈН бр. 100874/2015

3.6  УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

- Понуђач може доставити само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Приликом подношења понуде, понуђач је у обавези да у понуди наведе начин извршења уговорне обавезе(самостално, заједнички као група понуђача, или са подизвођачем), у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

3.7 УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Понуђач може поднети понуду са подизвођачем, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Уколико понуђач извршава уговор са подизвођачем, мора у понуди навести проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити виши од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Понуђач је дужан да за подизвођача достави, од стране овлашћеног лица подизвођача- потписан и оверен печатом подизвођача, образац изјаве из чл.75. ст.2. ЗЈН-а.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5(пет) дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3.8  ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе, или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације (осим обрасца изјаве о независној понуди и обрасца изјаве из чл.75. ст.2. ЗЈН-а, које мора потписати и оверити печатом сваки члан заједничке понуде), у ком случају је то потребно дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и који је саставни део заједничке понуде, а који обавезно садржи податке о :

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

- Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

3.9 ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. Гласник РС“ број 119/12).

Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. Став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. Гласник РС“ број 119/12).

- Гарантни период:

Гарантни период не може бити краћи од 12 meseci од дана  isporuke dobara.

- Рок   испоруке добара:

Рок isporuke dobara не може бити дужи од 20 dana од ступања уговора на снагу.

- Место испоруке добара/ извршења услуга/извођења радова и паритет:

Понуда се даје на паритету ф-ко магацин огранак друштва  TE Kolubara,  а  место isporuke dobara је магацин огранака  друштва   TE Kolubara, Велики Црљени

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од  45 dana  од дана отварања понуда.

3.10 НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.

3.11  ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морају бити исказане у динарима ,укључујући елементе њене структуре (нпр. Трошкове превоза, рада, осигурања, ев. Попусте, и друге зависне трошкове).

- Цена је фиксна и не може се мењати.

- Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

3.12 НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

3.13. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

3.14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке исти је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење уговорне обавезе. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

3.15. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

3.17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајучом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлилази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике измешу јединичне и укупне цене, меродвна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 8(осам) дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2(два) дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

3.18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од предходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

3.19. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Критеријум за оцењивање понуда je NAJNI@A PONU\ENA CENA

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

Предност дата за домаће понуђаче  добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче  добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

3.20 ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио краћи рок испоруке добара. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који понуди дужи гарантни период. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

3.21  ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве дат је на обрасцу бр. 5.

3.22 ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде – образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене-образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди (и за сваког учесника у заједничкој понуди) –образац бр. 4.

- Образац изјаве о обавезама понуђача из члана 75. Став 2. ЗЈН (и за сваког учесника у заједничкој понуди, односно за сваког подизвођача) –образац бр. 5.

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде) у складу са захтевима наведеним у делу „Упутство понуђачима како да сачине пону.

- Техничку спецификацију

- За производе из позиција 77,78,101,102,103,104,105 и 106, ако се нуди неки одговарајући тип, доставити каталоге или изводе из каталога произвођача са техничким карактеристикама за тај понуђени тип.

3.23 ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ НЕ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3).

3.24 РAЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

3.25 ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138- 167 ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3(три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10(десет) дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2(два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

3.26 ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог закона.

3.27 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. Овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2(два) дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

3.28  ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац ће сачинити Уговор на основу Модела уговора достављеног понуђачима у конкурсној документацији и Понуде изабраног Понуђача.

- Наручилац је дужан да у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

| kom |  |
| --- | --- |
| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |

Kонкурсна документација

Предмет јавне набавке:

Instalacioni i izolacioni materijal

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В)

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

#### ПОНУДА БР.________ ОД _________ године

#### По јавној набавци бр. 100874/2015

| Ред број Предмет набавке Произвођач JM Кол Цена/ ЈМ Износ 100874/2015 1 Kapa osigurača K II 25A kom 100 2 Kalibracioni umetak 6A kom 100 3 Kalibracioni umetak 10A kom 100 4 Kalibracioni umetak 16A kom 100 5 Kalibracioni umetak 20A kom 50 6 Kalibracioni umetak 25A kom 50 7 Kalibracioni umetak 50A kom 30 8 Kalibracioni umetak 63A | kom 30 9 Topljivi umetak DII 6 A kom 1000 10 Topljivi umetak DII 10A kom 1000 11 Topljivi umetak DII 16A kom 800 12 Topljivi umetak DII 20A kom 800 13 Topljivi umetak DII 25A kom 800 14 Topljivi umetak DIII 35 A kom 100 15 Topljivi umetak DIII 63A kom 100 16 Topljivi umetak D02 20 A kom 50 17 Topljivi umetak D02 35A kom 30 18 Topljivi umetak D02 50A kom 30 19 Topljivi umetak D02 63A kom 30 20 Nožasti osigurač veličina 00 ( L-78mm) 63 A | kom 50 21 Nožasti osigurač veličina 00 80A kom 50 22 Nožasti osigurač veličina 00 125A kom 50 23 Nožasti osigurač veličina 00 160 A kom 30 24 Nožasti osigurač veličina 0 ( L- 125mm) 63 A | kom 50 25 Nožasti osigurač veličina 0 80 A kom 50 26 Nožasti osigurač veličina 0 160 A kom 50 27 Nožasti osigurač veličina 1 (L- 135mm) 125 A kom 50 28 Nožasti osigurač veličina 1 200 A | kom 50 29 Nožasti osigurač veličina 1 250 A kom 50 30 Nožasti osigurač veličina 2 (L- 150mm) 200 A kom 50 31 Nožasti osigurač veličina 2 355 A kom 50 32 Postolje nožastog osigurača veličina 0 (L 170mm) 1p -160A kom 15 33 Postolje nožastog osigurača veličina 0 (L 200mm) 1p -250A kom 10 34 Postolje nožastog osigurača veličina 0 (L 230mm) 1p -400A kom 10 35 Postolje nožastog osigurača veličina 00 (L 135mm) 3p -160A kom 5 36 Postolje nožastog osigura?a veli?ina 0 (L- 170mm) 3p -160A kom 5 37 Postolje nožastog osigurača veličina 1 (L -) 3p -250A kom 5 38 Postolje nožastog osigurača veličina 2 (L- 230mm) 3p -400A kom 4 39 Postolje nožastog osigura?a veli?ina 3 (L- 250mm) 3p -630A | kom 3 40 Automatski osigurač 1p/B/6A kom 50 41 Automatski osigurač 1p/B/10A kom 50 42 Automatski osigurač 1p/B/16A kom 30 43 Automatski osigurač 1p/B/20A kom 30 44 Automatski osigurač 1p/B/25A kom | 30 45 Automatski osigurač 1p/B/32A kom 30 46 Automatski osigurač 3p/C/25A kom 20 47 Automatski osigurač 3p/C/32A kom 20 48 letva za nošenje automatskih osigurača ( L 1m) kom 10 49 Bakarni češalj za automatske osigurače 1p ( za čauraste stezaljke) -izolovan (L -1m) kom 5 50 Bakarni ?ešalj za automatske osigura?e 1p, L model ( za čauraste stezaljke)- izolovan ( L- 1m) kom 5 51 Šuko priključnica monofazna - u zid kom 50 52 Šuko priključnica monofazna, dupla - u zid kom 20 53 Šuko priključnica monofazna OG -PVC kom 30 54 Šuko priključnica monofazna OG - siluminska kom 30 55 Šuko priključnica- trofazna (16A) - u zid kom 10 56 Šuko priključnica trofazna (16A) OG -PVC kom 10 57 Razvodna kutija OG - siluminska | kom 100 58 PVC redna klema 12x 2,5mm2 kom 100 59 PVC redna klema 12x 4mm2 kom 80 60 PVC redna klema 12x 6mm2 kom 80 61 PVC redna klema 12x 10mm2 kom 40 62 PVC redna klema 12x 16mm2 kom 20 63 Klema VS 2,5mm2 kom 100 64 Klema VS 4mm2 kom 50 65 Klema VS 16mm2 kom 30 66 Klema VS 25mm2 kom 30 67 Klema VS 35mm2 kom 30 68 Klema VS 50mm2 kom 20 69 Klema kerami?ka ( luster) 3x2,5mm2 kom 100 70 Klema kerami?ka ( luster) 3x4-6mm2 kom 60 71 PVC kanalica neperforirana 16x16mm, L-2m m 100 72 PVC kanalica neperforirana 20x20mm, L-2m kom 100 73 Metalni pričvršćivač za tavanice i montu ( leptirasti) 5x90mm - sa kukom kom 50 74 Metalni pri?vrš?iva? za tavanice i montu ( leptirasti) 5x90mm - sa zavrtnjem | kom 50 75 Izolaciona traka 0,13mmx19mmx20m, izolaciona klasa 1KV - plava kom 200 76 Izolaciona traka 0,13mmx19mmx20m, izolaciona klasa 1KV , žuto-zelena kom 200 77 Samovulkanizirajuća izolac. traka 25mmx0,76mmx9m, izol. klasa 1KV, tip W963 proizvodnje ''BISHOP'' ili odgovarajuća | kom 5 78 Samovulkanizirajuća izolac. traka 50mmx0,76mmx9m, izol. klasa 1KV, tip W963 proizvodnje ''BISHOP'' ili odgovarajuća kom 10 79 Metalno gibljivo crevo prečnika 40mm m | 50 80 Instalacioni prekidač 1p - u zid kom 20 81 Instalacioni prekidač serijski -u zid kom 20 82 Instalacioni prekidač OG, PVC - jednopolni kom 20 83 Instalacioni prekidač OG, PVC - serijski kom 20 84 Siluminski kablovski uvodnik PG-29 kom 30 85 Siluminska navrtka za kablovski uvodnik PG-29 kom 30 86 PVC ventilator za el. motor ''Sever'' ZK71 D1-14mm kom 20 87 PVC ventilator za el. motor ''Sever'' ZK90 D1-24mm kom 15 88 PVC ventilator za el. motor ''Sever'' ZK100 D1-28mm kom 10 89 PVC ventilator za el. motor ''Sever'' ZK132 D1-38mm kom 10 90 Priključna pločica za el. motore ''Sever'' ZK71, ZK80 i ZK90 - M4 kom 5 91 Priključna pločica za el. motore ''Sever'' ZK100, ZK112 i ZK132 - M5 kom 5 92 Priključna pločica za el. motore ''Sever'' ZK160 i ZK180 - M6 kom 5 93 Priključna pločica za el. motore ''Sever'' ZK200 i ZK255 - M8 kom 5 94 Priključna pločica za el. motore ''Sever'' ZK250 i ZK280 - M10 kom 5 95 Produžni kabl 3x2,5mm2, dužine 5m, sa 5 šuko priključnica kom 10 96 Termostat za punjenje TA peći trofazni - radni kom 5 97 Termostat za uključenje TA peći - sobni sa prekidačem kom 15 98 Zaštitni termostat za TA peć - nalegajući ( pečurka) kom 5 99 Sigurnosni termostat za bojler - kapilarni, dužina kapilare 600mm kom 10 100 Sigurnosni termostat za protočni bojler 117 C - topljivi kom 5 101 Cevni grejač za TA peć ( ''Magnohrom''), dužina grejača 930mm, snaga 1500W ( oblik latiničnog slova U , za priključak na krajevima su pločice) kom 9 102 Grejač za bojler, 230V, 3000W,( prečnik cevi 8,1mm,širina 43mm, dužina 280mm) tip : IEGRANK004, proizvodnje IEG Leštane ili odgovarajući kom 12 103 Fluo cev 20W sa po jednim pinom (dimenzije pina prečnik 6x18mm), tip: TL-X XL 20W/33-640 1SL proizvodnje ''PHILIPS'' ili odgovarajuća kom 8 104 Fluorescentna svetiljka 2x36W u protiveksplozijskoj zaštiti Ex d e mb IIc T4, mehanička zaštita IP 66, tip: PSF 236 proizvodnje ''TEPEX'' Zagreb ili odgovarajuća kom 4 105 Kantal žica prečnika 0,20mm - tip ''kanthal D'', proizvodnja Švedske firme ''Kanthal'' ili odgovarajuća kg 1 106 Kantal žica pre?nika 0,40mm - tip ''kanthal D'', proizvodnja Švedske firme ''Kanthal'' ili odgovarajuća kg 3 УКУПНО:___________________ (динара/евра) ПДВ:_____________________ (динара/евра) ЗА УПЛАТУ:________________ (динара/евра) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Рок и начин плаћања (45 дана):_____ дана, у складу са начином плаћања дефинисаним моделом уговора

- Важност понуде (не краће од  45 dana од дана отварања понуда): ____ дана од дана отварања понуда

- Рок  isporuke dobara (не дуже од 20 дана) _____  од дана потписивања уговора):

- Гарантни период (не краће од 12 месеци)  од _____ месеци од дана  isporuke dobara

- Место  isporuke dobara и паритет:

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: _________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум 					 Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

М.П.                    Подизвођач

________________________________

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

VELIKI CRQENI,  25.03.2015. год.

5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

За понуду бр._____________ од______________. год.

(I део)

1 Ред. број 2 Назив артикла/предмер радова 3 Количина 4 ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) 5 ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин/евра) 6 УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) 7 УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин/евра) 1 Kapa osigurača K II 25A 100 2 Kalibracioni umetak 6A 100 3 Kalibracioni umetak 10A 100 4 Kalibracioni umetak 16A 100 5 Kalibracioni umetak 20A 50 6 Kalibracioni umetak 25A 50 7 Kalibracioni umetak 50A 30 8 Kalibracioni umetak 63A 30 9 Topljivi umetak DII 6 A 1000 10 Topljivi umetak DII 10A 1000 11 Topljivi umetak DII 16A 800 12 Topljivi umetak DII 20A 800 13 Topljivi umetak DII 25A 800 14 Topljivi umetak DIII 35 A 100 15 Topljivi umetak DIII 63A 100 16 Topljivi umetak D02 20 A 50 17 Topljivi umetak D02 35A 30 18 Topljivi umetak D02 50A 30 19 Topljivi umetak D02 63A 30 20 Nožasti osigurač veličina 00 ( L-78mm) 63 A 50 21 Nožasti osigurač veli?ina 00 80A 50 22 Nožasti osigurač veli?ina 00 125A 50 23 Nožasti osigurač veličina 00 160 A 30 24 Nožasti osigurač veličina 0 ( L- 125mm) 63 A 50 25 Nožasti osigurač veličina 0 80 A 50 26 Nožasti osigurač veličina 0 160 A 50 27 Nožasti osigurač veličina 1 (L- 135mm) 125 A 50 28 Nožasti osigurač veličina 1 200 A 50 29 Nožasti osigurač veličina 1 250 A 50 30 Nožasti osigurač veličina 2 (L- 150mm) 200 A 50 31 Nožasti osigurač veličina 2 355 A 50 32 Postolje nožastog osigurača veličina 0 (L 170mm) 1p -160A 15 33 Postolje nožastog osigurača veličina 0 (L 200mm) 1p -250A 10 34 Postolje nožastog osigurača veličina 0 (L 230mm) 1p -400A 10 35 Postolje nožastog osigurača veličina 00 (L 135mm) 3p -160A 5 36 Postolje nožastog osigurača veličina 0 (L- 170mm) 3p -160A 5 37 Postolje nožastog osigurača veličina 1 (L -) 3p -250A 5 38 Postolje nožastog osigurača veličina 2 (L- 230mm) 3p -400A 4 39 Postolje nožastog osigurača veliina 3 (L- 250mm) 3p -630A 3 40 Automatski osigurač 1p/B/6A 50 41 Automatski osigurač 1p/B/10A 50 42 Automatski osigurač 1p/B/16A 30 43 Automatski osigurač 1p/B/20A 30 44 Automatski osigurač 1p/B/25A 30 45 Automatski osigurač 1p/B/32A 30 46 Automatski osigurač 3p/C/25A 20 47 Automatski osigurač 3p/C/32A 20 48 letva za nošenje automatskih osigurača ( L 1m) 10 49 Bakarni češalj za automatske osigurače 1p ( za čauraste stezaljke) -izolovan (L -1m) 5 50 Bakarni češalj za automatske osigurače 1p, L model ( za čauraste stezaljke)- izolovan ( L- 1m) 5 51 Šuko priključnica monofazna - u zid 50 52 Šuko priključnica monofazna, dupla - u zid 20 53 Šuko priključnica monofazna OG -PVC 30 54 Šuko priključnica monofazna OG - siluminska 30 55 Šuko priključnica – trofazna (16A) u zid 10 56 Šuko priključnica trofazna (16A) OG -PVC 10 57 Razvodna kutija OG - siluminska 100 58 PVC redna klema 12x 2,5mm2 100 59 PVC redna klema 12x 4mm2 80 60 PVC redna klema 12x 6mm2 80 61 PVC redna klema 12x 10mm2 40 62 PVC redna klema 12x 16mm2 20 63 Klema VS 2,5mm2 100 64 Klema VS 4mm2 50 65 Klema VS 16mm2 30 66 Klema VS 25mm2 30 67 Klema VS 35mm2 30 68 Klema VS 50mm2 20 69 Klema keramička ( luster) 3x2,5mm2 100 70 Klema keramička ( luster) 3x4-6mm2 60 71 PVC kanalica neperforirana 16x16mm, L-2m 100 72 PVC kanalica neperforirana 20x20mm, L-2m 100 73 Metalni pričvršćivač za tavanice i montu ( leptirasti) 5x90mm - sa kukom 50 74 Metalni pričvršćivač za tavanice i montu ( leptirasti) 5x90mm - sa zavrtnjem 50 75 Izolaciona traka 0,13mmx19mmx20m, izolaciona klasa 1KV - plava 200 76 Izolaciona traka 0,13mmx19mmx20m, izolaciona klasa 1KV , žuto-zelena 200 77 Samovulkanizirajuća izolac. traka 25mmx0,76mmx9m, izol. klasa 1KV, tip W963 proizvodnje ''BISHOP'' ili odgovarajuća 5 78 Samovulkanizirajuća izolac. traka 50mmx0,76mmx9m, izol. klasa 1KV, tip W963 proizvodnje ''BISHOP'' ili odgovarajuća 10 79 Metalno gibljivo crevo prečnika 40mm 50 80 Instalacioni prekidač 1p - u zid 20 81 Instalacioni prekidač serijski -u zid 20 82 Instalacioni prekidač OG, PVC - jednopolni 20 83 Instalacioni prekidač OG, PVC - serijski 20 84 Siluminski kablovski uvodnik PG-29 30 85 Siluminska navrtka za kablovski uvodnik PG-29 30 86 PVC ventilator za el. motor ''Sever'' ZK71 D1-14mm 20 87 PVC ventilator za el. motor ''Sever'' ZK90 D1-24mm 15 88 PVC ventilator za el. motor ''Sever'' ZK100 D1-28mm 10 89 PVC ventilator za el. motor ''Sever'' ZK132 D1-38mm 10 90 Priključna pločica za el. motore ''Sever'' ZK71, ZK80 i ZK90 - M4 5 91 Priključna pločica za el. motore ''Sever'' ZK100, ZK112 i ZK132 - M5 5 92 Priključna pločica za el. motore ''Sever'' ZK160 i ZK180 - M6 5 93 Priključna pločica za el. motore ''Sever'' ZK200 i ZK255 - M8 5 94 Priključna pločica za el. motore ''Sever'' ZK250 i ZK280 - M10 5 95 Produžni kabl 3x2,5mm2, dužine 5m, sa 5 šuko priključnica 10 96 Termostat za punjenje TA peći trofazni - radni 5 97 Termostat za uključenje TA peći - sobni sa prekidačem 15 98 Zaštitni termostat za TA peć – nalegajući ( pečurka) 5 99 Sigurnosni termostat za bojler - kapilarni, dužina kapilare 600mm 10 100 Sigurnosni termostat za protočni bojler 117 C - topljivi 5 101 Cevni grejač za TA peć ( ''Magnohrom''), dužina grejača 930mm, snaga 1500W ( oblik latiničnog slova U , za priključak na krajevima su pločice) 9 102 Grejač za bojler, 230V, 3000W, ( prečnik cevi 8,1mm,širina 43mm, dužina 280mm) tip : IEGRANK004, proizvodnje IEG Leštane ili odgovarajući 12 103 Fluo cev 20W sa po jednim pinom (dimenzije pina prečnik 6x18mm), tip: TL-X XL 20W/33-640 1SL proizvodnje ''PHILIPS'' ili odgovarajuća 8 104 Fluorescentna svetiljka 2x36W u protiveksplozijskoj zaštiti Ex d e mb IIc T4, mehanička zaštita IP 66, tip: PSF 236 proizvodnje ''TEPEX'' Zagreb ili odgovarajuća 4 105 Kantal žica prečnika 0,20mm - tip ''kanthal D'', proizvodnja Švedske firme ''Kanthal'' ili odgovarajuća 1 106 Kantal žica prečnika 0,40mm - tip ''kanthal D'', proizvodnja Švedske firme ''Kanthal'' ili odgovarajuća 3 УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: ОСТАЛЕ КОЛОНЕ ИЗ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ (4, 5, 6 и 7). Када се структура цене тражи за целу понуду, онда је јединична цена једнака укупној цени из понуде, тј. износ у колони 4 једнак износу колоне 6, односо износ у колони 5 једнак износу колоне 7. Образац за набавку услуга/радова (варијанта 2.) (II део) М - материјал и роба % - добра - царина - - 1 Међузбир У - услуга % - трошкови превоза - осигурање - монтажа и демонтажа - остале услуге - - 2 Међузбир ( 1 + 2 ) = УКУПНО

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

..................................................................

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

6. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

VELIKI CRQENI,  25.03.2015 . год.

6. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

VELIKI CRQENI,  25.03.2015 . год.

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке  dobara: Instalacioni i izolacioni materijal, бр  100874/2015  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

VELIKI CRQENI,  25.03.2015 . год.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9. МОДЕЛ УГОВОРА

VELIKI CRQENI,25.03.2015 . год.

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

TO

Закључен између:

1. ЈП ЕПС Београд - Привредно друштво «ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА» д.о.о. са седиштем у Обреновацу, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 7802161, ПИБ 101217456 кога заступа в.д. директор Михаило Николић, дипл инж.  (у даљем тексту: Купац), с једне стране и

2. ...........................................................................................................................

са седиштем у ....................................................................................................., матични број....................................ПИБ ...................................................... кога заступа директор  .......................................................... (у даљем тексту: Продавац), с друге стране, а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

да је Купац

- по НН бр. 100874/2015 од 16.03.2015 године у складу са чланом 53 ЗЈН,и Одлуком о покретању поступка бр. ____ од _____201_године покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео II фазу квалификационог поступаа по члану 34 ЗЈН.

да је Продавац

- доставио понуду бр. _______ од ______201_год.која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део;

- да понуда Продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог уговора;

- да је Купац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Продавца и Одлуке о додели уговора бр. ______ од ________. године изабрао Продавца за испоруку добара наведених у члану 2.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора је: Набавка инсталационог и изолационог материјала ,  по понуди број ________________ од ______._______ 201___ године.

ОБИМ  ИСПОРУКЕ

Члан 3.

Продавац се обавезује да изврши испоруку добара из чл. 2 овог Уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди означеној у члану 1. Понуђач се обавезује да за позицију бр.104 приликом испоруке светиљки обавезно за исте достави Сертификате акредитоване лабораторије у Србији.

ЦЕНА

Члан 4.

Купац се обавезује да Продавцу на име цене за испоручена добра која су предмет овог уговора плати износ од ____________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи __________ динара. Укупна вредност уговора износи ___________ динара.

Званични средњи курс евра на дан отварања понуда, курсна листа НБС бр. ___, износи _______ динара.

НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 5.

Код испостављања рачуна Продавац се позива на број Уговора. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Купца и биће враћени Продавцу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Купац се обавезује да цену из чл. 4. овог уговора плати у року од ___ дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Купац примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Продавца који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Продавац испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Купац примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац-Продавац испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник-Купац је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана пријема робе или извршене услуге, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Продавац има право на законску затезну камату.

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА - ИСПОРУКЕ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 7.

Продавац се обавезује да  предмет овог уговора испоручи најдаље у року од ________ дана од дана потписивања овог уговора.

Место испоруке је ф-ко Купац.

.

Испорука добара из члана 1. и члана 2. овога уговора извршиће са на следећи начин:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима ______________________________________________________________

______________________________________________________________.

в)  са следећим подизвођачима ______________________________________________________________

_____________________________________________________________

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 8.

Продавац се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета уговарања, без обзира да ли Купац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Продавац се обавезује да надокнади све трошкове које би Купац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета уговарања.

Квалитативни и квантитативни пријем се врши у складу са процедуром Купца..

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 9.

Продавац гарантује квалитет испоручених добара за период од ______________, који је прописан техничким нормативима и стандардима предвиђеним за сваки предмет набавке појединачно.

Гаранција важи под условима предвиђеним у прихваћеној понуди означеној у члану 1. уговора.

У случају рекламације на испорученим добрима, као и евентуалних недостатака након пријема добара (скривених недостатака) примењиваће се одредбе ЗОО који регилишу ту област.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац  причини штету Купцу због неблаговременe испоруке добара из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Продавац не изврши своју обавезу ни у року од 7 (седам) дана од истека рока из члана 7. овог уговора, Купац ће зарачунати уговорну казну у висини 5% вредности уговора а да до тога није дошло кривицом Купца нити услед дејства више силе.  Уколико Продавац по позиву Купца не плати износ уговорене казне, Купац ће наплатити уговорну казну пиликом примопредаје испоручених добара међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

У случају да и поред уговорне казне понашање Продавца буде такво да угрожава даље активности Купца за које је закључен уговор, Купац задржава право раскида уговора.

Уговор се се раскинути, ако Продавац није у могућности да испоручи добра која су предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би изршио испоруку добара који су предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Купац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 11. став 1. овога уговора.

У случају раскида уговора Купац има право да на износ уплаћеног АВАНСА, од момента уплате, обрачуна законску затезну камату (у зависности од начина плаћања).

РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 12.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 1 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Саставни део овог Уговора су:

- Понуда бр. ______ од __.__. 201... године;

- Техничка спецификација;

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који ову област регулишу.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3(три) примерка за своје потребе.

ЗА ПРОДАВЦА		                                     ЗА КУПЦА

_________________________		                __________________

Директор                                                               Директор

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

VELIKI CRQENI,  25.03.2015 . год.

ЈП " Електропривреда Србије " Београд

## Привредно друштво " Термоелектране Никола Тесла " д.о.о Обреновац

## Огранак П. Д. ТЕ Колубара

Ј.Н. број:  100874   ( Nо:             )

Датум: 18.03.2015.    год.

Велики Црљени

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  ЗА НАБАВКУ ИНСТАЛАЦИОНОГ И

ИЗОЛАЦИОНОГ ЕЛ.  МАТЕРИЈАЛА

| Ред. број | Предмет набавке | Произвођач | Јед.мере | Количиа | Цена/ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kапа осигурача КII 25А |  | ком | 100 |  |  |
| 2 | Калибрациони уметак 6А |  | ком | 100 |  |  |
| 3 | Калибрациони уметак 10А |  | ком | 100 |  |  |
| 4 | Калибрациони уметак 16А |  | ком | 100 |  |  |
| 5 | Калибрациони уметак 20А |  | ком | 50 |  |  |
| 6 | Калибрациони уметак 25А |  | ком | 50 |  |  |
| 7 | Калибрациони уметак 50A |  | ком | 30 |  |  |
| 8 | Калибрациони уметак 63A |  | ком | 30 |  |  |
| 9 | Топљиви уметак DII 6А |  | ком | 1000 |  |  |
| 10 | Топљиви уметак DII 10А |  | ком | 1000 |  |  |
| 11 | Топљиви уметак DII 16А |  | ком | 800 |  |  |
| 12 | Топљиви уметак DII 20А |  | ком | 800 |  |  |
| 13 | Топљиви уметак DII 25А |  | ком | 800 |  |  |
| 14 | Топљиви уметак DIII 35А |  | ком | 100 |  |  |
| 15 | Топљиви уметак DIII 63А |  | ком | 100 |  |  |
| 16 | Топљиви уметак D02 20A |  | ком | 50 |  |  |
| 17 | Топљиви уметак D02 35A |  | ком | 30 |  |  |
| 18 | Топљиви уметак D02 50A |  | ком | 30 |  |  |
| 19 | Топљиви уметак D02 63A |  | ком | 30 |  |  |
| 20 | Ножасти осигурач величина 00 ( L-78mm) - 63 А |  | ком | 50 |  |  |
| 21 | Ножасти осигурач величина 00 - 80 A |  | ком | 50 |  |  |
| 22 | Ножасти осигурач величина 00 - 125 А |  | ком | 50 |  |  |
| 23 | Ножасти осигурач величина 00 - 160 А |  | ком | 30 |  |  |
| 24 | Ножасти осигурач величина 0 (L-125mm) - 63 А |  | ком | 50 |  |  |
| 25 | Ножасти осигурач величина 0 - 80 А |  | ком | 50 |  |  |
| 26 | Ножасти осигурач величина 0 - 160 А |  | ком | 50 |  |  |
| 27 | Ножасти осигурач величина 1 (L-135mm) - 125 А |  | ком | 50 |  |  |
| 28 | Ножасти осигурач величина 1 - 200 А |  | ком | 50 |  |  |
| 29 | Ножасти осигурач величина 1 - 250 А |  | ком | 50 |  |  |
| 30 | Ножасти осигурач величина 2 (L-150mm) - 200 А |  | ком | 50 |  |  |
| 31 | Ножасти осигурач величина 2 - 355 А |  | ком | 50 |  |  |
| 32 | Постоље ножастиx осигурача величина 0 (L-170mm) -160А, 1p |  | ком | 15 |  |  |
| 33 | Постоље ножастих осигурача величина 1 (L-200mm) -250А, 1p |  | ком | 10 |  |  |
| 34 | Постоље ножастих осигурача величина 2 (L-230mm) -400А, 1p |  | ком | 10 |  |  |
| 35 | Постоље ножастих осигурача величина 00 (L-135mm) -160А, 3p |  | ком | 10 |  |  |
| 36 | Постоље ножастих осигурача величина 0 (L-170mm) -160А, 3p |  | ком | 5 |  |  |
| 37 | Постоље ножастих осигурача величина 1 (L-200mm) -250А, 3p |  | ком | 5 |  |  |
| 38 | Постоље ножастих осигурача величина 2 (L-230mm) -400А, 3p |  | ком | 4 |  |  |
| 39 | Постоље ножастих осигурача величина 3 (L-250mm) -630А, 3p |  | ком | 3 |  |  |
| 40 | Аутоматски осигурач 1p/B/6A |  | ком | 50 |  |  |
| 41 | Аутоматски осигурач 1p/B/10A |  | ком | 50 |  |  |
| 42 | Аутоматски осигурач 1p/B/16A |  | ком | 30 |  |  |
| 43 | Аутоматски осигурач 1p/B/20A |  | ком | 30 |  |  |
| 44 | Аутоматски осигурач 1p/B/25A |  | ком | 30 |  |  |
| 45 | Аутоматски осигурач 1p/B/32A |  | ком | 30 |  |  |
| 46 | Аутоматски осигурач 3p/C/ 25A |  | ком | 20 |  |  |
| 47 | Аутоматски осигурач 3p/C/ 32A |  | ком | 20 |  |  |
| 48 | Летва за ношење аутоматских осигурача ( L=1m ) |  | ком | 10 |  |  |
| 49 | Бакарни чешаљ за аутоматске осигураче 1p ( за чаурасте стезаљке) - изолован ( L=1m ) |  | ком | 5 |  |  |
| 50 | Бакарни чешаљ за аутоматске осигураче 1p, L модел ( за чаурасте стезаљке) - изолован ( L=1m ) |  | ком | 5 |  |  |
| 51 | Шуко прикључница монофазна - у зид |  | ком | 50 |  |  |
| 52 | Шуко прикључница монофазна, дупла - у зид |  | ком | 20 |  |  |
| 53 | Шуко прикључница монофазна ОГ- ПВЦ |  | ком | 30 |  |  |
| 54 | Шуко прикључница монофазна ОГ - силуминска |  | ком | 30 |  |  |
| 55 | Шуко прикључница трофазна (16А) – у зид |  | ком | 10 |  |  |
| 56 | Шуко прикључница трофазна (16А) ОГ , ПВЦ |  | ком | 10 |  |  |
| 57 | Разводна кутија ОГ-силуминска |  | ком | 100 |  |  |
| 58 | ПВЦ редна клема 2,5 mm2 |  | ком | 100 |  |  |
| 59 | ПВЦ редна клема 4 mm2 |  | ком | 80 |  |  |
| 60 | ПВЦ редна клема 6 mm2 |  | ком | 80 |  |  |
| 61 | ПВЦ редна клема 10 mm2 |  | ком | 40 |  |  |
| 62 | ПВЦ редна клема 16 mm2 |  | ком | 20 |  |  |
| 63 | Клема VS-2,5 mm2 |  | ком | 100 |  |  |
| 64 | Клема VS-4mm2 |  | ком | 50 |  |  |
| 65 | Клема VS-16 mm2 |  | ком | 30 |  |  |
| 66 | Клема VS- 25 mm2 |  | ком | 30 |  |  |
| 67 | Клема VS- 35 mm2 |  | ком | 30 |  |  |
| 68 | Клема VS- 50 mm2 |  | ком | 20 |  |  |
| 69 | Клема керамичка (лустер) 3x2,5 mm2 |  | ком | 100 |  |  |
| 70 | Клема керамичка (лустер) 3x4-6 mm2 |  | ком | 60 |  |  |
| 71 | ПВЦ каналица не-перфорирана, 16х16mm , l=2m |  | ком | 100 |  |  |
| 72 | ПВЦ каналица не-перфорирана 20х20 mm, l=2m |  | ком | 100 |  |  |
| 73 | Метални причвршћивач за таванице и монту ( лептирасти ) – са куком 5х90мм |  | ком | 50 |  |  |
| 74 | Метални причвршћивач за таванице и монту ( лептирасти ) – са завртњем 5х90мм |  | ком | 50 |  |  |
| 75 | Изолир трака 0,13mmx19mmx20m изолац. класа1 KV plava |  | ком | 200 |  |  |
| 76 | Изолир трака 0,13mmx19mmx20m изолац. класа1 KV жуто-зелена |  | ком | 200 |  |  |
| 77 | Самовулканизирајућа изолац. трака, 25mm x 0,76mm x 9m, изол. класа 1 kV, тип W963 производње ‘’BISHOP’’ или одговарајућа |  | ком | 5 |  |  |
| 78 | Самовулканизирајућа изолац. трака, 50mm x 0,76mm x 9m изол. класа 1 kV, тип W963 производње ‘’BISHOP’’ или одговарајућа |  | ком | 10 |  |  |
| 79 | Mетално гибљиво црево Ø 40mm |  | м | 50 |  |  |
| 80 | Инстал. прекидач 1п- у зид |  | ком | 20 |  |  |
| 81 | Инстал. прекидач серијски у- зид |  | ком | 20 |  |  |
| 82 | Инстал. прекидач ОГ-ПВЦ- једополни |  | ком | 20 |  |  |
| 83 | Инстал. прекидач ОГ-ПВЦ серијски |  | ком | 20 |  |  |
| 84 | Силумински кабл. уводник ПГ-29 |  | ком | 30 |  |  |
| 85 | Силумин. навртка за уводн. ПГ-29 |  | ком | 30 |  |  |
| 86 | ПВЦ вентилатор за ел. мотор ’’Sever’’ тип ZK71 D1=14mm |  | ком | 20 |  |  |
| 87 | ПВЦ вентилатор за ел. мотор ’’Sever’’ тип ZK90 D1=24mm |  | ком | 15 |  |  |
| 88 | ПВЦ вентилатор за ел. мотор ’’Sever’’ тип ZK100 D1=28mm |  | ком | 10 |  |  |
| 89 | ПВЦ вентилатор за ел. мотор ’’Sever’’ тип ZK132 D1=38mm |  | ком | 10 |  |  |
| 90 | Приккључнa плочица М4, за ел. моторе ZK71, ZK80 и ZK90 |  | ком | 5 |  |  |
| 91 | Приккључнa плочица М5, за ел. моторе ZK100, ZK112 и ZK132 |  | ком | 5 |  |  |
| 92 | Приккључнa плочица М6, за ел. моторе ZK160 и ZK180 |  | ком | 5 |  |  |
| 93 | Приккључнa плочица М8, за ел. моторе ZK200 и ZK255 |  | ком | 5 |  |  |
| 94 | Приккључнa плочица М10, за ел. моторе ZK250 и ZK280 |  | ком | 5 |  |  |
| 95 | Продужни кабл 3х2,5mm², дужине 5m , са 5 шуко прикључница |  | ком | 10 |  |  |
| 96 | Термостат за пуњење ТА пећи-радни трофазни |  | ком | 5 |  |  |
| 97 | Термостат за укључење ТА пећи- собни са прекидачем |  | ком | 15 |  |  |
| 98 | Заштитни термостат за ТА пећ -налегајући (печурка) |  | ком | 5 |  |  |
| 99 | Сигурносни термостат за бојлер- капиларни, дужина капиларе 600 мм |  | ком | 10 |  |  |
| 100 | Сигурносни термостат за проточни бојлер 1170C - топљиви |  | ком | 5 |  |  |
| 101 | Цевни грејач за ТА пећ MK (''Магнохром''), дужина грејача 930mm, снага 1500W, тип:ИЕГТА007 производње ИЕГ Лештане или одговарајући |  | ком | 9 |  |  |
| 102 | Грејач за бојлер , 230V, 3000W, пречник цеви Ø8,1мм,ширине 43мм, дужине 280мм, тип: IEGRANK004, производње ИЕГ Лештане или одговарајући |  | ком | 12 |  |  |
| 103 | Флуо цев 20W са по једним пином ( димензије пина Ø6х18mm) тип: TL-X XL 20W/33-640 1SL производње ’’PHILIPS’’ или одговарајућа |  | ком | 8 |  |  |
| 104 | Флуоресцентна светиљка 2х36 W у противексплозијској заштити: Еx d e mb IIC T4, механичка заштита:IP 66, тип: PSF 236 производње ''ТЕПЕХ'' Загреб или одговарајућа |  | ком | 4 |  |  |
| 105 | Кантал жица Ø 0,20mm – тип CANTHAL D, производња Шведске фирме ''KANTHAL’’ или одговарајућа |  | кг | 1 |  |  |
| 106 | Кантал жица Ø 0,40mm – тип CANTHAL D, производња Шведске фирме ''KANTHAL’’ или одговарајућа |  | кг | 3 |  |  |

УКУПНО:__________________________ динара/евра

Напомена:

- За производе из позиција 77,78,101,102,103,104,105 и 106:  ако се нуди неки одговарајући тип,  доставити изводе из каталога произвођача са техничким карактеристикама за тај понуђени тип.

- За позицију бр. 104 приликом испоруке светиљки, обавезно, за исте  доставити Сертификате акредитоване лабораторије у Србији.

Техничку спецификацију обрадио:

_____________________________

Овлашћено лице ТЕ Колубара – Велики Црљени

_____________________________

Потпис одговорног лица понуђача

м.п.

____________________________

# Text boxes

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

VELIKI CRQENI,  25.03.2015. год.

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 2.

ОБРАЗАЦ БР. 3.

ОБРАЗАЦ БР. 4.

ОБРАЗАЦ БР. 5.