ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – Набавка инсталационог и изолационог електро материјала, број ЈН 100874

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку добара – Набавка инсталационог и изолационог електро материјала, број ЈН 100874

1. Pozicija br.90 Priključna pločica za el. motore ''Sever'' ZK71, ZK80 i ZK90 - M4..........5kom

Pitanje:

Da li treba ponuditi priključne ploče komplet sa svi veznicama i vijcima ili prazne? Da li treba ponuduti ukupno 5 komada priključnih ploča ili za svaki tip po 5komada(ZK71x5kom, ZK80x5kom i ZK90x5kom, tj ukupno 15komada)?

2. Pozicija br.91 Priključna pločica za el. motore ''Sever'' ZK100, ZK112 i ZK132 - M5..........5kom

Pitanje:

Da li treba ponuditi priključne ploče komplet sa svi veznicama i vijcima ili prazne? Da li treba ponuduti ukupno 5 komada priključnih ploča ili za svaki tip po 5komada(ZK100x5kom, ZK112x5kom i ZK132x5kom, tj ukupno 15komada)?

3. Pozicija br.92 Priključna pločica za el. motore ''Sever'' ZK160 i ZK180 - M6......................5kom

Pitanje:

Da li treba ponuditi priključne ploče komplet sa svi veznicama i vijcima ili prazne? Da li treba ponuduti ukupno 5 komada priključnih ploča ili za svaki tip po 5komada(ZK160x5kom, ZK180x5kom, tj ukupno 10komada)?

4. Pozicija br.93 Priključna pločica za el. motore ''Sever'' ZK200 i ZK255 - M8.....................5kom

Pitanje:

Da li treba ponuditi priključne ploče komplet sa svi veznicama i vijcima ili prazne? Da li treba ponuduti ukupno 5 komada priključnih ploča ili za svaki tip po 5komada(ZK200x5kom, ZK255x5kom, tj ukupno 10komada)?

5. Pozicija br.94 Priključna pločica za el. motore ''Sever'' ZK250 i ZK280 - M10....................5kom

Pitanje:.

Da li treba ponuditi priključne ploče komplet sa svi veznicama i vijcima ili prazne? Da li treba ponuduti ukupno 5 komada priključnih ploča ili za svaki tip po 5komada(ZK250x5kom, ZK280x5kom, tj ukupno 10komada)?

Одговор:

За поз. 90,91,92,93 и 94 треба понудити само прикључне плочице-празне ( јер се остало посебно поручујуе) и по 5 комада по позицији као што је и дато у техничкој спецификацији ( јер је прикључна плочица иста за наведене типове мотора у датој позицији)