Свим потенцијалним понуђачима

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара број ЈН -100874/2015- Набавка инсталационог и изолационог електро материјала

На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације и  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 100874, а која се односи на набавку добара – Инсталациони и изолациони материјал

Измена конкурсне документације и одговор на постављено питањe :

Поштовани,

Обавештавамо Вас да је дошло до грешке у конкурсној документацији по ЈН 100874/2015 Инсталациони и изолациони електро материјал у обрасцу понуде и у обрасцу структуре понуђене  цене (ставка 35 – уместо комада 5, треба да стоји комада 10).

Достављамо Вам нове обрасце за Образац понуде и образац структуре понуђене цене.

#### ПОНУДА БР.________ ОД _________ године

#### По јавној набавци бр. 100874/2015

| Ред број Предмет набавке Произвођач JM Кол Цена/ ЈМ Износ 100874/2015 1 Kapa osigurača K II 25A kom 100 2 Kalibracioni umetak 6A kom 100 3 Kalibracioni umetak 10A kom 100 4 Kalibracioni umetak 16A kom 100 5 Kalibracioni umetak 20A | kom 50 6 Kalibracioni umetak 25A kom 50 7 Kalibracioni umetak 50A kom 30 8 Kalibracioni umetak 63A kom 30 9 Topljivi umetak DII 6 A kom 1000 10 Topljivi umetak DII 10A kom 1000 11 Topljivi umetak DII 16A kom 800 12 Topljivi umetak DII 20A kom 800 13 Topljivi umetak DII 25A kom 800 14 Topljivi umetak DIII 35 A kom 100 15 Topljivi umetak DIII 63A kom 100 16 Topljivi umetak D02 20 A kom 50 17 Topljivi umetak D02 35A kom 30 18 Topljivi umetak D02 50A kom 30 19 Topljivi umetak D02 63A kom 30 20 Nožasti osigurač veličina 00 ( L-78mm) 63 A kom 50 21 Nožasti osigurač veličina 00 80A kom 50 22 Nožasti osigurač veličina 00 125A kom 50 23 Nožasti osigurač veličina 00 160 A | kom 30 24 Nožasti osigurač veličina 0 ( L- 125mm) 63 A kom 50 25 Nožasti osigurač veličina 0 80 A kom 50 26 Nožasti osigurač veličina 0 160 A kom 50 27 Nožasti osigurač veličina 1 (L- 135mm) 125 A | kom 50 28 Nožasti osigurač veličina 1 200 A kom 50 29 Nožasti osigurač veličina 1 250 A kom 50 30 Nožasti osigurač veličina 2 (L- 150mm) 200 A kom 50 31 Nožasti osigurač veličina 2 355 A | kom 50 32 Postolje nožastog osigurača veličina 0 (L 170mm) 1p -160A kom 15 33 Postolje nožastog osigurača veličina 0 (L 200mm) 1p -250A kom 10 34 Postolje nožastog osigurača veličina 0 (L 230mm) 1p -400A kom 10 35 Postolje nožastog osigurača veličina 00 (L 135mm) 3p -160A kom 10 36 Postolje nožastog osigura?a veli?ina 0 (L- 170mm) 3p -160A kom 5 37 Postolje nožastog osigurača veličina 1 (L -) 3p -250A kom 5 38 Postolje nožastog osigurača veličina 2 (L- 230mm) 3p -400A | kom 4 39 Postolje nožastog osigura?a veličina 3 (L- 250mm) 3p -630A kom 3 40 Automatski osigurač 1p/B/6A kom 50 41 Automatski osigurač 1p/B/10A kom 50 42 Automatski osigurač 1p/B/16A kom 30 43 Automatski osigurač 1p/B/20A kom 30 44 Automatski osigurač 1p/B/25A kom 30 45 Automatski osigurač 1p/B/32A kom 30 46 Automatski osigurač 3p/C/25A kom 20 47 Automatski osigurač 3p/C/32A kom 20 48 letva za nošenje automatskih osigurača ( L 1m) kom 10 49 Bakarni češalj za automatske osigurače 1p ( za čauraste stezaljke) -izolovan (L -1m) kom 5 50 Bakarni češalj za automatske osigura?e 1p, L model ( za čauraste stezaljke)- izolovan ( L- 1m) kom 5 51 Šuko priključnica monofazna - u zid kom 50 52 Šuko priključnica monofazna, dupla - u zid kom 20 53 Šuko priključnica monofazna OG -PVC kom 30 54 Šuko priključnica monofazna OG - siluminska kom 30 55 Šuko priključnica- trofazna (16A) - u zid kom 10 56 Šuko priključnica trofazna (16A) OG -PVC | kom 10 57 Razvodna kutija OG - siluminska kom 100 58 PVC redna klema 12x 2,5mm2 kom 100 59 PVC redna klema 12x 4mm2 kom 80 60 PVC redna klema 12x 6mm2 kom 80 61 PVC redna klema 12x 10mm2 kom 40 62 | PVC redna klema 12x 16mm2 kom 20 63 Klema VS 2,5mm2 kom 100 64 Klema VS 4mm2 kom 50 65 Klema VS 16mm2 kom 30 66 Klema VS 25mm2 kom 30 67 Klema VS 35mm2 kom 30 68 Klema VS 50mm2 kom 20 69 Klema keramička ( luster) 3x2,5mm2 | kom 100 70 Klema keramička ( luster) 3x4-6mm2 kom 60 71 PVC kanalica neperforirana 16x16mm, L-2m m 100 72 PVC kanalica neperforirana 20x20mm, L-2m kom 100 73 Metalni pričvršćivač za tavanice i montu ( leptirasti) 5x90mm - sa kukom | kom 50 74 Metalni pričvršćivač za tavanice i montu ( leptirasti) 5x90mm - sa zavrtnjem kom 50 75 Izolaciona traka 0,13mmx19mmx20m, izolaciona klasa 1KV - plava kom 200 76 Izolaciona traka 0,13mmx19mmx20m, izolaciona klasa 1KV , žuto-zelena | kom 200 77 Samovulkanizirajuća izolac. traka 25mmx0,76mmx9m, izol. klasa 1KV, tip W963 proizvodnje ''BISHOP'' ili odgovarajuća kom 5 78 Samovulkanizirajuća izolac. traka 50mmx0,76mmx9m, izol. klasa 1KV, tip W963 proizvodnje ''BISHOP'' ili odgovarajuća kom 10 79 Metalno gibljivo crevo prečnika 40mm m 50 80 Instalacioni prekidač 1p - u zid kom 20 81 Instalacioni prekidač serijski -u zid kom 20 82 Instalacioni prekidač OG, PVC - jednopolni kom 20 83 Instalacioni prekidač OG, PVC - serijski | kom 20 84 Siluminski kablovski uvodnik PG-29 kom 30 85 Siluminska navrtka za kablovski uvodnik PG-29 kom 30 86 PVC ventilator za el. motor ''Sever'' ZK71 D1-14mm kom 20 87 PVC ventilator za el. motor ''Sever'' ZK90 D1-24mm | kom 15 88 PVC ventilator za el. motor ''Sever'' ZK100 D1-28mm kom 10 89 PVC ventilator za el. motor ''Sever'' ZK132 D1-38mm kom 10 90 Priključna pločica za el. motore ''Sever'' ZK71, ZK80 i ZK90 - M4 kom 5 91 Priključna pločica za el. motore ''Sever'' ZK100, ZK112 i ZK132 - M5 | kom 5 92 Priključna pločica za el. motore ''Sever'' ZK160 i ZK180 - M6 kom 5 93 Priključna pločica za el. motore ''Sever'' ZK200 i ZK255 - M8 kom 5 94 Priključna pločica za el. motore ''Sever'' ZK250 i ZK280 - M10 | kom 5 95 Produžni kabl 3x2,5mm2, dužine 5m, sa 5 šuko priključnica kom 10 96 Termostat za punjenje TA peći trofazni - radni kom 5 97 Termostat za uključenje TA peći - sobni sa prekidačem kom 15 98 Zaštitni termostat za TA peć - nalegajući ( pečurka) kom 5 99 Sigurnosni termostat za bojler - kapilarni, dužina kapilare 600mm kom 10 100 Sigurnosni termostat za protočni bojler 117 C - topljivi kom 5 101 Cevni grejač za TA peć ( ''Magnohrom''), dužina grejača 930mm, snaga 1500W ( oblik latiničnog slova U , za priključak na krajevima su pločice) kom 9 102 Grejač za bojler, 230V, 3000W,( prečnik cevi 8,1mm,širina 43mm, dužina 280mm) tip : IEGRANK004, proizvodnje IEG Leštane ili odgovarajući kom 12 103 Fluo cev 20W sa po jednim pinom (dimenzije pina prečnik 6x18mm), tip: TL-X XL 20W/33-640 1SL proizvodnje ''PHILIPS'' ili odgovarajuća kom 8 104 Fluorescentna svetiljka 2x36W u protiveksplozijskoj zaštiti Ex d e mb IIc T4, mehanička zaštita IP 66, tip: PSF 236 proizvodnje ''TEPEX'' Zagreb ili odgovarajuća kom 4 105 Kantal žica prečnika 0,20mm - tip ''kanthal D'', proizvodnja Švedske firme ''Kanthal'' ili odgovarajuća kg 1 106 Kantal žica pre?nika 0,40mm - tip ''kanthal D'', proizvodnja Švedske firme ''Kanthal'' ili odgovarajuća kg 3 УКУПНО:___________________ (динара/евра) ПДВ:_____________________ (динара/евра) ЗА УПЛАТУ:________________ (динара/евра) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Рок и начин плаћања (45 дана):_____ дана, у складу са начином плаћања дефинисаним моделом уговора

- Важност понуде (не краће од  45 dana од дана отварања понуда): ____ дана од дана отварања понуда

- Рок  isporuke dobara (не дуже од 20 дана) _____  од дана потписивања уговора):

- Гарантни период (не краће од 12 месеци)  од _____ месеци од дана  isporuke dobara

- Место  isporuke dobara и паритет:

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: _________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум 					 Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

М.П.                    Подизвођач

________________________________

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

За понуду бр._____________ од______________. год.

(I део)

1 Ред. број 2 Назив артикла/предмер радова 3 Количина 4 ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) 5 ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин/евра) 6 УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) 7 УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин/евра) 1 Kapa osigurača K II 25A 100 2 Kalibracioni umetak 6A 100 3 Kalibracioni umetak 10A 100 4 Kalibracioni umetak 16A 100 5 Kalibracioni umetak 20A 50 6 Kalibracioni umetak 25A 50 7 Kalibracioni umetak 50A 30 8 Kalibracioni umetak 63A 30 9 Topljivi umetak DII 6 A 1000 10 Topljivi umetak DII 10A 1000 11 Topljivi umetak DII 16A 800 12 Topljivi umetak DII 20A 800 13 Topljivi umetak DII 25A 800 14 Topljivi umetak DIII 35 A 100 15 Topljivi umetak DIII 63A 100 16 Topljivi umetak D02 20 A 50 17 Topljivi umetak D02 35A 30 18 Topljivi umetak D02 50A 30 19 Topljivi umetak D02 63A 30 20 Nožasti osigurač veličina 00 ( L-78mm) 63 A 50 21 Nožasti osigurač veli?ina 00 80A 50 22 Nožasti osigurač veli?ina 00 125A 50 23 Nožasti osigurač veličina 00 160 A 30 24 Nožasti osigurač veličina 0 ( L- 125mm) 63 A 50 25 Nožasti osigurač veličina 0 80 A 50 26 Nožasti osigurač veličina 0 160 A 50 27 Nožasti osigurač veličina 1 (L- 135mm) 125 A 50 28 Nožasti osigurač veličina 1 200 A 50 29 Nožasti osigurač veličina 1 250 A 50 30 Nožasti osigurač veličina 2 (L- 150mm) 200 A 50 31 Nožasti osigurač veličina 2 355 A 50 32 Postolje nožastog osigurača veličina 0 (L 170mm) 1p -160A 15 33 Postolje nožastog osigurača veličina 0 (L 200mm) 1p -250A 10 34 Postolje nožastog osigurača veličina 0 (L 230mm) 1p -400A 10 35 Postolje nožastog osigurača veličina 00 (L 135mm) 3p -160A 10 36 Postolje nožastog osigurača veličina 0 (L- 170mm) 3p -160A 5 37 Postolje nožastog osigurača veličina 1 (L -) 3p -250A 5 38 Postolje nožastog osigurača veličina 2 (L- 230mm) 3p -400A 4 39 Postolje nožastog osigurača veliina 3 (L- 250mm) 3p -630A 3 40 Automatski osigurač 1p/B/6A 50 41 Automatski osigurač 1p/B/10A 50 42 Automatski osigurač 1p/B/16A 30 43 Automatski osigurač 1p/B/20A 30 44 Automatski osigurač 1p/B/25A 30 45 Automatski osigurač 1p/B/32A 30 46 Automatski osigurač 3p/C/25A 20 47 Automatski osigurač 3p/C/32A 20 48 letva za nošenje automatskih osigurača ( L 1m) 10 49 Bakarni češalj za automatske osigurače 1p ( za čauraste stezaljke) -izolovan (L -1m) 5 50 Bakarni češalj za automatske osigurače 1p, L model ( za čauraste stezaljke)- izolovan ( L- 1m) 5 51 Šuko priključnica monofazna - u zid 50 52 Šuko priključnica monofazna, dupla - u zid 20 53 Šuko priključnica monofazna OG -PVC 30 54 Šuko priključnica monofazna OG - siluminska 30 55 Šuko priključnica – trofazna (16A) u zid 10 56 Šuko priključnica trofazna (16A) OG -PVC 10 57 Razvodna kutija OG - siluminska 100 58 PVC redna klema 12x 2,5mm2 100 59 PVC redna klema 12x 4mm2 80 60 PVC redna klema 12x 6mm2 80 61 PVC redna klema 12x 10mm2 40 62 PVC redna klema 12x 16mm2 20 63 Klema VS 2,5mm2 100 64 Klema VS 4mm2 50 65 Klema VS 16mm2 30 66 Klema VS 25mm2 30 67 Klema VS 35mm2 30 68 Klema VS 50mm2 20 69 Klema keramička ( luster) 3x2,5mm2 100 70 Klema keramička ( luster) 3x4-6mm2 60 71 PVC kanalica neperforirana 16x16mm, L-2m 100 72 PVC kanalica neperforirana 20x20mm, L-2m 100 73 Metalni pričvršćivač za tavanice i montu ( leptirasti) 5x90mm - sa kukom 50 74 Metalni pričvršćivač za tavanice i montu ( leptirasti) 5x90mm - sa zavrtnjem 50 75 Izolaciona traka 0,13mmx19mmx20m, izolaciona klasa 1KV - plava 200 76 Izolaciona traka 0,13mmx19mmx20m, izolaciona klasa 1KV , žuto-zelena 200 77 Samovulkanizirajuća izolac. traka 25mmx0,76mmx9m, izol. klasa 1KV, tip W963 proizvodnje ''BISHOP'' ili odgovarajuća 5 78 Samovulkanizirajuća izolac. traka 50mmx0,76mmx9m, izol. klasa 1KV, tip W963 proizvodnje ''BISHOP'' ili odgovarajuća 10 79 Metalno gibljivo crevo prečnika 40mm 50 80 Instalacioni prekidač 1p - u zid 20 81 Instalacioni prekidač serijski -u zid 20 82 Instalacioni prekidač OG, PVC - jednopolni 20 83 Instalacioni prekidač OG, PVC - serijski 20 84 Siluminski kablovski uvodnik PG-29 30 85 Siluminska navrtka za kablovski uvodnik PG-29 30 86 PVC ventilator za el. motor ''Sever'' ZK71 D1-14mm 20 87 PVC ventilator za el. motor ''Sever'' ZK90 D1-24mm 15 88 PVC ventilator za el. motor ''Sever'' ZK100 D1-28mm 10 89 PVC ventilator za el. motor ''Sever'' ZK132 D1-38mm 10 90 Priključna pločica za el. motore ''Sever'' ZK71, ZK80 i ZK90 - M4 5 91 Priključna pločica za el. motore ''Sever'' ZK100, ZK112 i ZK132 - M5 5 92 Priključna pločica za el. motore ''Sever'' ZK160 i ZK180 - M6 5 93 Priključna pločica za el. motore ''Sever'' ZK200 i ZK255 - M8 5 94 Priključna pločica za el. motore ''Sever'' ZK250 i ZK280 - M10 5 95 Produžni kabl 3x2,5mm2, dužine 5m, sa 5 šuko priključnica 10 96 Termostat za punjenje TA peći trofazni - radni 5 97 Termostat za uključenje TA peći - sobni sa prekidačem 15 98 Zaštitni termostat za TA peć – nalegajući ( pečurka) 5 99 Sigurnosni termostat za bojler - kapilarni, dužina kapilare 600mm 10 100 Sigurnosni termostat za protočni bojler 117 C - topljivi 5 101 Cevni grejač za TA peć ( ''Magnohrom''), dužina grejača 930mm, snaga 1500W ( oblik latiničnog slova U , za priključak na krajevima su pločice) 9 102 Grejač za bojler, 230V, 3000W, ( prečnik cevi 8,1mm,širina 43mm, dužina 280mm) tip : IEGRANK004, proizvodnje IEG Leštane ili odgovarajući 12 103 Fluo cev 20W sa po jednim pinom (dimenzije pina prečnik 6x18mm), tip: TL-X XL 20W/33-640 1SL proizvodnje ''PHILIPS'' ili odgovarajuća 8 104 Fluorescentna svetiljka 2x36W u protiveksplozijskoj zaštiti Ex d e mb IIc T4, mehanička zaštita IP 66, tip: PSF 236 proizvodnje ''TEPEX'' Zagreb ili odgovarajuća 4 105 Kantal žica prečnika 0,20mm - tip ''kanthal D'', proizvodnja Švedske firme ''Kanthal'' ili odgovarajuća 1 106 Kantal žica prečnika 0,40mm - tip ''kanthal D'', proizvodnja Švedske firme ''Kanthal'' ili odgovarajuća 3 УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: ОСТАЛЕ КОЛОНЕ ИЗ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ (4, 5, 6 и 7). Када се структура цене тражи за целу понуду, онда је јединична цена једнака укупној цени из понуде, тј. износ у колони 4 једнак износу колоне 6, односо износ у колони 5 једнак износу колоне 7. Образац за набавку услуга/радова (варијанта 2.) (II део) М - материјал и роба % - добра - царина - - 1 Међузбир У - услуга % - трошкови превоза - осигурање - монтажа и демонтажа - остале услуге - - 2 Међузбир ( 1 + 2 ) = УКУПНО

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

..................................................................

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Овим путем Вас обавештавамо да се помера рок за отварање понуда.

Рок за достављање понуда је 05.05.2015 године до 12 часова.

Отварање понуда биће одржано истог дана са почетком у 12.15 часова.

У Великим Црљенима,

27.04.2015.године

Комисија  за јавну набавку бр. 100874/2015

# Text boxes

ОБРАЗАЦ БР. 2.