| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

телефакс: 011/87 54 979

e-mail: natasa.matic@tent.rs

ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 4 – Питања и одговори број 4

Јавна набавка број: 1324/2013

Отворени поступак

Предмет  јавне набавке:

Јавна набавка радова: израда касете број VIII за депоновање пепела и шљаке по главном пројекту надвишења депоније пепела и шљаке до максималне коте депоновања

Обреновац, новембар 2013.год.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012) достављамо Вам одговоре на постављена питања, у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 1324/2013, а која се односи на набавку радова израде касете број VIII за депоновање пепела и шљаке по главном пројекту надвишења депоније пепела и шљаке до максималне коте депоновања, који представљају саставни део конкурсне документације предметне јавне набавке.

ПИТАЊЕ 1:

Да ли можемо да поднесемо као заједничку и са подизвођачем?

Образложење: како би испунили услове за учешће у јавној набавци, морали смо да направимо споразум о заједничкој понуди.  Међутим, како понуда обухвата и геодетске радове, постоји могућност ангажовања фирме која се бави управо том делатношћу и у овом случају би она била подизвођач (конкретно за геодетске радове).

У случају да се понуда може поднети на такав начин - и као заједничка и са подизвођачем - на који начин се, у том случају, попуњавају обрасци у понуди? (нпр. образац на страни 25, где се наводи проценат учешћа подизвођача као и да ли је обавезно навести и име подизвођача у споразум о заједничкој понуди?)

ОДГОВОР 1:

Може се поднети понуда као заједничка и са подизвођачем. У том случају на страни 25/197 конкурсне документације заокружити начин давања понуде под В), обавезно наводећи уз члана групе понуђача који наступа са подизвођачем и назив подизвођача. Рубрику под Б) НЕ ЗАОКРУЖИВАТИ, али навести податке именованог подизвођача из рубрике В). Члан групе понуђача који наступа са подизвођачем дужан је да за њега достави све доказе о испуњености услова сходно члану 75. став 1. тачке 1-4 ЗЈН, односно, да наведе да се налази у Регистру понуђача.  Споразум о заједничком наступу представља саставни део заједничке понуде у оквиру ког треба навести  и који од чланова из групе понуђача наструпа са подизвођачем и навести име подизвођача и његово ангажовање.

ПИТАЊЕ 2:

У тачки 5 конкурсне документације: Услови за учешће у поступку, редни број доказивање да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом наводи се да опрема може бити и у закупу код понуђача. Како нам је намера да послове геодезије ангажујемо подизвођача који ће нам на располагање путем закупа ставити потребну опрему, да ли је потребно да доставимо доказе за опрему којом располаже потенцијали подизвођач?

ОДГОВОР 2:

Да.

Уколико понуђач за послове геодезије намерава да ангажује подизвођача, који ће му ставити на располагање путем закупа потребну опрему, понуђач доставља следеће доказе: уговор о закупу, доказе наведене под 2. - важеће атесте за тражену опрему за рад (страна 33/197 конкурсне документације) и доказе наведене под 3. - у складу са Правилником о испитивању опреме за рад, неопходно је доставити одговарајућу лиценцу фирме која је извршила испитивање и преглед опреме за рад као и одговарајућу личну лиценцу физичког лица запосленог у тој фирми, које је извршило испитивање и преглед предметне опреме за рад и потписала валидан стручни налаз чија је садржина законски прописана (страна 33/197 конкурсне документације).

ПИТАЊЕ 3:

Услов: Важећи атести за тражену опрему за рад.  Молим вас да појасните  и дефинишете шта подразумевате под важећи атести, јер се на листи техничке опремљености налазе: бетонска база, камиони, механизација и опрема за геодетско снимање.

ОДГОВОР 3:

Под  "важећим атестима" подразумевамо стручне налазе дефинисане у "Правилнику о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине" (Сл.глас. 101/05) које издаје овлашћено правно лице у складу са прописима из области БЗР. За опрему за геодетско снимање прилаже се уверење о исправности мерила коју издаје правно лице овлашћено по закону за ту врсту делатности из области метрологије.

ПИТАЊЕ 4:

Услов: У складу са Правилником о испитивању опреме за рад, неопходно је доставити одговарајућу лиценцу фирме која је извршила испитивање и преглед опреме за рад као и одговарајућу личну лиценцу физичког лица запосленог у тој фирми, које је извршило испитивање и преглед предметне опреме за рад и потписала валидан стручни налаз чија је садржина законски прописана.

Да ли под овим подразумевате да је потребно доставити, сем стручних налаза и лиценцу фирме и лица које је извело испитивање?

ОДГОВОР 4:

Да.

ПИТАЊЕ 5:

За доказивање кадровске опособљености (тачка 9 услова) наводи се да се као доказ могу доставити: уговори о ангажовању сходно члановима 197. до  202. Закона о раду. Да ли ово значи да прихватате да одређена лица могу бити ангажована уговором о делу?

ОДГОВОР 5:

Понуђач може са одређеним лицима да закључи уговор о делу.

ПИТАЊЕ 6:

Да ли подизвођач којег ми ангажујемо ме да буде подизвођач и неком другом понуђачу?

ОДГОВОР 6:

Може.

ПИТАЊЕ 7:

На страни 36/196 стоји да понуђач није у обавези да достави, уколико је регистрован у регистру понуђача, доказе од 1 до 4 чл 75 став 1 тачка 1 ЗЈН, већ да у слободној форми понуђач наведе да је регистрован у регистру понуђача. Да ли је уместо изјаве  довољно доставите решење и извод из регистра понуђача издат од стране АПР-а Београд?

ОДГОВОР 7:

Сходно одредби члана 78. став 5. ЗЈН, лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде  доказује испуњеност обавезних услова из члана 75 став 1 тачке 1 до 4 ЗЈН, али има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на тај начина жели да докаже испуњеност услова из члана 75 став 1 тачке 1 до 4 ЗЈН. Уз понуду понуђач може доставити решење и извод из регистра понуђача издат од стране АПР.

ПИТАЊЕ 8:

1.У конкурсној документацији на страни 50/197 под тачком 3.15 наведена је колекторска цев. Да ли се колекторска цев води подземно или надземно?

2.На истој страни под тачком 3.16 наведена је антикорозивна заштита колекторске цеви коју треба извести према стандарду JUS C.B5.027. Тај стандард је повучен из употребе 29.11.2012. године. Према ком стандарду треба извршити заштиту колекторске цеви?

ОДГОВОР 8:

1.Колекторска цев одводи технолошку воду из преливног шахта до пумпне станице. Део цевовода између преливног шахта и ободног насипа биће прекривен одложеним пепелом, а део од ободног насипа до пумпне станице ће бити укопан.

2. Предметна документација је предата у децембру 2012.године па је пројектант користио наведени стандард. Пошто се радови изводе након повлачења стандарда из употребе, заштиту колекторске цеви треба извршити у складу са SRPS ISO 12944 (1-8): Заштита од корозије челичних конструкција заштитним системом боја или стандардом DIN 55928.

ПИТАЊЕ 9:

На страни 35/196 стоји "динамички план градње  и детаљан опис технологије градње на изградњи депоније пепела и шљаке  ТЕ Морава - део који се односи на каду VIII, у складу са захтевима из техничке спецификације- услови и обавезе за радове на изградњи каде VIII депоније пепела и шљаке"

1.Да ли је осим динамичког плана у коме су детаљно наведене позиције радова и време трајања извођења радова, потребно доставити и опис технологије радова? Уколико је потребан опис технологије радова, молимо Вас да нам дозволите увид у пројекта.

2. Да ли се динамика и опис техннологије радова односи само на А. радови на припреми касете /каде/ VIII или се односи и на позиције Б. радови на изради вертикалног преливног сахта и В. радови на пумпној станици повратне воде?

3.Да ли нам, обизром да се динамика радова раду у MICROSOFT PROJECT остављате на слободну процену датум почетка радова или можемо узети било који предпостављени датум?

ОДГОВОР 9:

1. С обзиром да су цене опреме и вредност радова саставни део пројектне документације, увид вам у пројектну документацију није могућ, због услова равноправности понуђача на конкурсу за предметну ЈН. Израду динамичког плана и опис технологије радова не треба урадити детаљно, већ у грубим цртама, на основу техничког описа и образложења и предмера из тендерске документације, као и на основу питања понуђача у току отвореног поступка као појашњења конкурсне документације, и одговора на њих.

2. Израда динамичког плана и опис технологије радова се односе на све радове из предметне ЈН.

3. Пошто није могуће предвидети тачан датум почетка радова, узима се било који претпостављени датум за почетак радова за које је расписана предметна ЈН.

ПИТАЊЕ 10:

1. Поз. 3.10 и поз. 3.15 – дефинисати материјал – врста челика Č...

2. Поз. 3.13 и поз. 3.14– дефинисати NP (називни притисак).

3. Поз. 1.3.1 – челична конструкција – потребна спецификација челичних профила.

ОДГОВОР 10:

- Квалитет челичних цеви наведених у позицијама: 3.10 и 3.15 је усвојен према Č1214 DIN2458:1981, материјал St 37.0.

- Називни притисак за вентиле из позиција 3.13 и 3.14 је NP 10 bara.

- Спецификација челичних профила за позицију 1.3.1.

УКУПНО СА ДОДАТКОМ ЗА ВАРОВЕ: 1.1 x (5541.0 kg + 155.9 kg)= 6266.59 kg

ПИТАЊЕ 11:

Да ли понуђач уместо банкарске гаранције за озбиљност понуде може доставити меницу попуњену на износ од 2% од укупне вредности понуде без ПДВ, потписану и печатирану, са меничним писмом – овлашћењем? Меница би била регистрована у регистру меница НБС.

ОДГОВОР 11:

Сходно одредби члана 67. став 7. ЗЈН наручилац може у конкурсној документацији да наведе врсту средства финансијсјог обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, односно за повраћај авансног плаћања.

За предметну јавну набавку наручилац је, као средсво финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, у делу конкурсне документације 3. Упутство понуђачима како да сачине понуду (страна 13/197 и 14/197), одредио банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 2% од укупне вредности понуде.

Сходно наведеном, понуђач не може уместо банкарске гаранције за озбиљност понуде доставити меницу попуњену на износ од 2% од укупне вредности понуде без ПДВ.

ПИТАЊЕ 12:

На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Службени Гласник РС бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010, а у складу са чланом 11, молимо да објавите податак о процењеној вредности јавне набавке број 1324/2013 и Одлуку о покретању поступка јавне набавке број 1324/2013.

ОДГОВОР 12:

Чланом 61 став 2.ЗЈН-а предвиђено је да наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке, односно да није обавезно да у конкурсној документацији наведе процењену вредност коју је претходно одредио у одлуци о покретању поступка јавне набавке. Чланом 104. Ставом 1 тачком 2 ЗЈН предвиђено је да је наручилац дужан да у записнику о отварању понуда између осталог унесе и процењену вредност јавне набавке. Имајући у виду напред наведено наручилац до поступка отварања понуда није дужан да објављује процењену вредност.

ПИТАЊЕ 13:

У чију корист се даје банкарска гаранција за озбиљност понуде, Електропривреде Србије - ЕПС или ПД Термоелектране Никола Тесле, Обреновац?

ОДГОВОР 13:

Банкарска гаранција за озбиљност понуде се даје у корист наручиоца Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о. Обреновац.

Чланови комисије:

Дејан Станковић _________________

Наташа Матић ________________

Атина Недељковић _______________