|  |  |
| --- | --- |
|  | ZNAKTENT |
| **Електропривреда Србије - ЕПС** | **Привредно Друштво****Термоелектране Никола Тесла, Обреновац** |

|  |
| --- |
| **СВИМ ПOНУЂAЧИМA** |

**СВИМ ПОНУЂАЧИМА**

**ПРЕДМЕТ: Одговор на питање и разјашњење за Јавну набавку бр. 100609/2015** Anga`ovawe spoqne usluge za demonta`no monta`ne radove na turbini A2, sanacija o{te}ewa nakon defekta`e, ma{inska obrada, razvrtawe spojnica, priprema za NDT ispitivawa, ispirawe uqnog sistema turbine

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 124/2012) достављамо Вам одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку број 100609/2015- Anga`ovawe spoqne usluge za demonta`no monta`ne radove na turbini A2, sanacija o{te}ewa nakon defekta`e, ma{inska obrada, razvrtawe spojnica, priprema za NDT ispitivawa, ispirawe uqnog sistema turbine.

 **Питање бр. 1:** Молимо Вас да нам одговорите јер у документацији нисмо нашли податке за :

1-Тип турбине са подацима о :

* Произвођачу,
* Години производње,
* Броју одрађених сати.

2- Тип генератора са подацима о :

* Произвођачу,
* Години производње,
* Броју одрађених сати.

**Oдговор бр.1**: Достављамо Вам тражене податке:

Turbina:

Proizvođač:                         LMZ – Rusija (SSSR);

Tip:                                         K – 200 –130 – 1;

Godina proizvodnje:       1968. god.;

Puštanje u pogon:           29.09.1970. god.;

Radni sati:                           300.007 h (na dan 4.05.2015.god.);

Generator:

Proizvođač:                         Elektrotažmaš – Harkovski zavod Ukrajina (SSSR);

Tip:                                         ТГВ 200;

Snaga:                                   210 MW;

Napon:                                 15,75 kV;

Godina proizvodnje:       1968. god.;

Puštanje u pogon:           29.09.1970. god.;

Radni sati:                           300.007 h (na dan 4.05.2015.god.);

**Питање бр. 2:** Молимо Вас да продужење рока за доставу понуда од 12 радних дана због непотпуних података за ЈН.

**Oдговор бр. 2:** Збoг вeћ унaпрeд дeфинисaнoг тeрминa рeмoнтa блoкa A2 oд стрaнe EПС у мoгућнoсти смo дa извршимo пoмeрaњe тeрминa зa дoстaву пoнудa мaксимaлнo 7 кaлeндaрских дaнa, односно, отварање понуда обавиће се 25.05.2015. гoд Рок за доставу понуда је 12: 45 сати, отварање ће се обавити истог дана у просторијама ПКА у 13:15 сати.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведени одговори сматрају саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

 **КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 100609/2015**

**......................................................**

**......................................................**

**......................................................**