СВИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Питања и одговори бр.1 за јавну набавку број 100844/2015 "Мерни механичарски алат"

На основу члана 63. став 3) ЗЈН РС (Службени гласник 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања за 100844/2015 "Мерни механичарски алат"

Питање:

- ставке 1–5, 7-9, 15-16, 24-26

Поједини произвођачи мерног алата у својим каталозима не наводе стандарде али наводе све димензије захтеване артикле за па је наше питање:

- Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се уз понуду доставе изводи из каталога, за ставке 1–5, 7-9, 15-16, 24-26 у којима се наводе све захтеване димензије без навођења стандарда по којима су произведени?

- ставка 2.              – да ли је за Наручиоца прихватљиво да се понуди и артикал са градацијом од 0,04 мм?

- ставка 11.            – наводите назив артикла “Микрометар за мерење димензије жљебова” а у питању је артикал “Микрометарска глава” чији сте опис и навели па молимо

за измену назива предметног артикла како не би дошло до забуне приликом израда понуда.

- ставка 13.            – на крају описа стоји следеће: “Сет за телескопско мерење пречника” што претпостављамо да је назив ставке 14 и да сте грешком навели у ставци

13 па молимо да се овај опис искључи из ставке 13. како не би дошло до забуне приликом израде понуда.

- ставке 15, 16 и 17              – да ли је за Наручиоца прихватљиво да се за ове ставке достави извод из каталога у којем се наводи опсег 5, 10 и 30 мм без навођења да

је опсег од “0” (нула) до 5, 10 и 30 мм обзиром  да произвођач, чије производе нудимо, подразумева да опсег почиње од “0” (нуле) али тај податак не наводи у изводу из каталога?

- ставка 21.                            – да ли је за Наручиоца прихватљиво да се понуди магнет са димензијама постоља 50х75х55мм?

- ставке 1-13, 15-17 и 23                    - наведене ставке су артикли за које је могуће извршити еталонирање а како из досадашње праксе знамо јавна предузећа то и

захтевају с тим да ви то нисте навели у документацији.

- да ли је за ставке 1-13, 15-17 и 23        обавезно приликом испоруке доставити извештај о еталонирању независне акредитоване лабораторије?

Одговори:

1. ДА

2. ДА

3. Ставка 11 односи се на " Микрометарска глава 0-25мм".

4. "Сет за телескопско мерење пречника” се искључује из описа ставке 13.

5. ДА

6. ДА

7. Обавезно приликом испоруке доставити извештај о еталонирању независне акредитоване лабораторије.

С поштовањем,

У Обреновцу,11.05.2015.

К о м и с и ј а

_______________

_______________

_______________