|  |  |
| --- | --- |
| **Електропривреда Србије - ЕПС** | **Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац** |

**ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН 100754/2015- Модули и помоћна опрема**

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 124/2012) достављамо Вам одговор на постављено питање везано за припремање понуде за ЈН број**100753/2015- Модули и помоћна опрема**

 **Питања :**

**Питање 1.** Позиција 9. Touch panel **WEINTEK MT8100iE**

Наведени актуелни модел Тач панела траженог произвођача не поседује слот за SD картицу као ни mini USB слот који су наведени у техничкој спецификацији. Ранији модели поменутог произвођача су имали ту опцију.Молимо Вас да одустанете од захтева да понуђени Тач панел мора да има слот за SD картицу и mini USB слот.

**Питање 2.** На стани **1**/1 конкурсне документације je наведена напомена:

„НАПОМЕНА-ОБАВЕЗНА КОНСУЛТАЦИЈА НАРУЧИОЦА.“

Молимо Вас да појасните о каквој се консултацији и у вези са чим ради.

**Одговор** :. prilikom pisanja tehničke specifikacije došlo je do greške. Od zahteva da naručeni Touch panel ima slot za SD karticu odustajemo,   a zahtev za mini USB slot ćemo samo preformulisati tako da umesto njega Touch panel ima jedan USB 2.0 port.

                Konsultacija Naručioca je upravo ovo što ste uradili postavljanjem Vašeg pitanja.

.

 Комисија за ЈН број **100754/2015**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У Обреновцу, 22.04.2015.године