| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Одговори на постављена питања по ЈН бр. 2015/2013 - Набавка електромотора

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН (Сл. гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН бр. 2015/2013 - Набавка електромотора:

- Питање бр. 1.	За позицију 3. из конкурсне документације наводи се ознака „KNX“ која говори да се ради о мотору компресора. Да ли се заиста ради о мотору једносмерном струје? На основу нашег искуства, мишљења смо да се ради о стандардном монофазном или трофазном електромотору.

- Нама је потребан мотор једносмерне струје.

- За позицију 4. - По IEC номинална снага не може бити P=3,5kW,                    може бити P=3kW или P=4kW.

- На нашем мотору номинална снага је 3,5kW у дозвољеним границама је и мотор од 4kW са бројем обртаја од n=870о/min.

- Такође за позицију 4. није дефинисано да ли је облик уградње B3 или B5?

- Облик мотора је В3.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Милан Тасић, дипл. ел. инж. члан комисије за ЈН