|  |  |
| --- | --- |
|  | ZNAKTENT |

|  |  |
| --- | --- |
| **Електропривреда Србије - ЕПС** | **Привредно Друштво**  **Термоелектране Никола Тесла, Обреновац** |

**СВИМ ПОНУЂАЧИМА**

ПРЕДМЕТ: Oдговори на питања и појашњења конкурсне документације за Јавну набавку добара - Систем вентила сигурности за блок А2, ЈН бр. 100392/2015

Поштовани,

На основу члана 63. став став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 124/2012) достављамо Вам одговор на постављено питање и измену конкурсне документације везано за припремање понуде за јавну набавку добара - Систем вентила сигурности за блок А2 , бр. 100392/2015

**Питање бр. 1:** У конкурсној документацији на странама 26,36 и 64 налази се табела коју треба попунити са ценама. Како позиције 1 и 3 из табеле садрже у себи по два вентила, једну управљачку јединицу и два пригушивача буке , наше питање гласи. Да ли је могуће да се направи нова табела где це сваки од ових артикала бити изражен са количином и појединачном и укупном ценом. У том случају табела би имала 8 позиција.

**Одговор бр.1:** Ваш предлог је неприхватљив за Наручиоца.

Пaжљивим читaњeм тeндeрскe дoкумeнтaциje сe мoжe видeти дa трaжeнe систeмe ниje мoгућe рaздвojити нa нeзaвиснe цeлинe. У читaв oбим пoслa спaдa и aнгaжoвaњe oвлaшћeнe прojeктaнтскe кућe кoja ћe урaдити прojeкaт мoнтaжe свих пригушивaчa букe, кao и прojeктoвaњe излaзних пaрoвoдa вeнтилa сигурнoсти свeжe пaрe сa испoрукoм свих прojeктoм дeфинисaних eлeмeнaтa.

Прeмa тoмe сви eлeмeнти систeмa чинe jeдну функциoнaлну цeлину и вaш зaхтeв ниje прихвaтљив.

**Питање бр.** **2**: На страници 14 конкурсне документације и у Уговору чл. 10. Став1. Индиректно је назначено да су дозвољене делимичне испоруке робе. У назначеном се каже да се банкарска гаранција за примљени аванс може смањити у случају сукцесивних испорука.. Ми смо сагаласни са ставом из Уговора.

Молим Вас да нам потврдите да ли су сукцесивне испоруке дозвољене?

У случају сукцесивних испорука фактурисање би се вршило на бази цена датих у табели са 8 позиција ( питање бр. 1)

.

**Одговор бр.2:** У оквиру рока испоруке имате могућност парцијалне испоруке, дакле, обзиром на предходни одговор говоримо о 4 позиције. Плаћања ће се вршити након испоруке, према испостављеном рачуну уз пропорционално правдање аванса, у року од 45 дана.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведенa појашњењa сматрају саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 100392/2015**

**......................................................**

**......................................................**

**.....................................................**