| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговори на питања у поступку јавне набавке добара бр.  100973/2015 –  Клингерит (ТЕНТ Б)

На основу члана 63. став 3. ЗЈН РС (Службени гласник 124/12) објављујемо   одговоре на постављена питања у вези са припремањем понуда за јавну набавку број 100973/2015, а која се односи на набавку добара - Клингерит (ТЕНТ Б)

ПИТАЊE:

1.Будући дa сe рaди o клингeриту кojи  имa прoписaни стaндaрд, дa ли сe пoдрaзумeвa дa je тo  стaндaрд  DIN 28091-2,FA-M21-0 ASTM F 104-F 712.120-M4

И  тaблe oбaвeзнo мoрajу бити oбeлeжeнe тj oдштaмпaн стaндaрд нa свaкoj тaбли ?

2.Кojи су пaрaмeтри кoje мoрa зaдoвoљити клингeрит-тeмп,притисaк?

ОДГОВОРИ:

1.  У питању је стандард DIN 28091-2 FA-MA-1-0(ST)

ASTM-F-104-F712111M6 (M7), a табле обавезно морају бити обележене.

2. У питању је безазбестни неармирани клингерит: маx.Т=450 С,  са паром Т=250 С, Р мах =120bara, Т радно=350°С, Р радно= 100 bara

ОВА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ.

Обреновац, 27.04.2015. године