Свим понуђачима са листе ЈН-Д MM-13 партија 6

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара  JН 100959/2015- Armatura visokog pritiska

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку добара ЈН бр. 100959/2015.- Armatura visokog pritiska.

Предмет:Питање за ЈН 100959/2015-Арматура високог притиска

За позицију 3.траже се ручни регулациони вентил.Како се ради о одсољавању и dp=Р1,потребно је понудити вишестепену регулациону гарнитуру,отврднуту због испаравања.

Питањe1:

Да ли је прихватљиво понудити модификовани запорни вентил из стандардне game on off ventila(globe valve,Ped direktiva,modul H kovana izvedba)или се тражи регулациони вентил без погона ручни)произвођача регулационе опреме са декларисаном производњом регулацијских вентила, Ped direktiva модул H?

Питањe 2:

Како процесни параметри изискују на излазу већи DN,да ли иза вентила постоји проширење на већи пречник од DN25?

Одговор:

- . Ponuđeni ventil mora da zadovoljava sve zahteve definisane u tehničkoj specifikaciji, kao i  zahteve definisane u napomenama u prilogu tehničke specifikacije.

- Iza ventila ne postoji proširenje na veći prečnik . Sve eventualno potrebne modifikacije cevovoda iza ventila izvršiće Naručilac .

КОМИСИЈА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  БР: 100959/2015