| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

„ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА“ Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ

Огранак Друштва: ТЕ „Морава“ Свилајнац

Tелефакс: 035/312-191

e-mail: mladen.todorovic@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број 101132/2015

БРОЈ, ДАТУМ И НАЗИВ ЛИСТЕ:

Д-МРО-13 од 24.10.2014. године: „Мерно регулациона опрема“

БРОЈ И НАЗИВ ПАРТИЈЕ:

1 - „Мерна опрема за процесна мерења температуре, притиска, протока и нивоа, механичких и аналитичких величина“

- II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА -

Предмет јавне набавке:

Опрема за мерење и регулацију

Свилајнац, 19.04.2015. године

На основу члана 34. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 3. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, бр. 12572 од 23.04.2015. године и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, бр. 12573 од 23.04.2015. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за II ФАЗУ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА:

Опрема за мерење и регулацију,

ЈН бр. 101132/2015

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 6. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 7. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 9. | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 10. | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Свилајнац, 19.04.2015. године

| 1.1. | Назив и адреса наручиоца | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА“ Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ. |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Огранак друштва - назив и адреса | ТЕ „МОРАВА“ СВИЛАЈНАЦ, КНЕЗА МИЛОША 89, 35210 СВИЛАЈНАЦ. |
| 1.3. | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4. | Врста поступка | II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА |
| 1.5. | Предмет јавне набавке | Набавка ДОБАРА - Опрема за мерење и регулацију |
| 1.6. | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7. | Контакт | Име и презиме: Младен Тодоровић, Е-mail адреса: mladen.todorovic@tent.rs |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Свилајнац, 19.04.2015. године

Опис предмета јавне набавке

Јавна набавка добара: Опрема за мерење и регулацију

Назив и ознака из општег речника набавке

Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара) - 38000000

Предмет набавке није обликован по партијама

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Свилајнац, 19.04.2015. године

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), доноси се

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.

  - ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу из тачке 1.2. у року од 21 дана од дана упућивања позива за подношење понуда кандидатима, односно до 19.05.2015. године до 11:00 часова са назнаком: „Понуда за ЈН бр. 101132/2015, не отварати, уручити Младену Тодоровићу, комисијски отворити“. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу. Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 12:30 часова у просторијама библиотеке управне зграде огранка ТЕ „Морава“ Свилајнац, на адреси Кнеза Милоша 89. Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 (три) дана од дана отварања бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

  - ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

  - ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:
Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о., огранак друштва ТЕ „Морава“ Свилајнац са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку добара - Опрема за мерење и регулацију, ЈН бр. 101132/2015“;

или:

„Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку добара - Опрема за мерење и регулацију, ЈН бр. 101132/2015“;

или:

„Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку добара - Опрема за мерење и регулацију, ЈН бр. 101132/2015“.

  - УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

- Понуђач може доставити само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

- Приликом подношења понуде, понуђач је у обавези да у понуди наведе начин извршења уговорне обавезе (самостално, заједнички као група понуђача, или са подизвођачем), у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

  - УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Понуђач може поднети понуду са подизвођачем, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Уколико понуђач извршава уговор са подизвођачем, мора у понуди навести проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити виши од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Понуђач је дужан да за подизвођача достави, од стране овлашћеног лица подизвођача - потписан и оверен печатом подизвођача, образац изјаве из члана 75. став 2. ЗЈН.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 (пет) дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

  - ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе, или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације (осим обрасца изјаве о независној понуди и обрасца изјаве из члана 75. став 2. ЗЈН, које мора потписати и оверити печатом сваки члан заједничке понуде), у ком случају је то потребно дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и који је саставни део заједничке понуде, а који обавезно садржи податке о:

    - члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

    - понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

    - понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

    - понуђачу који ће издати рачун;

    - рачуну на који ће бити извршено плаћање;

    - обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

- Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. гласник РС број 119/12).

Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. гласник РС број 119/12).

Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

- Гарантни период:

Гарантни период не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке добара.

- Рок  испоруке добара:

Рок испоруке добара не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Место испоруке добара и паритет:

Понуда се даје на паритету ф-ко ТЕ „Морава“ Свилајнац, а  место испоруке добара је магацин ТЕ „Морава“.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

  - НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“ у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.

  - ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без ПДВ-а, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове).

- Промена цене дефинисана је моделом уговора.

- Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

  - НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

  - ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

  - ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке исти је дужан да у року од 5 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење уговорне обавезе. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

  - ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или телефаксом. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

  - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 8 (осам) дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 (два) дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

  - НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

    - Поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН.

    - Учинио повреду конкуренције.

    - Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.

    - Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

  - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- Критеријум за оцењивање понуда je НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

- У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.

- У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

- Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

- Предност дата за добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

- Предност дата за добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

  - ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио краћи рок испоруке добара. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који понуди дужи гарантни период. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио дужи рок важности понуде. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

  - ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве дат је на обрасцу бр. 5.

  - ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене - образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди (и за сваког учесника у заједничкој понуди) - образац бр. 4.

- Образац изјаве о обавезама понуђача из члана 75. став 2. ЗЈН (и за сваког учесника у заједничкој понуди, односно за сваког подизвођача) - образац бр. 5.

- Техничку спецификацију наручиоца, оверену печатом и потписом понуђача.

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде) у складу са захтевима наведеним у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду“.

  - ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ НЕ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3).

  - РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

  - ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138-167 ЗЈН.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број је број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

  - ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог закона.

  - УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2 (два) дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

  - ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац је дужан да у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- Образац понуде

Свилајнац, 19.04.2015. године

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В))

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомене:

- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели потребно је копирати табелу и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

#### ПОНУДА БР. _____________ од __.__.2015. године

По јавној набавци број 101132/2015

| Ред. број | Предмет набавке | Произвођач/ Земља | Јед. мере | ПДВ (%) | Кол. | Цена/ЈМ (без ПДВ) | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Претварач притиска Дигитални трансмитер релативног притиска Пијезорезистивни, материјал мерне мембране нерђајући челик 316L Мерни опсег 0-400bar, радни 0-250bar Напајање 24VDC, електрични излаз струјни 4-20mA + HART Тачност боља од 0,1% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 66/IP67 |  | ком. |  | 2 |  |  |
| 2. | Сензор притиска и претварач за континуално, хидростатичко мерење нивоа у отвореним резервоарима Компактни 2-жични инструмент Мерни сензор са носећим сензорским каблом 10m Пречник сензора 22mm, хидрастатичко мерење нивоа воде(-10C...+70C) Подесив мерни опсег 5:1 без утицаја на тачност Максимална грешка 0.2% подешеног опсега Напајање 24VDC, електрични излаз струјни 4-20mA + HART Мерни опсег 0-1 bar Керамичка мерна ћелија Кућиште мерне ћелије нерђајући челик Прикључна кутија IP66/IP67 Процесни прикључак R1/2 |  | ком. |  | 2 |  |  |
| 3. | Дигитални трансмитер абсолутног притиска са капацитивном, керамичком мерном ћелијом Мерни опсег 0-1 bar Напајање 24VDC двожично, електрични излаз струјни 4-20mA + HART Могућност подешавања радног опсега у односу на мерни 20:1 Тачност боља од 0,15% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Процесни прикључак R1/2 Алуминијумско кућиште Механичка заштита IP 66/IP68 |  | ком. |  | 2 |  |  |
| 4. | Дигитални трансмитер релативног притиска са капацитивном, керамичком мерном ћелијом Мерни опсег 0-2 bar Напајање 24VDC двожично, електрични излаз струјни 4-20mA + HART Могућност подешавања радног опсега у односу на мерни 20:1 Тачност боља од 0,15% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Процесни прикључак R1/2 Алуминијумско кућиште Механичка заштита IP 66/IP68 |  | ком. |  | 2 |  |  |
| 5. | Претварач притиска Мерни опсег 0- 300 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор |  | ком. |  | 1 |  |  |
| 6. | Претварач притиска Мерни опсег 0- 200 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор |  | ком. |  | 1 |  |  |
| 7. | Претварач диференцијалног притиска Мерни опсег -15mbar до + 25 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор |  | ком. |  | 2 |  |  |
| 8. | Претварач притиска Мерни опсег 0- 25 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор |  | ком. |  | 2 |  |  |
| 9. | Претварач притиска Мерни опсег 0- 50 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор |  | ком. |  | 4 |  |  |
| 10. | Трокраки вентил PN400 bar За директну монтажу на трансмитер диференцијалног притиска у складу са IEC 61518 Материјал: нерђајући челик 316L Са тефлонским паковањем ≤200°C Процесни прикључци: FNPT 1/2“ Комплет са завртњима UNF7/16 - 4 ком. и заптивкама PTFE - 2 ком. |  | ком. |  | 5 |  |  |
| 11. | Манометар глицерински Ø100, 0-6 bar, R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 54, EN60529, комплет нерђајући челик |  | ком. |  | 10 |  |  |
| 12. | Манометар глицерински Ø100, 0-10 bar, R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 54, EN60529, комплет нерђајући челик |  | ком. |  | 10 |  |  |
| 13. | Манометар глицерински Ø100, 0-16 bar, R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 54, EN60529, комплет нерђајући челик |  | ком. |  | 10 |  |  |
| 14. | Мембрански манометар за мазут Ø100, 0-40 bar, R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 54, EN60529 Температура медија 130°С комплет нерђајући челик |  | ком. |  | 10 |  |  |
| 15. | Мембрански манометар Ø100, 0 - 0.6 bar, R 1/2’’ класа тачности 1 Механичка заштита IP 54, EN60529, комплет нерђајући челик |  | ком. |  | 5 |  |  |
| 16. | Мановакуметар Ø100, -1 до 3 bar, R 1/2’’, класа тачности 1 Механичка заштита IP 54, EN60529, комплет нерђајући челик |  | ком. |  | 10 |  |  |
| 17. | Вентил високог притиска PN 250 bar процесни прикључак за заваривање |  | ком. |  | 10 |  |  |
| 18. | Манометарски вентил са прикључком за испитивање PN 250 bar, радна температура од -20С до +200С процесни прикључак R 1/2’’ |  | ком. |  | 30 |  |  |
| 19. | Контактни манометар глицерински Ø160, 0-10 bar, R 1/2’’, класа тачности 1.0 Максимални и минимални контакт 220V, 6A. Механичка заштита IP 65 комплет нерђајући челик |  | ком. |  | 2 |  |  |
| 20. | Контактни манометар глицерински Ø160, 0-2.5 bar, R 1/2’’, класа тачности 1.0 Максимални и минимални контакт, 220V, 6A. Механичка заштита IP 65 комплет нерђајући челик |  | ком. |  | 2 |  |  |
| 21. | Биметални контактни термометар Мерни опсег 0-120 °C, Ø100mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде 160 mm, Ø8mm Процесни прикључак R 1/2’’ (Навртка за стезање сонде) Аксијални прикључак 2 NO+2 NC контакта 18VА 10W, 220 AC. Механичка заштита IP 65 комплет нерђајући челик |  | ком. |  | 12 |  |  |
| 22. | Капиларни контактни термометар Температурни опсег 0-120 °C, Ø130 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 150mm, Ø8mm, М12x1.5 2NO+2NC, 18VА, 10W, 220AC Механичка заштита IP65 Дужина капилара L 5000mm комплет нерђајући челик |  | ком. |  | 4 |  |  |
| 23. | Капиларни термометар Температурни опсег 0-120 °C, Ø130 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 150mm, Ø8mm, М12x1.5 Механичка заштита IP65 Дужина капилара L 5000mm комплет нерђајући челик |  | ком. |  | 4 |  |  |
| 24. | Зглобни биметални термометар Температурни опсег 0-120 °C, кућиште Ø100 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 100mm, Ø6mm Процесни прикључак R 1/2’’ Механичка заштита IP65 комплет нерђајући челик |  | ком. |  | 6 |  |  |
| 25. | Зглобни биметални термометар Температурни опсег 0-120 °C, кућиште Ø100 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L200mm , Ø6mm Процесни прикључак R 1/2’’ Механичка заштита IP65 комплет нерђајући челик |  | ком. |  | 6 |  |  |
| 26. | Алкохолни термометар угаони Температурни опсег 0-100 °С. Процесни прикључак R1/2’’ Дужина сонде L 30mm, Ø10mm |  | ком. |  | 5 |  |  |
| 27. | Заптивни прстен Ø15x9-20, тип - ZPF-101 |  | ком. |  | 100 |  |  |
| 28. | Заптивни прстен расечен Ø15x9-6, тип - ZPF-101- |  | ком. |  | 100 |  |  |
| 29. | Заптивни прстен Ø32x18-8, тип - ZPF-101- |  | ком. |  | 200 |  |  |
| 30. | Заптивни прстен расечен Ø32x18-6, тип - ZPF-101- |  | ком. |  | 100 |  |  |
| 31. | Заптивни прстен Ø16x10-20, тип - ZPF-101- |  | ком. |  | 200 |  |  |
| 32. | Заптивни прстен расечен Ø16x10-6, тип - ZPF-101- |  | ком. |  | 100 |  |  |
| 33. | Заптивни прстен Ø26x16-6, тип - ZPF-101- |  | ком. |  | 200 |  |  |
| 34. | Заптивни прстен расечен Ø26x16-6, тип - ZPF-101- |  | ком. |  | 100 |  |  |
| 35. | Тефлонска заптивка Ø20x12-3 |  | ком. |  | 200 |  |  |
| 36. | Тефлонска заптивка Ø24x18-3 |  | ком. |  | 200 |  |  |
| 37. | Бакарна заптивка Ø18x6,5-2 |  | ком. |  | 400 |  |  |
| 38. | Бакарна заптивка Ø18x12-2 |  | ком. |  | 200 |  |  |
| 39. | Моткон Тип MOTCON3f IMP-AUTOMATIKA |  | ком. |  | 5 |  |  |
| 40. | Светлећи тастер зелени за сијалицу BA 9s Fi 22mm, IP65, 230V AC, са контактним блоковима 2NC+2NO Каталошки број SLPBN22 11 зелени + контакт блок |  | ком. |  | 20 |  |  |
| 41. | Светлећи тастер црвени за сијалицу BA 9s Fi 22mm, IP65, 230V AC, са контактним блоковима 2NC+2NO Каталошки број SLPBN22 11 црвени + контакт блок |  | ком. |  | 20 |  |  |
| 42. | Гљивасти закретни тастер црвени Fi 22mm, IP65, 230V AC Каталошки број LEPB 22 11 црвени |  | ком. |  | 5 |  |  |
| 43. | Гљивасти закретни тастер црвени Fi 30mm, IP65, 230V AC Каталошки број LEPB 30 11 црвени |  | ком. |  | 5 |  |  |
| 44. | Сигнална лампа LED бела 24V, Fi 22mm Каталошки број 22 DS |  | ком. |  | 30 |  |  |
| 45. | Сигнална сијалица LED BA 9s 24V бела |  | ком. |  | 30 |  |  |
| 46. | Моторна заштитна склопка Називни напон до 690V AC Називна струја 0.6 –1 A Заштита од нестанка фазе по IEC60947 Монтажа на дин шини 35mm |  | ком. |  | 6 |  |  |
| 47. | Моторна заштитна склопка Називни напон до 690V AC Називна струја 1 – 1.6 A Заштита од нестанка фазе по IEC60947 Монтажа на дин шини 35mm |  | ком. |  | 6 |  |  |
| 48. | Моторна заштитна склопка Називни напон до 690V AC Називна струја 1.6 – 2.5 A Заштита од нестанка фазе по IEC60947 Монтажа на дин шини 35mm |  | ком. |  | 5 |  |  |
| 49. | Трополни контактор 7.5KW, 17A, 220V AC, 50Hz, са помоћним контактним блоком 2NC+2NO за монтажу на дин шини 35mm |  | ком. |  | 20 |  |  |
| 50. | Пресостат-маностат Мерни опсег од 1 до 10 bar, максимални притисак 20bar Разлика укључења и искључења 0.2 bar или подесива од 0.1bar до 0.6bar Контакти 1NO+1NC, 220V DC Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP66/IP67, EX изведба |  | ком. |  | 4 |  |  |
| 51. | Трополни контактор 7.5KW, 17A, 220V DC |  | ком. |  | 5 |  |  |
| 52. | Утични 11 полни мултифункционални релеј |  | ком. |  | 5 |  |  |
| 53. | Жичани потенциомметар 100Ω Подешавање линеарно, угао окретања механички 280°-290°, снага 20W, гранични напон 500V, толеранција отпора ±10% Температурни опсег -20°C до +85°C Пречник осовине 6mm, дужина осовине 10mm-20mm са навојем M10 Пречник потенциометра 30-50mm |  | ком. |  | 10 |  |  |

УКУПНО:      __________________ динара

ПДВ:             __________________ динара

ЗА УПЛАТУ: __________________ динара

- Рок и начин плаћања (45 дана):

____ дана, у складу са начином плаћања дефинисаним моделом уговора.

- Важност понуде (не краћа од 45 дана од дана отварања понуда):

____ дана од дана отварања понуда.

- Рок испоруке добара (не дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора):

____ дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни период (не краћи од 12 месеца од дана испоруке добара):

____ месеци од дана испоруке добара.

- Место испоруке добара и паритет (понуда се даје на паритету ф-ко ТЕ „Морава“ Свилајнац, а  место испоруке добара је магацин ТЕ „Морава“):

Паритет: ф-ко _________________, место испоруке је магацин ________________

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: _________________________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН). _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Датум 						 	       Понуђач

М. П.

___.___. ______. године					__________________________

Подизвођач

М. П.

__________________________

Напомене:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Свилајнац, 19.04.2015. године

За понуду бр. _____________ од __.__.2015. године

(I део)

| Ред. број | Назив артикла/ предмер радова | Кол. | ЈЕД. ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) | ЈЕД. ЦЕНА са ПДВ (дин/евра) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин/евра) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1. | Претварач притиска Дигитални трансмитер релативног притиска Пијезорезистивни, материјал мерне мембране нерђајући челик 316L Мерни опсег 0-400bar, радни 0-250bar Напајање 24VDC, електрични излаз струјни 4-20mA + HART Тачност боља од 0,1% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 66/IP67 | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Сензор притиска и претварач за континуално, хидростатичко мерење нивоа у отвореним резервоарима Компактни 2-жични инструмент Мерни сензор са носећим сензорским каблом 10m Пречник сензора 22mm, хидрастатичко мерење нивоа воде(-10C...+70C) Подесив мерни опсег 5:1 без утицаја на тачност Максимална грешка 0.2% подешеног опсега Напајање 24VDC, електрични излаз струјни 4-20mA + HART Мерни опсег 0-1 bar Керамичка мерна ћелија Кућиште мерне ћелије нерђајући челик Прикључна кутија IP66/IP67 Процесни прикључак R1/2 | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Дигитални трансмитер абсолутног притиска са капацитивном, керамичком мерном ћелијом Мерни опсег 0-1 bar Напајање 24VDC двожично, електрични излаз струјни 4-20mA + HART Могућност подешавања радног опсега у односу на мерни 20:1 Тачност боља од 0,15% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Процесни прикључак R1/2 Алуминијумско кућиште Механичка заштита IP 66/IP68 | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Дигитални трансмитер релативног притиска са капацитивном, керамичком мерном ћелијом Мерни опсег 0-2 bar Напајање 24VDC двожично, електрични излаз струјни 4-20mA + HART Могућност подешавања радног опсега у односу на мерни 20:1 Тачност боља од 0,15% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Процесни прикључак R1/2 Алуминијумско кућиште Механичка заштита IP 66/IP68 | 6 |  |  |  |  |
| 5. | Претварач притиска Мерни опсег 0- 300 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Претварач притиска Мерни опсег 0- 200 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор | 6 |  |  |  |  |
| 7. | Претварач диференцијалног притиска Мерни опсег -15mbar до + 25 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор | 6 |  |  |  |  |
| 8. | Претварач притиска Мерни опсег 0- 25 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор | 6 |  |  |  |  |
| 9. | Претварач притиска Мерни опсег 0- 50 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор | 6 |  |  |  |  |
| 10. | Трокраки вентил PN400 bar За директну монтажу на трансмитер диференцијалног притиска у складу са IEC 61518 Материјал: нерђајући челик 316L Са тефлонским паковањем ≤200°C Процесни прикључци: FNPT 1/2“ Комплет са завртњима UNF7/16 - 4 ком. и заптивкама PTFE - 2 ком. | 6 |  |  |  |  |
| 11. | Манометар глицерински Ø100, 0-6 bar, R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 54, EN60529, комплет нерђајући челик | 6 |  |  |  |  |
| 12. | Манометар глицерински Ø100, 0-10 bar, R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 54, EN60529, комплет нерђајући челик | 6 |  |  |  |  |
| 13. | Манометар глицерински Ø100, 0-16 bar, R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 54, EN60529, комплет нерђајући челик | 100 |  |  |  |  |
| 14. | Мембрански манометар за мазут Ø100, 0-40 bar, R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 54, EN60529 Температура медија 130°С комплет нерђајући челик | 200 |  |  |  |  |
| 15. | Мембрански манометар Ø100, 0 - 0.6 bar, R 1/2’’ класа тачности 1 Механичка заштита IP 54, EN60529, комплет нерђајући челик | 20 |  |  |  |  |
| 16. | Мановакуметар Ø100, -1 до 3 bar, R 1/2’’, класа тачности 1 Механичка заштита IP 54, EN60529, комплет нерђајући челик | 200 |  |  |  |  |
| 17. | Вентил високог притиска PN 250 bar процесни прикључак за заваривање | 100 |  |  |  |  |
| 18. | Манометарски вентил са прикључком за испитивање PN 250 bar, радна температура од -20С до +200С процесни прикључак R1/2’’ | 20 |  |  |  |  |
| 19. | Контактни манометар глицерински Ø160, 0-10 bar, R 1/2’’, класа тачности 1.0 Максимални и минимални контакт 220V, 6A. Механичка заштита IP 65 комплет нерђајући челик |  |  |  |  |  |
| 20. | Контактни манометар глицерински Ø160, 0-2.5 bar, R 1/2’’, класа тачности 1.0 Максимални и минимални контакт, 220V, 6A. Механичка заштита IP 65 комплет нерђајући челик |  |  |  |  |  |
| 21. | Биметални контактни термометар Мерни опсег 0-120 °C, Ø100mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде 160 mm, Ø8mm. Процесни прикључак R1/2’’ (Навртка за стезање сонде) Аксијални прикључак 2 NO+2 NC контакта 18VА 10W, 220 AC. Механичка заштита IP 65 комплет нерђајући челик |  |  |  |  |  |
| 22. | Капиларни контактни термометар Температурни опсег 0-120 °C, Ø130 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 150mm, Ø8mm, М12x1.5 2NO+2NC, 18VА, 10W, 220AC Механичка заштита IP65 Дужина капилара L 5000mm комплет нерђајући челик |  |  |  |  |  |
| 23. | Капиларни термометар Температурни опсег 0-120 °C, Ø130 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 150mm, Ø8mm, М12x1.5 Механичка заштита IP65 Дужина капилара L 5000mm комплет нерђајући челик |  |  |  |  |  |
| 24. | Зглобни биметални термометар Температурни опсег 0-120 °C, кућиште Ø100 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 100mm, Ø6mm Процесни прикључак R1/2’’ Механичка заштита IP65 комплет нерђајући челик |  |  |  |  |  |
| 25. | Зглобни биметални термометар Температурни опсег 0-120 °C, кућиште Ø100 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L200mm, Ø6mm Процесни прикључак R1/2’’ Механичка заштита IP65 комплет нерђајући челик |  |  |  |  |  |
| 26. | Алкохолни термометар угаони Температурни опсег 0-100 °С. Процесни прикључак R1/2’’ Дужина сонде L 30mm, Ø10mm |  |  |  |  |  |
| 27. | Заптивни прстен Ø15x9-20, тип - ZPF-101 |  |  |  |  |  |
| 28. | Заптивни прстен расечен Ø15x9-6, тип - ZPF-101- |  |  |  |  |  |
| 29. | Заптивни прстен Ø32x18-8, тип - ZPF-101- |  |  |  |  |  |
| 30. | Заптивни прстен расечен Ø32x18-6, тип - ZPF-101- |  |  |  |  |  |
| 31. | Заптивни прстен Ø16x10-20, тип - ZPF-101- |  |  |  |  |  |
| 32. | Заптивни прстен расечен Ø16x10-6, тип - ZPF-101- |  |  |  |  |  |
| 33. | Заптивни прстен Ø26x16-6, тип - ZPF-101- |  |  |  |  |  |
| 34. | Заптивни прстен расечен Ø26x16-6, тип - ZPF-101- |  |  |  |  |  |
| 35. | Тефлонска заптивка Ø20x12-3 |  |  |  |  |  |
| 36. | Тефлонска заптивка Ø24x18-3 |  |  |  |  |  |
| 37. | Бакарна заптивка Ø18x6,5-2 |  |  |  |  |  |
| 38. | Бакарна заптивка Ø18x12-2 |  |  |  |  |  |
| 39. | Моткон Тип MOTCON3f IMP-AUTOMATIKA |  |  |  |  |  |
| 40. | Светлећи тастер зелени за сијалицу BA 9s Fi 22mm, IP65, 230V AC, са контактним блоковима 2NC+2NO Каталошки број SLPBN22 11 зелени + контакт блок |  |  |  |  |  |
| 41. | Светлећи тастер црвени за сијалицу BA 9s Fi 22mm, IP65, 230V AC, са контактним блоковима 2NC+2NO Каталошки број SLPBN22 11 црвени + контакт блок |  |  |  |  |  |
| 42. | Гљивасти закретни тастер црвени Fi 22mm, IP65, 230V AC Каталошки број LEPB 22 11 црвени |  |  |  |  |  |
| 43. | Гљивасти закретни тастер црвени Fi 30mm, IP65, 230V AC Каталошки број LEPB 30 11 црвени |  |  |  |  |  |
| 44. | Сигнална лампа LED бела 24V, Fi 22mm Каталошки број 22 DS |  |  |  |  |  |
| 45. | Сигнална сијалица LED BA 9s 24V бела |  |  |  |  |  |
| 46. | Моторна заштитна склопка Називни напон до 690V AC Називна струја 0.6 –1 A Заштита од нестанка фазе по IEC60947 Монтажа на дин шини 35mm |  |  |  |  |  |
| 47. | Моторна заштитна склопка Називни напон до 690V AC Називна струја 1 – 1.6 A Заштита од нестанка фазе по IEC60947 Монтажа на дин шини 35mm |  |  |  |  |  |
| 48. | Моторна заштитна склопка Називни напон до 690V AC Називна струја 1.6 – 2.5 A Заштита од нестанка фазе по IEC60947 Монтажа на дин шини 35mm |  |  |  |  |  |
| 49. | Трополни контактор 7.5KW, 17A, 220V AC, 50Hz, са помоћним контактним блоком 2NC+2NO за монтажу на дин шини 35mm |  |  |  |  |  |
| 50. | Пресостат-маностат Мерни опсег од 1 до 10 bar, максимални притисак 20bar Разлика укључења и искључења 0.2 bar или подесива од 0.1bar до 0.6bar Контакти 1NO+1NC, 220V DC Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP66/IP67, EX изведба |  |  |  |  |  |
| 51. | Трополни контактор 7.5KW, 17A, 220V DC |  |  |  |  |  |
| 52. | Утични 11 полни мултифункционални релеј |  |  |  |  |  |
| 53. | Жичани потенциомметар 100Ω Подешавање линеарно, угао окретања механички 280°-290°, снага 20W, гранични напон 500V, толеранција отпора ±10% Температурни опсег -20°C до +85°C Пречник осовине 6mm, дужина осовине 10mm-20mm са навојем M10 Пречник потенциометра 30-50mm |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| 1. М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| 2. У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| 2 Међузбир |  |
| (1 + 2) = УКУПНO | 100 % |

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

М.П.                Потпис одговорног лица понуђача:

_________________________________

НАПОМЕНА: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу структуре цене мора бити приказана структура цене за сваку партију посебно.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Свилајнац, 19.04.2015. године

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

| Ред. број | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 						 	       Понуђач

М. П.

___.___. ______. године					__________________________

Напомена:

Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, потребно је да их понуђач унесе у табелу.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Свилајнац, 19.04.2015. године

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

_____________________________________________________________________

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке „Опрема за мерење и регулацију“, бр. 101132/2015 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима

Датум 						 	       Понуђач

М. П.

___.___. ______. године					__________________________

НАПОМЕНЕ:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

Свилајнац, 19.04.2015. године

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

_____________________________________________________________________

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке „Опрема за мерење и регулацију“, бр. 101132/2015, поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 						 	       Понуђач

М. П.

___.___. ______. године					__________________________

НАПОМЕНЕ:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- МОДЕЛ УГОВОРА

Свилајнац, 19.04.2015. године

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

Ремонт ТЕМ 2015

Закључен између:

1. ЈП „ЕПС“ Београд - Привредно друштво „ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА“ д.о.о. са седиштем у Обреновцу, Богољуба Урошевића Црног 44, Огранак ТЕ „МОРАВА“ Свилајнац, матични број 07802161, ПИБ 101217456, кога заступа в.д. директора Михаило Николић, дипл. инж. (у даљем тексту: Купац), с једне стране и

2. ____________________________________ са седиштем у ___________________, ___________________________, матични број ________, ПИБ _________ кога заступа директор ______________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране, а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Купац

- по НН бр. 101132/2015 од 07.04.2015. године у складу са чланом 53. ЗЈН, и Одлуком о покретању поступка бр. 12572 од 23.04.2015. године покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео II фазу квалификационог поступка по члану 34. ЗЈН за ЈН бр. 101132/2015 - Опрема за мерење и регулацију, и

- да је Продавац:

- доставио понуду бр. _________ од __.__.2015. године која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део;

- да понуда Продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама и техничким документацијама, као и другим захтевима из конкурсне документације, који се налазе у прилогу и чине саставни део овог уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Продавца и одлуке о избору најповољније понуде бр. ______ од __.__.2015. године изабрао Продавца за испоруку добара наведених у члану 2. уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора је набавка следећих добара:

- Опрема за мерење и регулацију, по понуди број __________ од __.__ 2015. године.

ОБИМ ИСПОРУКЕ

Члан 3.

Продавац се обавезује да изврши испоруку добара из члана 2. овог уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди означеној у члану 1.

ЦЕНА

Члан 4.

Купац се обавезује да Продавцу на име цене за испоручена добра која су предмет овог уговора плати износ од ____________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи ___________ динара. Укупна вредност уговора износи ______________ динара.

Уколико од дана потписивања уговора до момента настанка ДПО дође до промене средњег курса ЕУР за више од 3%, Продавац и Купац имају право на промену цене до истека уговореног рока испоруке, зависно од промена курса евра. Продавац се обавезује да промену уговорене јединичне цене изврши на следећи начин:

Где је:

Ц	- нова цена

Ц0	- уговорена цена

ЕУРТ	- средњи курс ЕУР на дан ДПО (курсна листа НБС)

ЕУР0 	- средњи курс ЕУР на дан уговарања (курсна листа НБС).

Продавац (изабрани понуђач) има право да тражи промену цене када дође до повећања курса, док у случају смањења курса продавац има обавезу да прихвати нижу цену.

Продавац се обавезује да достави све доказе на основу којих је извршен обрачун промене цене.

У случају да продавац касни са испоруком добара својом кривицом, Продавцу се признаје разлика у цени до дана последњег дана истека уговореног рока испоруке добара, уз услов испуњен из става 3. овог члана и датој формули.

Продавац је обавезан да уз рачун достави курсну листу НБС по коме је извршен обрачун.

НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 5.

Код испостављања рачуна Продавац се позива на број Уговора. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Купца и биће враћени Продавцу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Купац се обавезује да цену из члана 4. овог уговора плати у року од ___ дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник - Купац примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца - Продавца који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац - Продавац испунио своју обавезу, као и уколико је дужник - Купац примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац - Продавац испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђен одређен рок за такав преглед, а дужник - Купац је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана пријема робе или извршене услуге, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Продавац има право на законску затезну камату.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 7.

Продавац се обавезује да предмет овог Уговора испоручи према динамици испоруке дефинисаној у техничкој спецификацији наручиоца означеној у члану 1. овог уговора.

Место испоруке је ф-ко ТЕ „Морава“ Свилајнац.

Мерила под ставкама од 1. до 3., 5. до 26. и 28. до 33. се испоручују еталонирана са уверењем о еталонирању издатим од домаће акредитоване лабораторије за свако мерило.

Испорука добара из члана 1. и члана 2. овога уговора извршиће се на следећи начин:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима: ______________________________________________________________________________________________________________________________________

в)  са следећим подизвођачима:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 8.

Продавац се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета уговарања, без обзира да ли Купац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Продавац се обавезује да надокнади све трошкове које би Купац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета уговарања.

Квалитативни и квантитативни пријем се врши у складу са процедуром Купца одмах по приспећу робе у магацин.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 9.

Продавац гарантује квалитет испоручених добара за период од _________________, односно како је у прихваћеној понуди навео.

Гаранција важи под условима предвиђеним у прихваћеној понуди означеној
у члану 1. овог уговора.

У случају рекламације на испорученим добрима, као и евентуалних недостатака након пријема добара (скривених недостатака) примењиваће се одредбе ЗОО који регилишу ту област.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац причини штету Купцу због неблаговременe испоруке добара из члана 2. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Продавац не изврши своју обавезу ни у року од 7 (седам) дана од истека рока из члана 7. овог уговора, Купац ће зарачунати уговорну казну у висини од 5% вредности уговора, а да до тога није дошло кривицом Купца нити услед дејства више силе.

Уколико Продавац по позиву Купца не плати износ уговорене казне, Купац ће наплатити уговорну казну приликом примопредаје испоручених добара међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

У случају да и поред уговорне казне понашање Продавца буде такво да угрожава даље активности Купца за које је закључен уговор, Купац задржава право раскида уговора.

Уговор ће се раскинути, ако Продавац није у могућности да испоручи добра која су предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извршио испоруку добара која су предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Купац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 11. став 1. овога уговора.

РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 12.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог Уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 1 овог  члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Саставни део овог Уговора су:

- Понуда бр. ________ од __.__.2015. године;

- Техничка спецификација;

- ............................................................................

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који ову област регулишу.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА  ПРОДАВЦА                                                                  ЗА  КУПЦА

Директор                                                                     в.д. директора

__________________________			      	     __________________________

Михаило Николић, дипл. инж.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Свилајнац, 19.04.2015. године

#### ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

#### Опрема за мерење и регулацију

| Ред. број | Предмет набавке | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Претварач притиска Дигитални трансмитер релативног притиска Пијезорезистивни, материјал мерне мембране нерђајући челик 316L Мерни опсег 0-400bar, радни 0-250bar Напајање 24VDC, електрични излаз струјни 4-20mA + HART Тачност боља од 0,1% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 66/IP67 | комад | 2 |
| 2. | Сензор притиска и претварач за континуално, хидростатичко мерење нивоа у отвореним резервоарима Компактни 2-жични инструмент Мерни сензор са носећим сензорским каблом 10m Пречник сензора 22mm, хидрастатичко мерење нивоа воде (-10C...+70C) Подесив мерни опсег 5:1 без утицаја на тачност Максимална грешка 0.2% подешеног опсега Напајање 24VDC, електрични излаз струјни 4-20mA + HART Мерни опсег 0-1 bar Керамичка мерна ћелија Кућиште мерне ћелије нерђајући челик Прикључна кутија IP66/IP67 Процесни прикључак R1/2 | комад | 2 |
| 3. | Дигитални трансмитер абсолутног притиска са капацитивном, керамичком мерном ћелијом Мерни опсег 0-1 bar Напајање 24VDC двожично, електрични излаз струјни 4-20mA + HART Могућност подешавања радног опсега у односу на мерни 20:1 Тачност боља од 0,15% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Процесни прикључак R1/2 Алуминијумско кућиште Механичка заштита IP 66/IP68 | комад | 2 |
| 4. | Дигитални трансмитер релативног притиска са капацитивном, керамичком мерном ћелијом Мерни опсег 0-2 bar Напајање 24VDC двожично, електрични излаз струјни 4-20mA + HART Могућност подешавања радног опсега у односу на мерни 20:1 Тачност боља од 0,15% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Процесни прикључак R1/2 Алуминијумско кућиште Механичка заштита IP 66/IP68 | комад | 2 |
| 5. | Претварач притиска Мерни опсег 0- 300 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор | комад | 1 |
| 6. | Претварач притиска Мерни опсег 0- 200 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор | комад | 1 |
| 7. | Претварач диференцијалног притиска Мерни опсег -15mbar до + 25 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор | комад | 2 |
| 8. | Претварач притиска Мерни опсег 0- 25 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор | комад | 2 |
| 9. | Претварач притиска Мерни опсег 0- 50 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор | комад | 4 |
| 10. | Трокраки вентил PN400 bar За директну монтажу на трансмитер диференцијалног притиска у складу са IEC 61518 Материјал: нерђајући челик 316L Са тефлонским паковањем ≤200°C Процесни прикључци: FNPT 1/2“ Комплет са завртњима UNF7/16 - 4 ком. и заптивкама PTFE - 2 ком. | комад | 5 |
| 11. | Манометар глицерински Ø100, 0-6 bar, R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 54, EN60529, комплет нерђајући челик | комад | 10 |
| 12. | Манометар глицерински Ø100, 0-10 bar, R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 54, EN60529, комплет нерђајући челик | комад | 10 |
| 13. | Манометар глицерински Ø100, 0-16 bar, R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 54, EN60529, комплет нерђајући челик | комад | 10 |
| 14. | Мембрански манометар за мазут Ø100, 0-40 bar, R1/2’’, класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 54, EN60529 Температура медија 130°С комплет нерђајући челик | комад | 10 |
| 15. | Мембрански манометар Ø100, 0 - 0.6 bar, R 1/2’’ класа тачности 1 Механичка заштита IP 54, EN60529, комплет нерђајући челик | комад | 5 |
| 16. | Мановакуметар Ø100, -1 до 3 bar, R 1/2’’, класа тачности 1 Механичка заштита IP 54, EN60529, комплет нерђајући челик | комад | 10 |
| 17. | Вентил високог притиска PN 250 bar процесни прикључак за заваривање | комад | 10 |
| 18. | Манометарски вентил са прикључком за испитивање PN 250 bar, радна температура од -20С до +200С процесни прикључак R 1/2’’ | комад | 30 |
| 19. | Контактни манометар глицерински Ø160, 0-10 bar, R 1/2’’, класа тачности 1.0 Максимални и минимални контакт 220V, 6A. Механичка заштита IP65 комплет нерђајући челик | комад | 2 |
| 20. | Контактни манометар глицерински Ø160, 0-2.5 bar, R 1/2’’, класа тачности 1.0 Максимални и минимални контакт, 220V, 6A. Механичка заштита IP 65 комплет нерђајући челик | комад | 2 |
| 21. | Биметални контактни термометар Мерни опсег 0-120 °C, Ø100mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде 160 mm, Ø8mm Процесни прикључак R 1/2’’ (Навртка за стезање сонде) Аксијални прикључак 2 NO+2 NC контакта 18VА 10W, 220 AC. Механичка заштита IP 65 комплет нерђајући челик | комад | 12 |
| 22. | Капиларни контактни термометар Температурни опсег 0-120 °C, Ø130 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 150mm, Ø8mm, М12x1.5 2NO+2NC, 18VА, 10W, 220AC Механичка заштита IP65 Дужина капилара L 5000mm комплет нерђајући челик | комад | 4 |
| 23. | Капиларни термометар Температурни опсег 0-120 °C, Ø130 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 150mm, Ø8mm, М12x1.5 Механичка заштита IP65 Дужина капилара L 5000mm комплет нерђајући челик | комад | 4 |
| 24. | Зглобни биметални термометар Температурни опсег 0-120 °C, кућиште Ø100 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 100mm, Ø6mm Процесни прикључак R 1/2’’ Механичка заштита IP65 комплет нерђајући челик | комад | 6 |
| 25. | Зглобни биметални термометар Температурни опсег 0-120 °C, кућиште Ø100 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L200mm , Ø6mm Процесни прикључак R 1/2’’ Механичка заштита IP65 комплет нерђајући челик | комад | 6 |
| 26. | Алкохолни термометар угаони Температурни опсег 0-100 °С. Процесни прикључак R1/2’’ Дужина сонде L 30mm, Ø10mm | комад | 5 |
| 27. | Заптивни прстен Ø15x9-20, тип - ZPF-101 | комад | 100 |
| 28. | Заптивни прстен расечен Ø15x9-6, тип - ZPF-101- | комад | 100 |
| 29. | Заптивни прстен Ø32x18-8, тип - ZPF-101- | комад | 200 |
| 30. | Заптивни прстен расечен Ø32x18-6, тип - ZPF-101- | комад | 100 |
| 31. | Заптивни прстен Ø16x10-20, тип - ZPF-101- | комад | 200 |
| 32. | Заптивни прстен расечен Ø16x10-6, тип - ZPF-101- | комад | 100 |
| 33. | Заптивни прстен Ø26x16-6, тип - ZPF-101- | комад | 200 |
| 34. | Заптивни прстен расечен Ø26x16-6, тип - ZPF-101- | комад | 100 |
| 35. | Тефлонска заптивка Ø20x12-3 | комад | 200 |
| 36. | Тефлонска заптивка Ø24x18-3 | комад | 200 |
| 37. | Бакарна заптивка Ø18x6,5-2 | комад | 400 |
| 38. | Бакарна заптивка Ø18x12-2 | комад | 200 |
| 39. | Моткон Тип MOTCON3f IMP-AUTOMATIKA | комад | 5 |
| 40. | Светлећи тастер зелени за сијалицу BA 9s Fi 22mm, IP65, 230V AC, са контактним блоковима 2NC+2NO Каталошки број SLPBN22 11 зелени + контакт блок | комад | 20 |
| 41. | Светлећи тастер црвени за сијалицу BA 9s Fi 22mm, IP65, 230V AC, са контактним блоковима 2NC+2NO Каталошки број SLPBN22 11 црвени + контакт блок | комад | 20 |
| 42. | Гљивасти закретни тастер црвени Fi 22mm, IP65, 230V AC Каталошки број LEPB 22 11 црвени | комад | 5 |
| 43. | Гљивасти закретни тастер црвени Fi 30mm, IP65, 230V AC Каталошки број LEPB 30 11 црвени | комад | 5 |
| 44. | Сигнална лампа LED бела 24V, Fi 22mm Каталошки број 22 DS | комад | 30 |
| 45. | Сигнална сијалица LED BA 9s 24V бела | комад | 30 |
| 46. | Моторна заштитна склопка Називни напон до 690V AC Називна струја 0.6 –1 A Заштита од нестанка фазе по IEC60947 Монтажа на дин шини 35mm | комад | 6 |
| 47. | Моторна заштитна склопка Називни напон до 690V AC Називна струја 1 – 1.6 A Заштита од нестанка фазе по IEC60947 Монтажа на дин шини 35mm | комад | 6 |
| 48. | Моторна заштитна склопка Називни напон до 690V AC Називна струја 1.6 – 2.5 A Заштита од нестанка фазе по IEC60947 Монтажа на дин шини 35mm | комад | 5 |
| 49. | Трополни контактор 7.5KW, 17A, 220V AC, 50Hz, са помоћним контактним блоком 2NC+2NO за монтажу на дин шини 35mm | комад | 20 |
| 50. | Пресостат-маностат Мерни опсег од 1 до 10 bar, максимални притисак 20bar Разлика укључења и искључења 0.2 bar или подесива од 0.1bar до 0.6bar Контакти 1NO+1NC, 220V DC Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP66/IP67, EX изведба | комад | 4 |
| 51. | Трополни контактор 7.5KW, 17A, 220V DC | комад | 5 |
| 52. | Утични 11 полни мултифункционални релеј | комад | 5 |
| 53. | Жичани потенциомметар 100Ω Подешавање линеарно, угао окретања механички 280°-290°, снага 20W, гранични напон 500V, толеранција отпора ±10% Температурни опсег -20°C до +85°C Пречник осовине 6mm, дужина осовине 10mm-20mm са навојем M10 Пречник потенциометра 30-50mm | комад | 10 |

НАПОМЕНЕ:

- Уз понуду обавезно навести земљу произвођача.

- Мерила под ставкама од 1. до 3., 5. до 26. и 28. до 33. се испоручују еталонирана са уверењем о еталонирању издатим од домаће акредитоване лабораторије за свако мерило.

Сагласан са техничком спецификацијом

ПОНУЂАЧ:

М.П.      _______________________________

# Text boxes

2.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ

ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

ОБРАЗАЦ БР. 3.

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О

НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

ОБРАЗАЦ БР. 5.

9.  МОДЕЛ УГОВОРА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ОБРАЗАЦ БР. 2.

6.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ