| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Одговори на постављена питања по ЈН бр. 101132/2015 - Опрема за мерење и регулацију

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012) достављамо Вам одговоре на постављена питања везано за припремање понуде за јавну набавку добара бр. ЈН 101132/2015 – Опрема за мерење и регулацију:

- За позицију 17, који је тип вентила (on-off, регулациони…)?

Молимо Вас да нам доставите цртеж.

- Вентил је on-off. Не поседујемо цртеж.

- За позиције 19 и 20, која је врста контаката и чиме управљају ти контакти?

- Контакти су 1NO + 1NC. Није битно чиме се контакти управљају.

- За позиције 27-34 Вас молимо да дефинишете материјал, намену и произвођача заптивних прстенова.

Такође, молимо Вас да нам доставите цртеж.

- Материјал и намену не можемо дефинисати. Произвођачи су Teadit Немачка, Uniterm 3006, Sealing. Не поседујемо цртеж.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Радиша Живановић, члан Комисије за ЈН