| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ:  Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара бр. ЈН 101132/2015 – Опрема за мерење и регулацију

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012) достављамо Вам одговоре на постављена питања везано за припремање понуде за јавну набавку добара бр. ЈН 101132/2015 – Опрема за мерење и регулацију:

- Примили смо Позив и Конкурсну документацију по ЈН 101132/2015 где децидно пише:

Позив за подношење понуда у квалификационом поступку јавне набавке, листа кандидата бр.: Д-МРО-13 од 24.10.2014. године: „Мерно регулациона опрема“, партија број: 1 - „Мерна опрема за процесна мерења температуре, притиска, протока и нивоа, механичких и аналитичких величина“, што значи да је позив упућен квалификованим понуђачима за партију број 1.

Међутим у конкурсној документацији је дата спецификација опреме која се набавља и где је наведена опрема која није у домену партије 1. Конкретно се ради о позицијама од 27 до 53 (изузев позиције 50) са дефинисаним заптивкама, тастерима, сијалицама, склопкама, релејима... који су по конкурсној документацији Д-МРО-13 квалификационог поступка у домену партија 2 и 3.

Молимо да нам појасните по ком члану Закона о јавним набавкама је ово дозвољено?

- Техничка спецификација је рађена по важећем Закону о јавним набавкама (чланови 70. и 71.).

Ставке 27-38 се могу сврстати у потрошни материјал за монтажу арматурне опреме, манометара, термометара и осталих мерила садржаних у партији 1 прве фазе квалификационог поступка.

Ставке 39-53 се могу сврстати у сензоре и компоненте за мерење и надзор које су садржане у партији 1 прве фазе квалификационог поступка.

Напомињемо да се ставке 27-53 могу подвести и под партије 2 и 3 прве фазе квалификационог поступка али због малих количина које су наведене нема економског оправдања да се набавка дели навише мањих набавки. Поред тога у партији 1 прве фазе квалификационог поступка има далеко највише квалификованих понуђача, а то значи и већи број понуда, што је веома важно за један поступак јавне набавке.

На основу напред наведеног, остајемо при техничкој спецификацији како је наведено у конкурсној документацији по ЈН бр. 101132/2015.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Радиша Живановић, члан Комисије за ЈН