| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Одговори на постављена питања по ЈН бр. 101132/2015 - Опрема за мерење и регулацију

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012) достављамо Вам одговоре на постављена питања везано за припремање понуде за јавну набавку добара бр. ЈН 101132/2015 – Опрема за мерење и регулацију:

- Да ли се за позиције 19 и 20 може понудити Ø150?

- Може се понудити Ø150.

- Да ли се за позиције 22 и 23 може понудити Ø125?

- Може се понудити Ø125.

- Да ли се за позицију 26 дате димензије односе на заштитно кућиште.

- Димензије за позицију 26 се односе на заштитно кућиште.

- Ставке 2, 10, 17 и 18 се не могу еталонирати. Молим појашњење захтева.

- За наведене позиције наручилац одустаје од еталонирања

Ова питања и одговори наручиоца ће бити саставни део уговора о купородаји, уколико се стекну услови за сачињавање истог.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Радиша Живановић, члан Комисије за ЈН