| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Одговори на постављена питања по ЈН бр. 101132/2015 - Опрема за мерење и регулацију

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012) достављамо Вам одговоре на постављена питања везано за припремање понуде за јавну набавку добара бр. ЈН 101132/2015 – Опрема за мерење и регулацију:

- На последњој страници техничке спецификације је наведено да се мерила под ставкама од 1. до 3., 5. до 26. и 28. до 33. испоручују еталонирана са уверењем о еталонирању издатим од домаће акредитоване лабораторије за свако мерило. Претпостављамо да је у питању грешка у куцању јер под наведеним ставкама има и друге опреме осим мерила.

Молимо да се прецизно изјасните које ставке је потребно испоручити са уверењима о еталонирању.

- Мерила под ставкама од 1. до 3. и 5. до 26 испоручују се еталонирана са уверењем о еталонирању издатим од домаће акредитоване лабораторије за свако мерило.

- За ставку 17, молимо Вас да дефинишете да ли су оба процесна прикључка вентила за заваривање. Такође Вас молимо да дефинишете који је пречник цеви, врста и температура флуида?

- Оба процесна прикључка су за заваривање. Унутрашњи пречник процесног прикључка је Ø12mm, а температура флуида (пара) је 500 °C.

- У конкурсној документацији није наведена потреба за достављањем каталога или кодова за наручивање за понуђене ставке.

Питање: Како ћете извршити техничко оцењивање приспелих понуда без достављених каталога или кодова за наручивање?.

- Сматрамо да се подразумева да је потребно доставити каталоге или кодове за понуђене ставке.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Радиша Живановић, члан Комисије за ЈН