На основу члана 109. став 4.  а у вези члана 55. став 1. тачка 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012) и Одлуке о обустави поступка јавне набавке број 7172/1 од 16.06.2015.године,  ТЕНТ д.о.о.Обреновац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.100655/2015

- Врста поступка: II (друга) фаза квалификационог поступка.

- Назив и адреса наручиоца: ЈП ЕПС, Привредно друштво „ Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о., Богољуба Урошевића Црног 44., Обреновац

Oгранак друштва:ТЕ Колубара,3.Октобра 146,11563 Велики Црљени.

- Интернет страница наручиоца: http://www.tent.rs/

- Врста наручиоца: државно јавно предузеће

- Врста предмета набавке: добра.

- Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке : Арматура средњег и  ниског притиска

42131000 Slavine i ventili.

- Процењена вредност јавне набавке:2.500.000,00 динара.

- Број примљених понуда :3(три).

- Подаци о понуђачима:

| Ред.бр. | Назив и место седишта понуђача | Адреса седишта понуђача | Матични број | ПИБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Novamat GmbH, Beč | Johannesgasse 22, A1010 Beč | 80571m | ATU14694302 |
| 2 | Репро опрема д.о.о, Београд | Славонских бригада 26, 11030 Београд | 17316524 | 101032605 |
| 3 | Колос РР д.о.о, Обреновац | Индустријска 4а, 11500 Обреновац | 17154656 | 101672294 |

- Разлог за обуставу поступка

| Број под којим је понуда заведена | Назив, адреса и место седишта понуђача | Разлози за одбијање понуде | Понуђена цена у динарима |
| --- | --- | --- | --- |
| 4878 | Novamat GmbH, Johannesgasse 22, A1010 Beč | Понуда неприхватљива. За позиције 14 и 15.техничке спецификације понуђач није доставио каталошки материјал како је тражено тачком 3.23 конкурсне документације –Упуства понуђачима како да сачине понуду. | 2.264.619,27 динара |
| 4967 | Репро опрема д.о.о, Славонских бригада 26, 11030 Београд | Понуда неодговарајућа. Позиција број 3 техничке спецификације:Техничком спецификациом, захтеван је ручни засун са прирубничким прикључком, NO50 NP16, са прикључним мерама прирубница које су дефинисане стандардом EN 1092-1. У каталошком материјалу који је достављен за ову позицију, дат је ручни засун чије су прикључне мере прирубница дефинисане стандардом ASME/ANSI B16.5. Прикључна мера прирубница наведена у каталошком материјалу не одговара траженој у техничкој спецификацији. Позиција број 9 техничке спецификације: Техничком спецификациом захтеван је ручни засун, NO200 NP10, са аксијално непомичним вретеном. У изводу каталошког материјала који је достављен за позицију број 9 (као и за позиције број 5,6,7 и 8 ) дат је ручни засун са излазећим - аксијално помичним вретеном, што не одговара захтеву дефинисаном у техничкој спецификацији | 2.096.974,70 динара |
| 4970 | Колос РР д.о.о, Индустријска 4а, 11500 Обреновац | Понуда неприхватљива. За позицију 1.техничке спецификације понуђач доставио каталошки материјал на немачком језику што није у складу са тачком 3.23 конкурсне документације –Упуства понуђачима како да сачине понуду где је наведено да каталози могу бити на српском или енглеском језику. За позицију бр.15 из техничке спецификације на основу достављеног каталошког материјала се не може утврдити да понуђени производ одговара захтевима из техничке спецификације | 2.185.318,00 динара |

- Поступак ће бити поново спроведен: Поступак ће бити поново спроведен у оквирном року од 30 дана.

12) Контакт особа:Момир Марковић,011/2054-962, e-mail :momir.markovic@tent.rs

- Остале информације:нема.