СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга- број 101116/2015 - Набавка  usluga:  Ba`darewe analizatora za kontinualno merewe emisije zaga|uju}ih materija iz blokova TENT A.

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације везану за припремање понуде  за јавну набавку број :101116/2015   , а која се односи на набавку услуга - Ba`darewe analizatora za kontinualno merewe emisije zaga|uju}ih materija iz blokova TENT A.

Измена конкурсне документације:

Мења се конкурсна документација у делу 13 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА( страна 55/61) на следећи начин:

УМЕСТО :

| 5 | Испитивање исправности АМС за угљенДИоксид CО2 |  | ЗА 21 АМС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Испитивање исправности АМС за КИСЕОНИК О2 |  | ЗА 2 АМС |  |
| 7 | Испитивање исправности АМС за брзину и запремински проток отпадног гаса на димном каналу |  | ЗА 2 АМС |  |
| 8 | Испитивање исправности АМС за температуру ОТПАДНОГ гаса |  | ЗА 2 АМС |  |
| 9 | Испитивање исправности АМС за ПРИТИСАК ОТПАДНОГ Гаса |  | ЗА 2 АМС |  |
| 10 | Израда и достава Извештаја за АМС |  |  |  |

ТРЕБА ДА СТОЈИ:

| 5 | Испитивање исправности АМС за угљенДИоксид CО2 |  | ЗА 2 АМС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Испитивање исправности АМС за КИСЕОНИК О2 |  | ЗА 2 АМС |  |
| 7 | Испитивање исправности АМС за брзину и запремински проток отпадног гаса на димном каналу |  | ЗА 4 АМС |  |
| 8 | Испитивање исправности АМС за температуру ОТПАДНОГ гаса |  | ЗА 4 АМС |  |
| 9 | Испитивање исправности АМС за ПРИТИСАК ОТПАДНОГ Гаса |  | ЗА 4 АМС |  |
| 10 | Израда и достава Извештаја за АМС |  |  |  |

У прилогу Вам достављамо важећу страну техничке документације

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У Обреновцу,

02.05.2015 год.

Комисија  за јавну набавку бр. 101116/2015

____________________________

____________________________

____________________________

Прилог: важећа  страна техничке документације(страна 55/61)

БАЖДАРЕЊЕ(КАЛИБРАЦИЈА) АНАЛИЗАТОРА ЗА КОНТИНУАЛНО МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ИЗ БЛОКОВА ТЕНТ A

Спецификација ЦЕНА

ИСПИТИВАЊА ИСПРАВНОСТИ АУТОМАТСКИХ МЕРНИХ СИСТЕМА(АМС) ИЗ БЛОКOВА ТЕ ,, НИКОЛА ТЕСЛА A’’, према захтевима  SRPS EN 14181 –QAL2

| Ред.бр. | АКТИВНОСТ | Јединична цена За АМС(дин) | Укупно без ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИСПИТИВАЊЕ ИСПРАВНОСТИ АУТОМАТСКИХ МЕРНИХ СИСТЕМА (АМС) – процедура према захтевима SRPS EN 14181 –QAL2 |  |  |
| 1 | Испитивања исправности АМС за ПРАШКАСТЕ МАТЕРИЈЕ на димном каналу |  | ЗА 4 АМС |  |
| 2 | Испитивање исправности АМС за АЗОТНЕ ОКСИДЕ NОx,(сведено на NО2) |  | ЗА 2 АМС |  |
| 3 | Испитивање исправности АМС за сумпорнЕ оксидЕ SОX(sО2) |  | ЗА 2 АМС |  |
| 4 | Испитивање исправности АМС за угљенмоноксид CО |  | ЗА 2 АМС |  |
| 5 | Испитивање исправности АМС за угљенДИоксид CО2 |  | ЗА 2 АМС |  |
| 6 | Испитивање исправности АМС за КИСЕОНИК О2 |  | ЗА 2 АМС |  |
| 7 | Испитивање исправности АМС за брзину и запремински проток отпадног гаса на димном каналу |  | ЗА 4 АМС |  |
| 8 | Испитивање исправности АМС за температуру ОТПАДНОГ гаса |  | ЗА 4 АМС |  |
| 9 | Испитивање исправности АМС за ПРИТИСАК ОТПАДНОГ Гаса |  | ЗА 4 АМС |  |
| 10 | Израда и достава Извештаја за АМС |  |  |  |
| Укупно без ПДВ ( 1-10) |  |  |  |