|  |  |
| --- | --- |
|  | ZNAKTENT |
| **Електропривреда Србије - ЕПС** | **Привредно Друштво****Термоелектране Никола Тесла, Обреновац** |

|  |
| --- |
| **СВИМ ПОНУЂАЧИМА**  |

**ПРЕДМЕТ: Измене и о дговори на питања за Јавну набавку бр. 101265/2015 -** **Капитални ремонт генератора са заменом заптивања и ремонт турбине 125 MW**

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 124/2012) достављамо Вам измене и одговоре на постављена питања везано за припремање понуде за јавну набавку број 101265/2015- Капитални ремонт генератора са заменом заптивања и ремонт турбине 125 MW.

 **Питање бр. 1:** Молимо Вас да одобрите продужење рока за доставу понуда по набавци 100265/2015 од 12 радних дана због хетерогености обима радова и квалитније обраде –припреме понуде**.**

**Oдговор бр 1:** Није могуће продужење рока за доставу понуде.

 **Питање бр. 2:** Молимо Вас да појасните везано за страну 100/108, партија 2, редни број 13 Надзор, на који ниво квалитета и за коју природу послова се тражи надзор.

**Измена конкурсне документације и одговор на постављено питање бр:2**

Наручилац одустаје од поменуте ставке, брише се редни број 13 Надзор на страни 100/108, партија 2.

 **Питање бр. 3:** На страни 100/108, партија 2, редни број 14 Транспорт – на који обим и облик модернизације ротора ВП се тражи и на коју релацију транспорта се мисли.

**Oдговор бр. 3:** Модернизација ротора ВП није у склопу ЈН 101265/2015..

Комплетан транспорт је обавеза Понуђача. Релација ТЕ „Морава“ Свилајнац – Алстом Елблаг Пољска и назад Алстом Елблаг Пољска – ТЕ „Морава“ Свилајнац.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена и одговори сматрају саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

 **КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 101265/2015**

**......................................................**

**......................................................**

**......................................................**