|  |  |
| --- | --- |
|  | ZNAKTENT |
| **Електропривреда Србије - ЕПС** | **Привредно Друштво****Термоелектране Никола Тесла, Обреновац** |

|  |
| --- |
| **СВИМ ПОНУЂАЧИМА**  |

**ПРЕДМЕТ: Одговор на питање и разјашњење за Јавну набавку бр. 101265/2015 -** **Капитални ремонт генератора са заменом заптивања и ремонт турбине 125 MW**

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 124/2012) достављамо Вам одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку број 101265/2015- Капитални ремонт генератора са заменом заптивања и ремонт турбине 125 MW.

 **Питање бр. 1:** Чија је обавеза да набави уметке за генераторске лежајеве бр.6 и бр. 7 и чија је обавеза завршна машинска обрада поменутих уметака лежајева?

**Oдговор бр. 1:** Нaбaвка кошуљица зa гeнeрaтoрскe лeжajeвe бр.6. и бр.7 је обавеза Наручиоца, зaвршнa мaшинскa oбрaдa и монтажа пoмeнутих кошуљица лeжajeвa је обавеза Извођача радова - Понуђача

**Питање бр. 2:** Због квалитетније припреме понуде молимо продужење рока за предају понуде за 10 дана.

**Oдговор бр. 2:** Није могуће продужење рока за доставу понуде.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведени одговори сматрају саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

 **КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 101265/2015**

**......................................................**

**......................................................**

**......................................................**