СВИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Питања и одговори бр.1 за јавну набавку број 101424/2015 " Контејнер за смештај радника "

На основу члана 63. став 3) ЗЈН РС (Службени гласник 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања за ЈН 101424/2015 " Контејнер за смештај радника  "

Питањa:

У техничком делу сте навели да је конструкција челична-поцинковани челични профили.

Да ли сте мислили да цела конструкција буде поцинкована (и видљиви и невидљиви део) или само кров и спољни лимови (панели), ако можете то мало да појасните?

Одговори:

Сви спољни елементи –елементи који су у додиру са атмосфером: зидови,кров, под,… морају бити израђени од поцинкованог челичног лима  или поцинкованих челичних профила.

Остали елементи-елементи који нису изложени атмосферским утицајима не морају бити поцинковани.

С поштовањем,

У Обреновцу, 04.06.2015.

К о м и с и ј а

_______________

_______________

_______________