| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ

НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

OGRANAK TENT A,

Адреса: Bogoquba Uro{evi}a Crnog 44, 11500 OBRENOVAC

Tелефакс: 011/8755-502

e-mail: zoran.bacvanski@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број 101014/2015

- Отворени поступак -

Предмет набавке: Oprema i materijal za remont transformatora sopstvene potro{we 25MVA i obrada uqa

OBRENOVAC, 2015.год.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак:  Oprema i materijal za remont transformatora sopstvene potro{we 25MVA i obrada uqa

ЈН бр.  101014/2015

Конкурсна документација садржи:

| 1. | Op{ti podaci o javnoj nabavci |
| --- | --- |
| 2. | Podaci o predmetu javne nabavke |
| 3. | Uputstvo ponu¦a~ima kako da sa~ine ponudu |
| 4. | Obrazac ponude |
| 5. | Uslovi za u~e{}e u postupku javne nabavke iz ~lana 75. i 76. ZJN-a i uputstvo kako se dokazuje ispuwenost tih uslova |
| 6. | Obrazac strukture ponu¦ene cene sa uputstvom kako da se popuni |
| 7. | Obrazac tro{kova pripreme ponude |
| 8. | Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi |
| 9. | Obrazac izjave o obavezama ponu¦a~a na osnovu ~lana 75. stav 2. ZJN-a |
| 10. | Spisak isporu~enih dobara - stru~ne reference |
| 11. | Potvrda o referentnim nabavkama |
| 12. | Model ugovora |
| 13. | Tehni~ke specifikacije i tehni~ka dokumentacija |
| 14. | Potv rda o izvr[enoj poseti |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

OBRENOVAC,  2015 . год.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| 1.1 | Назив и адреса наручиоца | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Огранак друштва - назив и адреса | OGRANAK TENT A Bogoquba Uro{evi}a Crnog 44 |
| 1.3 | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4 | Врста поступка | Otvoreni postupak |
| 1.5 | Предмет јавне набавке | Набавка dobara: Oprema i materijal za remont transformatora sopstvene potro{we 25MVA i obrada uqa |
| 1.6 | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7 | Контакт | BA^VANSKI ZORAN |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

OBRENOVAC,  2015 . год.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке

Oprema i materijal za remont transformatora sopstvene potro{we 25MVA i obrada uqa

Назив и ознака из општег речника набавке

31162000 Delovi transformatora, induktora i stati~kih pretvara~a;

Predmet nije oblikovan po partijama

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

OBRENOVAC,  2015 . год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Технички део документације може бити на енглеском језику.

3.2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу из тачке 1.2 у року од 10 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 12.06.2015.  године до 10:30 часова са назнаком: "Понуда за ЈН бр.101014/2015  не отварати уручити  BA^VANSKI ZORAN. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 11:00 часова у просторијама ПКА, огранак друштваOGRANAK TENT A,Bogoquba Uro{evi}a Crnog 44. Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 дана, од дана отварања, бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Понуђач може доставити само једну понуду.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3. ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка nije обликована у више партија.

3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.5. ИЗМЕНЕ,  ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Привредно друштво ,,Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о., огранак друштва  OGRANAK TENT A са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку  isporuke dobara -Oprema i materijal za remont transformatora sopstvene potro{we 25MVA i obrada uqa,   ЈН бр.101014/2015 “

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку  isporuke dobara  -Oprema i materijal za remont transformatora sopstvene potro{we 25MVA i obrada uqa, ЈН бр. 101014/2015“

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку  isporuke dobara  -Oprema i materijal za remont transformatora sopstvene potro{we 25MVA i obrada uqa, ЈН бр. 101014/2015“

3.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

3.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

- Гарантни период:

Гарантни период не може бити краћи од 12 meseci од дана  isporuke dobara.

- Рок   испоруке добара/извршења услуга:

Рок isporuke dobara не може бити дужи од 12 meseci од ступања уговора на снагу.

- Место испоруке добара/ извршења услуга и паритет:

Понуда се даје на паритету ф-ко Наручилац, а  место isporuke dobara је огранак друштва  TENT A.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од  45 dana  од дана отварања понуда.

3.10.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.

3.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди могу бити исказане у динарима или еврима, без ПДВ, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове). Уколико је цена исказана у страној валути, за прерачун у динаре, користиће се средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

- Промена цене дефинисана је моделом уговора.

3.12. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92 ЗЈН.

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

3.13. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

3.14. ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

- Соло меницу са меничним овлашћењем, за добро извршење посла у висини од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора  преда наручиоцу соло меницу са меничним овлашћењем, регистровану код НБС.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

3.15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке исти је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

3.16. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

3.18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајучом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлилази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике измешу јединичне и укупне цене, меродвна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 10 дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

3.19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додеље.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од предходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

3.20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Критеријум за оцењивање понуда je NAJNI@A PONU\ENA CENA

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.  став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

3.21. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио краћи рок испоруке добара/извођења услуга. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који понуди дужи гарантни период. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају сте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

3.22. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.

3.25. РAЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

3.24. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружењеу њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

3.25. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог Закона.

3.26.УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

3.27. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац је дужан да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

Чланови комисије:

1  Marko Cvijanovi}, члан

Zvezdan Kara}, заменик члана

2  Zoran Ba~vanski, члан

Jelisava Stojilkovi}, заменик члана

3  Atina Nedeqkovi}, члан

Swe`ana Zdjelar, заменик члана

| kom |  |
| --- | --- |
| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |

Kонкурсна документација

Предмет јавне набавке:

Oprema i materijal za remont transformatora sopstvene potro{we 25MVA i obrada uqa

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В)

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

#### ПОНУДА БР.________ ОД _________ године

#### По јавној набавци бр. 101014/2015

| Ред број Предмет набавке Произвођач JM Кол Цена/ ЈМ Износ Zahtev: 101014/2015 1 Gasni rele za trafo 22Tr kom 1 2 Buholc rele za trafo 22Tr | kom 1 3 Sigurnosni ventil nadpritiska kazana trafo suda kom 1 4 Magnetni pokazivač nivoa ulja na konzervatoru trafoa kom 2 5 Upravljački orman hladjenja transformatora kom 1 6 Kontaktni termometar -20C do +140C kom 3 7 Komplet montažnog materijala (zaptivači, zavrtnjevi, izolacije, ležajevi, trafo ulje,....) kom 1 8 Komplet potreban za remont transformatora 22Tr kompl 3 УКУПНО:___________________ (динара/евра) ПДВ:_____________________ (динара/евра) ЗА УПЛАТУ:________________ (динара/евра) |
| --- | --- |

- Рок и начин плаћања (45 dana):_____ дана, у складу са начином плаћања дефинисаним моделом уговора

- Важност понуде (не краће од  45 dana од дана отварања понуда): ____ дана од дана отварања понуда

- Рок  isporuke/izvr[ewa dobara (не дуже од  12 meseci од дана потписивања уговора): _____ месеци од дана потписивања уговора

- Гарантни период (не краће од  12 meseci  од дана  isporuke dobara): _____ месеци од дана  isporuke dobara

- Место  isporuke dobara и паритет:  TENT A

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: _________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум 					 Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

М.П.                    Подизвођач

________________________________

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

OBRENOVAC,  2015 . год.

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Редни број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције за привредне регистре Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита." - за законског заступника - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.» НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити СВЕ доказе И за правно лице И за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | - да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности - ПРЕДУЗЕТНИК:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности -ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |
| 4. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 5. | - да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права на интелектуалну својину. | Потписан и печатом оверен ,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А '' (Образац 5.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 6. | - да располаже неопходним финансијским капацитетом: 1)да је понуђач у 2011,2012 и 2013. год. није остварио губитак И 2) да у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (навести који су то месеци) није био неликвидан. | Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2011., 2012. и 2013. годину, као и податке о данима неликвидности. Потврда Народне банке Србије да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био у блокади Напомена: Уколико Извештај о бонитету БОН-ЈН садржи податке о блокади за последњих 6 месеци, није неопходно достављати посебан доказ о блокади. У случају да понуду подноси група понуђача, услов из тачке 1. (пословни приход) група понуђача испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени услов. У случају да понуду подноси група понуђача, доказ за услов из тачке 2. и 3. (да није било да није био у блокади) доставити за оног члана групе који испуњава тражене услове (довољно је да 1 члан групе испуни услове из тачака 2. и 3. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача. |
| 7. | - да располаже неопходним пословним капацитетом: да је у последње три године (2012.,2013 и 2014.г.) понуђач успешно реализовао најмање 2 уговора чији је предмет испорука и ремонт трасформатора снаге 20 MVA и веће И да понуђач има сертификат SRPS ISO 9001 , ISO 14001, OHSAS 18001 | 1.1. Попуњен, потписан и оверен образац Списак испоручених добара/извршених услуга- стручне референце (образац бр. 6.) и 1.2. потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца - купаца (образац бр. 7.) И важећи сертификат SRPS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, важећи сертификат доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов из тачке 2. (довољно је да 1 члан групе достави важећи сертификат), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 1. (референце) овај доказ доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 8. | - да располаже довољним техничким капацитетом: 1) - да има мобилну машину за обраду уља за рад на терену, снаге грејача 75kW, протока уља 6000l/h - Да има цистерну металну, некородирајућу, капацитета 10t или више - Да има моторизовану дизалицу носивости 5t или више 2) Уређаји за испитивање: DRM микроометар са струјним извором 60А, мерењем DRM карактеристике и синхроним снимањем струје мотора, Уређај за мерење преносног односа, Уређај за испитивање диелектричне чврстоће уља, Уређај за испитивање tgδ трансформаторског уља, Уређај за испитивање tgδ изолационог система трансформатора Да поседује важећи сертификат о акредитацији којим се потврђује да испитни уређаји задовољавају захтеве стандарда SRPS ISO/IEC17025:2006 | 1) Оверена, писана изјава овлашћеног лица понуђача која је дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, којом се потврђује да понуђач, испуњава услов који се односи на захтевани технички капацитет.И 2) - Оверена, писана изјава да су сви уређаји атестирани у акредитованој лабораторији. И - Копија важећег сертификата о акредитацији Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов). У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 9. | - да располаже довољним кадровским капацитетом: да понуђачима минимум 5 ангажованих лица (која су у радном односу или су ангажована сходно чл. 197. до 202. Закона о раду) и то: - Да има најмање два извршиоца ВСС- дипломирани електро инжењер - Да има најмање једног извршиоца ВСС- дипломирани машински инжењер - Да има најмање три извршилаца ВКВ- електро струке - Да има најмање једног извршиоца ВКВ- машинске струке 2) Да има најмање једног извршиоца за управљање дизалицом | и 2) Изјава којом овлашћено лице потврђује да испуњава услов који се односи на захтевани кадровски капацитет са навођењем података о напред захтеваним лицима (име и презиме, врста и степен стручне спреме), уз коју је потребно приложити М-3А образце за лица у радном односу И 2) Копија важеће дипломе / сертификата о оспособљености за управљање дизалицом Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1 до 5 овог обрасца) и додатне услове (тачаке од 6. до 9. овог обрасца), биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди -образац бр. 4.

- Списак испоручених добара/извршених услуга - стручне референце - образац бр. 6.

- Потврда о референтним набавкама - образац бр. 7.

- Техничку спецификацију понуђених добара

- Цртеже, шеме деловања и изглед ормана за управљање хлађењем,

- Цртеже уклапања понуђеног решења ормана хлађења са постојећим стањем,

- Термин план.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

   Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, који је почео са радом од 01.09.2013. године, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 4 (члан 75. став. 1. тачка 1 до 4 ЗЈН). Понуђачи (чланови заједничке понуде, подизвођачи) су дужни да у понуди јасно наведу, у слободној форми, да се налазе у Регистру понуђача.

  Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

  Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

  Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)"

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4 и услов под редним бројем 5. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 6. до 9. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу.

ПОДИЗВОЂАЧИ

Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. и услов под редним бројем 6. овог обрасца.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношење одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену кипију свих или појединих достављених доказа.

- Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверене копије тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Чланови комисије:

1  Marko Cvijanovi}, члан

Zvezdan Kara}, заменик члана,

2  Zoran Ba~vanski, члан

Jelisava Stojilkovi}, заменик члана,

3  Atina Nedeqkovi}, члан

Swe`ana Zdjelar, заменик члана,

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

OBRENOVAC,  2015. год.

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

За понуду бр._____________ од______________. год.

(I део)

1 Ред. број 2 Назив артикла/предмер радова 3 Количина 4 ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) 5 ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин/евра) 6 УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) 7 УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин/евра) 1 Gasni rele za trafo 22Tr 1 2 Buholc rele za trafo 22Tr 1 3 Sigurnosni ventil nadpritiska kazana trafo suda 1 4 Magnetni pokazivač nivoa ulja na konzervatoru trafoa 2 5 Upravljački orman hladjenja transformatora 1 6 Kontaktni termometar -20C do +140C 3 7 Komplet montažnog materijala (zaptivači, zavrtnjevi, izolacije, ležajevi, trafo ulje,....) 1 8 Komplet potreban za remont transformatora 22Tr 3 УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: ОСТАЛЕ КОЛОНЕ ИЗ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ (4, 5, 6 и 7). (II део) М - материјал и роба % - добра - царина - - 1 Међузбир У - услуга % - трошкови превоза - осигурање - монтажа и демонтажа - остале услуге - - 2 Међузбир ( 1 + 2 ) = УКУПНО

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

..................................................................

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

НАПОМЕНА: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу структуре цене мора бити приказана структура цене за сваку партију посебно.

Подаци из обрасца структуре цене који се односе на укупно процентуално учешће М (материјал и роба) и У (услуга) биће примењени у формули која је наведена у члану 4 модела уговора, уколико цена није фиксна.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

OBRENOVAC,  2015. год.

7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

OBRENOVAC, 2015. год.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке  dobara:Oprema i materijal za remont transformatora sopstvene potro{we 25MVA i obrada uqa, бр  101014/2015  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

OBRENOVAC,  2015. год.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10. СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА/ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

OBRENOVAC,  2015. год.

10. СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА/ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Предмет уговора | Број и датум закључења уговора | Вредност испоручених добара/извршених услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност испоручених добара/извршених услуга без ПДВ |  |

Датум                                         М.П.	Потпис понуђача

_______________________                  _______________________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

11. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

OBRENOVAC,  2015. год.

11. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Купац предметних добара/Корисник услуге:

_________________________________________________

(назив и адреса)

Лице за контакт:

__________________________________________________________

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је____________________________________________ (навести назив понуђача) за наше потребе испоручио/извршио .........................................................  (навести предмет јавне набавке) у уговореном року, обиму и квалитету, а да у гарантном року није било рекламација на исте.

| Редни број | Број и датум закључења уговора | Предмет уговора | Вредност уговора у динарима без ПДВ | Вредност испоручених добара/извршених услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Одговорно лице корисника добара/услуга

(највиши ранг у одржавању, пуно име и презиме)

__________________________________

Датум         	   Одговорно лице наручиоца

___________________________  м.п.	        _____________________________

Напомена:У случају више доказа од стране више наручилаца образац фотокопирати

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

12. МОДЕЛ УГОВОРА

OBRENOVAC,27.04.2015. год.

12. МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

(намена Р,Т, И, О, ОС... )

Закључен између:

1. ЈП ЕПС Београд - Привредно друштво «ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА» д.о.о. са седиштем у Обреновацу, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 7802161, ПИБ 101217456 кога заступа в.д. директора Михаило Николић, дипл инж. електротехнике (у даљем тексту: Купац), с једне стране и

2. ...........................................................................................................................

са седиштем у .....................................................................................................,матични број....................................ПИБ ...................................................... кога заступа директор  .......................................................... (у даљем тексту: Продавац), с друге стране, а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

да је Купац

- по НН бр. ____ од _____201__године у складу са чланом 53 ЗЈН,и Одлуком о покретању поступка бр. ____ од _____201_године покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео .....................поступак по члану 32 ЗЈН.

да је Продавац

- доставио понуду бр. _______ од ______201_год.која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део;

- да понуда Продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог уговора;

- да је Купац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Продавца и Одлуке о додели уговора бр. ______ од ________. године изабрао Продавца за испоруку добара наведених у члану 2.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора је набавка  ______________________________________________,  по понуди број ________________ од ______._______ 201___ године.

ОБИМ  ИСПОРУКЕ

Члан 3.

Продавац се обавезује да изврши испоруку добара из чл. 2 овог Уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди означеној у члану 1.

ЦЕНА

Члан 4.

Купац се обавезује да Продавцу на име цене за испоручена добра која су предмет овог уговора плати износ од ____________ динара/евра. Порез на додату вредност (20%) износи __________ динара/евра. Укупна вредност уговора износи ___________ динара/евра.

Званични средњи курс евра на дан отварања понуда, курсна листа НБС бр. ___, износи _______ динара.

Уколико од дана потписивања уговора до момента настанка ДПО дође до промене средњег курса ЕУР за више од 3%, Продавац и Купац имају право на промену цене до истека уговореног рока испоруке, зависно од промена курса евра. Продавац се обавезује да промену уговорене јединичне цене изврши се на следећи начин:

Где је:

Ц - нова цена

Ц0 - уговорена цена

ЕУРТ -средњи курс ЕУР на дан ДПО (курсна листа НБС)

ЕУР0 -средњи курс ЕУР на дан уговарања (курсна листа НБС)

Продавац (изабрани понуђач) има право да тражи промену цене када дође до повећања курса,  док у случају смањења курса продавац има обавезу да прихвати нижу цену.

Продавац се обавезује да достави све доказе на основу којих је извршен обрачун промене цене.

У случају да продавац касни са испоруком добара својом кривицом, Продавцу се признаје разлика у цени до дана последњег дана истека уговореног рока испоруке добара, уз услов испуњен из става 1. овог члана и датој формули.

Продавац је обавезан да уз рачун достави курсну листу НБС по коме је извршен обрачун.

Уколико је понуду поднео страни понуђач, понуђена цена је фиксна у ЕУР за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 5.

Код испостављања рачуна Продавац се позива на број Уговора. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Купца и биће враћени Продавцу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Купац се обавезује да цену из чл. 4. овог уговора плати у року од ___ дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Купац примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Продавца који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Продавац испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Купац примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац-Продавац испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник-Купац је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана пријема робе или извршене услуге, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Продавац има право на законску затезну камату.

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА - ИСПОРУКЕ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 7.

Продавац се обавезује да  предмет овог уговора испоручи/изврши најдаље у року од ________ дана од дана потписивања овог уговора.

Место испоруке је ф-ко Купац.

.

Испорука добара из члана 1. и члана 2. овога уговора извршиће са на следећи начин:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима ______________________________________

______________________________________________________________.

в)  са следећим подизвођачима ___________________________________

______________________________________________________________.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 8.

Продавац се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета уговарања, без обзира да ли Купац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Продавац се обавезује да надокнади све трошкове које би Купац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета уговарања.

Квалитативни и квантитативни пријем се врши у складу са процедуром Купца..

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 9.

Продавац гарантује квалитет испоручених добара за период од ______________, који је прописан техничким нормативима и стандардима предвиђеним за сваки предмет набавке појединачно.

Гаранција важи под условима предвиђеним у прихваћеној понуди означеној у члану 1. уговора.

У случају рекламације на испорученим добрима, као и евентуалних недостатака након пријема добара (скривених недостатака) примењиваће се одредбе ЗОО који регилишу ту област.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Продавац је дужан да достави меницу са приложеним депонованим потписима или авалирану меницу од стране банке) за добро извршење посла у висини од 10 % од вредности уговора.

Продавац је сагласан да Купац реализује дату меницу у случају да не дође до извршења овог уговора кривицом Продавца.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 11.

Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац  причини штету Купцу због неблаговременe испоруке добара из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Продавац не изврши своју обавезу ни у року од 7 (седам) дана од истека рока из члана 7. овог уговора, Купац ће зарачунати уговорну казну у висини 5% вредности уговора а да до тога није дошло кривицом Купца нити услед дејства више силе.  Уколико Продавац по позиву Купца не плати износ уговорене казне, Купац ће наплатити уговорну казну пиликом примопредаје испоручених добара међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 12.

У случају да и поред уговорне казне понашање Продавца буде такво да угрожава даље активности Купца за које је закључен уговор, Купац задржава право раскида уговора и наплате банкарске гаранције-менице која је дата за добро извршење посла.

Уговор се се раскинути, ако Продавац није у могућности да испоручи добра која су предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би изршио испоруку добара који су предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Купац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 11. став 1. овога уговора.

РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 13.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 1 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Саставни део овог Уговора су:

- Понуда бр. ______ од __.__. 201... године;

- Техничка спецификација;

- Средства финансијског обезбеђења.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који ову област регулишу.

Члан 16.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3(три) примерка за своје потребе.

ЗА ПРОДАВЦА		                                     ЗА КУПЦА

_________________________		                __________________

Директор                                                               Директор

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

13.ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

OBRENOVAC,  2015 . год.

.

Технички опис набавке по НН/ЗСУ број: 101014/2015

Опште напомене

Предмет јавне набавке је набавка добара и дегазација уља за потребе ремонта трансформатора сопствене потрошње инсталираног на блоку А2 у Термоелектрани „Никола Тесла“- ТЕНТ А, Обреновац.

Поменути трансформатор, чија је технолошка ознака 22Tr, произведен је 1984. године и од исте године је био интезивно ангажован у базном режиму ЕПС-а. Последња ревизија на трансформатору урађена је 2003. године у фабричким условима у фабрици Минел Трансформатори.

Од дана пуштања у рад, трансформатор је више пута, због погоршања омских отпора и резултата анализа уља, транспортован у фабрику на ревизију/ремонт где је вршена санација на регулационој склопци, односно на бирачу и предбирачу склопке. Постојећа регулациона склопка има оштећења у непознатом обиму која проузрокују повећање отпора које је уочљиво приликом мерења омских отпора намотаја. У задњих пет година, током редовних годишњих испитивања констатован је тренд повећања отпора намотаја, које је на задњем мерењу било од 5% до 9%, због чега је угрожен рад блока.

Поред повећања отпора, годишње гаснохроматографске анализе уља указују на тренд повећања растворених гасова у уљу регулационе склопке трансформатора који су проузроковани неисправним радом регулационе склопке услед чега се планира њена замена. Испорука и замена регулацине склопке, односно прилагођење постојећих извода ВН намотаја је предмет друге јавне набавке.

Реализација те јавне набавке је могућа када се из трансформатора источи целокупна количина уља. Источено трансформаторско уље је потребно обрадити (извршити дегазацију, сушење,...) и у истом периоду потребно је извршити ревизију/ремонт трансформатора уз испоруку и замену мерних и заштитних уређаја као и система хлађења трансформатора.

Техничке карактеристике и постојеће стање

Трансформатор сопствене потрошње 22Tr је регулационог типа следећих техничких карактеристика:

- Произвођач:					МИНЕЛ

- Тип:						ТР-8306-25

- Фабрички број:					09841856

- Година производње:				1984/1990

- Снага:						15/25MVA

- Хлађење:					ONAN/ONAF

- Предносни однос:				15,75±9x1,11%

- Спрега:						Dd0

- Напон кратког споја (позиција 10):		11,45%

- Фреквенција:					50Hz

- Степен изолације ВН намотаја:		Si 24

- Степен изолације НН намотаја:		Si 7,2

- Укупна маса:					42,5t

- Маса уља:					9,8t

Обавезе испоручиоца

Испорука опреме и радови на трансформатору:

- Испорука и уградња ормана за управљање хлађењем трансформатора,

- Испорука и уградња нових командно сигналних каблова за мерење и заштиту трансформатора као и каблова за управљање регулационом склопком,

- Испорука и уградња нових енергетских каблова моторних погона вентилатора,

- Испорука и замена лежајева и заптивача на моторима вентилатора,

- Испорука и уградња свих заптивача (дихтунга) на свим уљоводним спојевима и ревизионим отворима укључујући и спојеве са хладњацима,

- Испорука и уградња заптивача на заштитној (растеретној) мембрани,

- Испорука и уградња изолационог заптивача (хармоника) на споју трансформатора са оклопљеним шинским везама,

- Испорука и замена дотрајалих изолационих елемената,

- Испорука и уградња гасног релеа у уљоводу између регулационе склопке и конзерватора трансформатора са сигналним контактом за искључење трансформатора са мреже и са тастером за квитирање сигнала искључења,

- Испорука и уградња Бухолц релеа у уљоводу између суда трансформатора и конзерватора трансформатора са два сигнална контакта за упозорење (аларм) и искључење трансформатора са мреже,

- Испорука и уградња сигурносног вентила надпритиска на казану новоуграђене регулационе склопке са сигналним контактом за искључење трансформатора са мреже,

- Испорука и уградња контактних термометара,

- Испорука и уградња магнетних показивача нивоу уља у конзерватору посебно за трансформатор, а посебно за регулациону склопку,

- Испорука термостабилног средства „Silant TX7 i TX9“ и завршног слоја са специјалном „Power Patch“ масом или слично и хидраулично заптивање поклопца казана трансформатора без подизања активног дела убрзигавањем и наношењем испорученог средства и завршног слоја,

- Испорука заштитног антикорозивног средства и премазивање свих делова трансформатора,

- Испорука фарбе и наношење на комплетан трансформатор укључујући хладњаке, конзерватор, регулациону склопку и прикључни орман за управљање хлађењем сивом бојом RAL7038 (нијансу боје треба проверити тон картом пре набавке и фарбања),

- Испорука и монтажа натписне плочице трансформатора,

- Испорука ситног неспецифицираног материјала,

Остали радови на трансформатору:

- Испитивање електричних карактеристика трансформатора са регулационом склопком и анализа припадајућег уља, узимање почетних вредности,

- Истакање уља из трансформатора у претходно очишћену цистерну,

- Отварање трансформатора (ревизионих отвора), преглед активног дела трансформатора и утврђивање стања,

- Дотезање доступних лабавих елемената на активном делу,

- Преглед и санација хладњака трансформатора,

- Преглед, санација, прерада конзерватора и припадајућих носача,

- Повезивање свих периферних уређаја на трансформатору са орманом за управљање хлађењем (повезивање са излазних клема ормана хлађења према DCS-у је обавеза ТЕНТ-а),

- Извлачење влаге из папирне изолације намотаја,

- Обрада трансформаторског уља (филтрација, дегазација, дехидрација,..)

- Вакуумирање и пуњење трансформатора прерађеним уљем, уколико је потребно испоручити и налити новим уљем до радног нивоа,

- Припрема трансформатора за испитивање,

- Испитивање уља трансформатора,

- Функционално испитивање и пуштање у рад хлађење трансформатора,

- Стављање трансформатора под напон,

- Извршити испитивање уља након 10 дана од дана пуштања у рад (гаснохроматографска анализа уља).

Поред претходно наведеног, извођач мора да обезбеди:

- Цистерну за уље у количини од 10t, претходно детаљно очишћену,

- Заштиту трансформатора од атмосферских утицаја и прашине за сво време трајања активности на истом у виду привременог монтажног објекта (цераде),

- Дизалицу за монтажне и демонтажне радове,

- Сав алат, скеле, материјал и додатни прибор за монтажне и демонтажне радове.

Обавезе наручиоца

- Развезивање (одспајање) трансформатора са мреже,

- Одспајање и извлачење каблова из прикључног ормана за управљање хлађењем за везу са DSC-ом блока А2,

- Извор електричне енергије за напајање машине за обраду уља и осталог потребног ручног алата извођача,

- Увлачење и везивање енергетских каблова за напајање и сигнално командних каблова из DCS-а у орман за управљање хлађењем трансформатора,

- Спајање трансформатора са мрежом.

Технички захтеви

Техничке карактеристике гасног релеа

Карактеристике које треба да задовољи гасни реле у уљоводу између регулационе склопке и конзерватора трансформатора су:

- Реаговање на усмерени проток гасова,

- Праг реаговања када је проток гасова већи од 1,2±0,2m/s (при температури уља од 20⁰C,

- Са једним NO контактом и уводницом на клемберту,

- Са сливним отвором на клемберту и његовим поклопцем,

- Са тастером за испитивање и тастером за квитирање усмерене клапне,

- Степен заштите гасног релеа са уљно отпорном прирубницом мора да задовољи IP54,

- Са прозором за контролу нивоа уља у релеју и положаја усмерене клапне,

- Са завртњем за озрачивање ваздуха из релеа.

Техничке карактеристике Бухолц релеа

Карактеристике Бухолц релеа у уљоводу између суда трансформатора и конзерватора трансформатора су:

- Два степена реаговања (аларм и искључење),

- Праг реаговања другог степена (искључење) је при протоку гасова већем од 1m/s±15%,

- Са два NO контакта (за сваки степен по један) и уводницом на клемберту,

- Са тастером за испитивање,

- Са прозором за контролу нивоа уља и положаја пловка у релеју,

- Прозор мора да има заштитну клапну и UV стакло,

- Са вентилом за озрачивање ваздуха и узимање узорка гасова из релеа,

- Степен заптивености са уљно опорном прирубницом треба да је IP55.

Техничке карактеристике сигурносног вентила регулационе склопке

Сигурносни вентил односно реле надпритиска на казану регулационе склопке треба да задовољи следеће карактеристике:

- Надпритисак реаговања 55kPa,

- Да поседује сигнални клип,

- Да поседује један микропрекидач са CO преклопним контактом и уводницом на клемберту микропрекидача,

- Степен заштите са уљно отпорном прирубницом треба да је IP65.

Техничке карактеристике показивача уља

Показивачи уља у конзерватору треба да задовоље следеће карактеристике:

- Да поседују радијални пловак са подесивом дужином осовине,

- Да је пловак уљно отпоран,

- Механизам од алуминијума,

- Са скалом са мерним опсегом: минимум, +20⁰C, максимум, за три положаја -70⁰, -15⁰, 70⁰,

- Толеранција мерења ±5⁰ положаја пловка,

- Са сигурносним UV стаклом,

- Да поседује два NO контакта по један за минимални и максимални положај пловка и уводницом на клемберту,

- Са вентилационим отвором против кондензације скале,

- Степен заптивености са уљно отпорном прирубницом треба да је IP55.

Контактни термометри

Контактни термометри за мерење температуре на трансформатору треба да су следећих карактеристика:

- За спољашњу монтажу, у кућишту од галванизованог нерђајућег челика, са погодним прикључцима за монтажу на плочу,

- Минимални ниво заштите од продора влаге и честица треба да буде IP55, у складу са стандардом SRPS IEC 60529,

- Опсег мерења од -20 до +140oC, са видљивом скалом заштићеном ламинираним сигурносним стаклом са UV заштитом, са заштитном заптивком ради спречавања продора влаге и заштитом против појаве кондензата унутар кућишта. Толеранција мерења треба да буде у класи 1, сагласно са стандардом DIN EN 13190,

- Мерна сонда дужине L=150 mm, са навојним прикључком G1B. Капиларна цев треба да буде минималне 6m, смештена целом дужином у метално заштитно црево од нерђајућег челика,

- Мора да има минимум 4 преклопна контакта (1NO/1NC) независно подесива и независно изведена ка периферној опреми. Прикључци за спољашну везу су са шрафом, за пресек проводника до 2,5mm2, кабловски, са најмање 4 уводнице M25x1.5 на кућишту. Сваки контакт мора да задовољи следеће карактеристике прекидне моћи:

  - AC 250V/5A/cosφ=1

  - DC 250V/0,4A/не индуктивно оптерећење

  - DC 110V/0,6A/не индуктивно оптерећење

- Такође треба да има и показивач максималне температуре, црвене боје, који може да се ресетује у раду

Управљачки орман хлађења

Управљачки орман је за спољну употребу и треба да се монтира на постојеће носаче на трансформатору које претходно треба прилагодити новом орману. Уколико је потребно, извршити додатна ојачања на постојећим носачима. Орман треба израдити према следећим условима:

- челични лим два пута декапиран дебљине 2mm,

- димензије ормана не треба да буду веће од 650x800x300mm (ВxШxД) али тако да сва предвиђена опрема комотно стане,

- заштити антикорозивном заштитом, пластифицирати и префарбати у нијансу као и трансформатор RAL7038

- степен заштите мора да задовољи IP55.

Ожичење ормана извести у складу са шемом деловања датом у прилогу (број цртежа 2-0026976). У односу на постојећу шему, нови орман мора да има за сваки мотор моторно-заштитну склопку (9 комада) и контакторе (4 комада) који би испунили технолошки услов произвођача да су мотори вентилатори подељени у четири независне групе (три групе са по два мотора вентилатора и једна група са три мотора вентилатора). Сваки мотор (укупно 9 комада) је снаге 250W.

- Опрему треба поставити на монтажну плочу и перфориране DIN шине NS35/7,5,

- Проводнике међувеза поставити у перфориране орманске каналице димензија 60x60mm и 80x60mm,

- Ожичење командно-сигналних и енергетских кругова извести проводником P/F 2,5mm2 црне боје,

- Ожичење до контактора извести проводником P/F 6mm2 црне боје,

- На свим проводницима треба прописно обележити почетну и крајњу тачку везивања са обе стране везе,

- Прописно обележити сву опрему која се налази у орману, клем лајсне и клему комбинацијом слова и бројева,

- У односу на постојеће стање треба обезбедити по два тастера за сваку групу хлађења за укључење и искључење (обезбедити самодржање контактора),

- Улаз свих каблова је са доње стране ормана.

Пре израде обавезно је усаглашавање изгледа ормана, позиција опреме и шеме деловања.

Технологија дегазације уља

На претходно извучено уље из трансформатора у цистерну на лицу места треба извршити дегазацију применом топле методе, односно грејањем уља до 60⁰C и употребом филтер улошка са ситом дисперзије испод 5μm. Пре и након дегазације трафо уља, потребно је извршити следећа испитивања уља:

- Физичкохемијске и електричне карактеристике,

- Гаснохроматографско испитивање,

- Садржај воде у уљу,

- Број и величину честица садржаних у уљу,

- Диелектричну чврстоћу уља.

Испитивање уља пре, у току и после активности треба извршити у акредитованој лабораторији.

Такође треба извршити проверу присуства заосталог PCB у машини за дегазацију уља и у цистерни за прихват уља из трансформатора, а пре њихове употребе како не би евентуално дошло до контаминације уља из трансформатора. Дегазацију уља треба извршити у физички и хемијски чистој и херметички затвореној цистерни минималне запремине 10t. Сва испитивања трансформаторског уља мора да обави акредитована лабораторија за наведена испитивања и која треба да достави потврду да је уље успешно дегазирано према стандарду IEC 60422/2005.

Након завршене монтаже нове регулационе склопке извршити сушење чврсте изолације у трансформатору од евентуалне влаге настале током предметних радова. Сушење извршити једним циклусом потапајућом методом. Загрејаним трансформаторским уљем грејати активни део трансформатора док се на излазу трансформатора не постигне жељена температура и без присуства вакуума у комори за дегазацију. Током загревања трансформатор треба да је термички изолован церадама. Након загревања трансформатора, трансформатор испразнити под вакуумом и вакуумрати суд трансформатора до се активни део не расхлади до 30⁰C. Вакуумирање треба да траје најмање 24 сата. Током вакуумирања активног дела трансформатора, у цистерни извршити сушење евакуисаног уља од влаге из чврсте изолације трансформатора.

Пуњење трансформатора дегазираним уљем из цистерне треба извршити применом вакуума. Вакуум треба да обезбеди да се у трансформатору не појаве заостали мехурови ваздуха који би касније као такви у уљу могли да изазову хаварију трансформатора. Пре вакуумирања потребно је демонтирати са трансформатора све елементе који би овом операцијом могли бити оштећени. Вакуумирање трансформатора треба извршити заједно са уграђеном новом регулационом склопком и њеним казаном при чему треба да постоји „By pass“ веза између казана регулационе склопке и казана трансформатора ради изједначења притиска у свим деловима трансформатора.

Вакуумирање треба вршити до притиска испод 1mbar у трајању од 12h. Након вакуумирања, кроз исту инсталацију треба почети са пуњењем трансформатора. Наливање регенерисаног уља из цистерне у трансформатор треба извршити под вакуумом од 1mbar протоком од 1000 до 3000l/h.

Уколико је због замене регулационе склопке и замене запремине казана регулационе склопке недовољна количина регенерисаног уља, потребно је налити ново инхибирано висококвалитетно уље произвођача NYNAS тип Nytro 4000X, с обзиром да је ово уље заменско уље за постојеће које је у трансформатору NYNAS TECHNOL Y3000. Уље мора бити наливено минимално до 1/3 нивоа у конзерватору. Регенерисано и ново уље мора да задовољи следеће критеријуме:

- Диелектрична чврстоћа: 		> 240kV/cm

- Садржај воде у уљу: 			< 5ppm

- Број и величина честица у уљу:	класа чистоће према ISO 4406

- Корозивни сумпор:			Не корозивно

Заштита и фарбање трансформатора

Трансформаторски суд, хладњаци као и сви делови трансформатора морају да буду квалтитетно антикорозивно заштићени. Претходно све елементе треба очистити, одмастити и уклонити корозију уколико постоји на неким местима. Заштитне премазе треба извести у два слоја, основни и завршни премаз. Сваки слој треба да је дебљине 2x40µm или 1x80µm. Премази треба да су отпорни на повишену температуру (трајно отпорни на минимално 100⁰C), минерална уља као и од атмосферског утицаја и индустријске агресивне средине. Боја треба да је светло сиве нијансе RAL7038.

Материјал

Завртњи и заптивачи који се користе приликом монтаже опреме и прибора треба да су израђени од квалитетног дуготрајног материјала који је отпоран на атмосферске утицаје, повишену температуру, минерална уља и индустријску агресивну средину. Заптивачи треба да су израђени од гуме отпорне на минерална уља или гумиране плуте такође отпорне на минерална уља.

Електрична испитивања

Пре и након активности на ремонту трансформатора 22Tr потребно је извршити електрична мерења како би имали увид у стање трансформатора пре и после активности. Мерења која треба спровести су:

- Испитивање електричног изолационог система намотаја (изолациони отпори, фактори диелектричних губитака и капацитета),

- Мерење струја и снага празног хода при сниженом напону,

- Мерење импенданси кратког споја, односно индуктивности услед расипања при сниженом напону,

- Мерење омских отпорности намотаја (максималне међуфазне релативне разлике отпорности фаза намотаја),

- Снимање фреквентног одзива намотаја,

- Процена садржаја влаге у чврстој изолацији методама диелектричне спектроскопије RVM и FDS (фреквентно зависна спектроскопија изолације),

- Испитивање диелектричне издржљивости (спровести једноминутним наизменичним доведеним напоном који је 1,2 пута већи од називног напона намотаја ВН стране).

- Мерење отпора намотаја са DRM методом. Ово мерење спровести једносмерном струјом вредности 60А (односно око 10% називне струје трансформатора). Такође треба снимити DRM карактеристику (мерење динамичке промене струје при промени позиције регулационе склопке) уз мерење времена промене позиције и извршити симултано мерење са снимањем струје оптерећења моторног погона регулационе склопке. Мерења треба спровести у свим фазама и у свим позицијама регулационе склопке.

- Мерење преносног односа трансформације (спровести трофазном методом),

- Мерење отпора изолације ВН и НН намотаја трансформатора,

- Мерења на обухватним струјним трансформаторима у куполама проводних изолатора 15,75kV, треба да обухвате мерење отпора изолације, мерење преносног односа и поларитета и одређивање класе тачности.

Документација

За сву новоуграђену опрему треба доставити атесте о фабричком испитивању према IEC стандарду, фабричку документацију са техничким карактеристикама уграђене опреме (димензије, тежине, номиналне електричне и физичке вредности, итд..) као и упутства за руковање и одржавање опреме. Сва документација треба бити достављена на српском и енглеском језику.

У току, као и после активности на ремонту трансфоматора, потребно је вршити обуку особља Наручиоца.

Поред претходно наведеног активности на ремонту трансформатора треба да прати следећа графичка документација:

- Шеме деловања и везивања сигнала за заштиту трансформатора,

- Шеме деловања и везивања ормана за хлађење са хладним групама,

- Шеме деловања и везивања сигнала за мерење температура трансформатора,

- Карактеристике и спецификација уграђене опреме и материјала у орману хлађења,

- Карактеристике и спецификација уграђених материјала (заптивачи, изолација, немагнетни завртњеви, ...).

Документација коју понуђач мора да достави уз понуду

- Цртеже, шеме деловања и изглед ормана за управљање хлађењем,

- Цртеже уклапања понуђеног решења ормана хлађења са постојећим стањем,

- Термин план.

Пре подношења понуде понуђач је у обавези да се упозна, на лицу места, са предметним објектом како би снимио постојеће стање објекта, односно услове приступа објекту, позицију самог објекта, димензије које нису дефинисане цртежом из прилога, итд.

Наручилац се обавезује да ће понуђача, којем је додељен Уговор, писменим путем обавестити о датуму увођења у посао, а најкасније 15 дана од дана планираног за почетак радова на објекту.

Понуђач се обавезује да ће након додељивања уговора термин план ускладити са термин планом осталих извођача на предметном објекту.

Пре подношења понуде понуђач је у обавези да се упозна, на лицу места, са предметним објектом како би снимио постојеће стање објекта, односно услове приступа објекту, позицију самог објекта, димензије које нису дефинисане цртежом из прилога, итд.

Ценовник набавке уз НН/ЗСУ број: 101014/2015

| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед. мере | Кол. | Цена/Ј.М.(без ПДВ-а) | Цена/Ј.М.(са ПДВ-а) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (саПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гасни реле регулационе склопке испорука и уградња | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Бухолц реле трансформатора испорука и уградња | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Сигурносни вентил суда регулационе склопке испорука и уградња | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Магнетни показивачи нивоа уља испорука и уградња | Ком | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Управљачки орман за управљање хлађењем са комплетном опремом и припадајућим енергетским и сигнално командним кабловима за периферне уређаје на трансформатору испорука и уградња | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Контактни термометри испорука и уградња | Ком | 3 |  |  |  |  |
| 7. | Испорука и уградња осталог ситног материјала (заптивачи, завртњеви, трансформаторско уље, изолације, лежајеви,...) потребних за ремонт трансформатора и обрада трансформаторског уља | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Испитивање електричних карактеристика трансформатора и анализа уља са пратећим извештајима и документацијом (почетна, фазна и завршна испитивања) | Кпл | 3 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО динара/евра: |  |  |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

14. ПОТВРДА О ОБАВЉЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА

Обреновац, 2015. год.

ОБРАЗАЦ. – ПОТВРДА / ЗАПИСНИК О ОБАВЉЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА

дана ........................................... у складу са Јавним позивом ..................... .................................................................................................................................., представник (име представника предузећа ) ......................................................  предузећа , (назив фирме )

................................................................................................................................., се на лицу места, детаљно упознао са објектом и предметом набавке.

Понуђач изјављује да ће све евентуалне нејасноће о предмету понуде или по било ком другом питању разјаснити пре давања понуде, тражењем додатних информација и разјашњења (писаним путем у складу са  ЗЈН и Упутством за понуђаче).

Дана ........................................

за Понуђача:

у ТЕНТ-А, Обреновац ........................................................

Потврђује да се Понуђач упознао са објектом и предметом рада

........................................................................................................

( представник / надзор ТЕНТ-А )

Напомена:

* Записник је обавезан и саставни је део понуде и уговора.

# Text boxes

OBRENOVAC,  2015. год.

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 2.

ОБРАЗАЦ БР. 3.

ОБРАЗАЦ БР. 4.

ОБРАЗАЦ БР. 5.

ОБРАЗАЦ БР. 6.

ОБРАЗАЦ БР. 7.

13. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА