Свим потенцијалним понуђачима

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара  JН 101417/2015 – Безазбестне заптивне плетенице.

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку добара JН 101417/2015 – Безазбестне заптивне плетенице.

Питањe:

Poštovani,

U vezi JN br. 101417/2015 – Bezazbestne zaptivne pletenice, hteli bi smo da Vam postavimo pitanje.

Stavka 11. Tehničke specifikacije i tehnička dokumentacija na strani 52/55 u tehničkoj specifikaciji (opis predmeta nabavke) pod rednim brojem 6.  tražena je PH vrednost od 0-13. Obzirom da Kevlar-Aramid ima PH vrednost od 2-12 da li je došlo do greške prilikom definisanja PH vrednosti?

Одговор:.

U tehničkoj specifikaciji pod rednim brojem  6 , na strani 54/55  konkursne dokumentacije  zahteva se  bezazbestna pletenica od aramidnih vlakana impregnirana teflonom. PH vrednost je definisana uvidom u originalne kataloge poznatih proizvođača ovog tipa bezazbestnih pletenica, gde se PH vrednost kreće u intervalima 0-13 i 1 -13. Tehnički je prihvatljiva i PH vrednost od 2 – 12 .

КОМИСИЈА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  Бр: 101417/2015