СВИM ЗAИНTEРEСOВAНИM ЛИЦИMA

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова број 101066/2015 - Предмет набавке: Izgradwa postrojewa za pre~i{}avawe zauqenih voda na TENT A

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације и  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 101066/2015, а која се односи на набавку радова - Izgradwa postrojewa za pre~i{}avawe zauqenih voda na TENT A.

ПИТАЊЕ 1:

Имајући у виду веома комплексан предмет јавне набавке ЈН 101066-2015, као и обавеза наведена у предлогу уговора, да се Извођач  обавезује да  техничку документацију за извођење радова испоручи у року од 30 дана од потписивања Уговора, што указује да се мора извршити јако детаљна припрема у оквиру понуде,  молимо да се рок за подношење понуде по предметној ЈН продужи за додатне 3 седмице.

ОДГОВОР 1:

У конкурсној документацији је наведено да се извођач обавезује да испоручи техничку документацију неопходну за отпочињање радова у року до 30 дана од дана потписивања уговора.

Напомињемо да ће потписивање уговора уследити након избора најповољније понуде и правоснажности одлуке о додели уговора, што значи да од тренутка отварања понуда до дана потписивања уговора  може протећи око 35 дана.

Имајући у виду да је постројење за пречишћавање зауљених вода део технолошке целине која је већ у изградњи, рок за подношење понуда можемо продужи  до 26.06.2015.

Нови рок за доставу понуда је: 26.06.2015. до 10:00 часова.

Термин за отварање понуда је: 26.06.2015. у  10:30 часова.

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда ћемо објавити у складу са ЗЈН.

ПИТАЊЕ 2:

Обзиром да је предмет јавне набавке пројектовање и изградња постројења за пречишћавање воде, како је наведено у ЈН али и у предлогу уговора, а не термоелектране, молимо да се измени члан ЈН који дефинише услове за учешће, на стр.31,

| 5. | - да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, тј. му је Министарство надлежно за послове грађевинарства издало решење о испуњености услова за добијање лиценце за пројектовање за термоелектране снаге 10 и више MW: грађевинских конструкција, управљања електромоторним погонима – аутоматика, мерења и регулација, електроенергетских инсталација високог и средњег напона и термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација. Осим наведених неопходно је да има решење о испуњености услова за добијање лиценце за извођење термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација за термоелектране снаге 10 и више MW. | Kao доказ доставља се Решење Министарства надлежног за послове грађевинарства о испуњености услова за добијање лиценци: П052Г1 – пројекти грађевинских конструкција П052Е1 – пројекти електроенергетских инсталација високог и средњег напона П052М1- пројекти термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација П052Е4 – пројекти управљања електромоторним погонима – аутоматика, мерења и регулација И052М1- извођење термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ дужан је да достави сваки понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставља и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача. - Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. |
| --- | --- | --- |

а да се уместо овог члана, дефинише услов за учешће на ЈН поседовање лиценци које издаје важеће Министарство а које су у вези са предметом јавне набавке, и то за израду пројектне документације и за извођење радова:

П073Г3 – хидротехнички пројекти

П073М2 – пројекти машинских инсталација објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике

П073Т1 – пројекти технолошких процеса

И073Г3 – извођење радова на хидротехничким објектима

И073М2 – извођење машинских инсталација на објектима водоснабдевања и индус - тријских вода, хидротехнике и хидроенергетике

OДГOВOР 2:

Класификацијом  делатности  за сектор Ф – Грађевинарство дефинисано је  шта обухвата изградња хидротехничких објеката на следећи начин: „42.91 Изградња хидротехничких објеката Обухвата:

- изградњу:* водених путева, пристаништа, марина, устава и др., као и извођење речних радова (утврђивање обала)

* брана и насипа- ископавање (багеровање) водених путева

Не обухвата:

- руковођење пројектом у вези с грађевинским радовима нискоградње, дел. 71.12“

Како је постројење за пречишћавање зауљених вода интегрални део технолошког процеса у термоелектрани, а сходно томе од његовог рада зависи и рад осталих компоненти система термоелектране неопходно је доставити доказе о испуњености услова на начин како је тражено у конкурсној документацији.

Правилником о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које одобрење за изградњу издаје министарство, односно аутономна покрајина, као и о условима за одузимање тих лиценци („Службени гласник РС“, број 24/2015) су дефинисани услови под којима се издају и одузимају тражене лиценце.

Из наведеног правилника се види да  предмет ове јавне набавке могу обављати понуђачи који поседују лиценце наведене у конкурсној документацији.

ПИТАЊЕ 3:

Захтевани пословни капацитет - Лиценца EN ISO 3834-2 (eврoпски зaвaривaчки сeртификaт), молимо за потврду да је прихватљим и сертификат EN ISO 3834-3 који је издат за цевоводе до 1000mm и компоненте до 12m распона, што је свакако веће од димензија компоненти које ће бити предмет израде у оквиру ЈН.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ 3:

Прихвата се сертификат EN ISO 3834-3 који је издат за цевоводе до 1000 mm  и компоненте до 12 m распона.

С тим у вези мења се део текста услова 8. за учешће у поступку ове јавне набавке и сада  у целости гласи:

| - да располаже неопходним пословним капацитетом: 1) да је понуђач, у периоду од 1.1.2010. до дана предаје понуде, реализовао најмање 2 пројекта у укупној вредности од најмање 5.000.000 евра који се односе на пројектовање и извођење радова на пречишћавање отпадних вода у ТЕ постројењима, инсталисане појединачне снаге блокова преко 200 МW . 2) да је понуђач у периоду од 1.1.2010. до дана предаје понуде реализовао барем 1 пројекат у вредности набавке од најмање 3.000.000 евра који се односе на пројектовање и извођење радова на пречишћавању отпадних вода у тешкој индустрији. И (3) да понуђач има сертификате: ISO 9001:2008, ISO 14000:2004 OHSAS 18001:2007 EN ISO 3834-2 (eврoпски зaвaривaчки сeртификaт) или сертификат EN ISO 3834-3 који је издат за цевоводе до 1000mm и компоненте до 12m распона EN 1090-1 (кoнтрoлa прoизвoдњe и зaвaривaњe чeличнe кoнструкциje) | Попуњен, потписан и оверен образац Списак изведених радова (рачунају се и уговори по којима су постројења у фази пробног рада) - стручне референце (образац бр. 6.) и потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца - купаца (образац бр. 7.) И важећи сертификати: ISO 9001:2008, ISO 14000:2004, OHSAS 18001:2007, EN ISO 3834-2 (eврoпски зaвaривaчки сeртификaт) или сертификат EN ISO 3834-3 који је издат за цевоводе до 1000mm и компоненте до 12m распона, EN 1090-1 (кoнтрoлa прoизвoдњe и зaвaривaњe чeличнe кoнструкциje) . Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, тражене доказе доставити за оног члана групе који испуњава захтеване услове (довољно је да вођа групе понуђача достави доказе из тачке 1), а уколико више њих заједно испуњавају услове из тачке 2. доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| --- | --- |

Питање 4:

Захтеван је кадровски капацитет - 1 лице са европским сертификатом за вођење пројекта - молимо за потврду да је прихватљив сертификат ПМП (професионални менаџер пројеката) издат од стране ПМИ (међународни институт за пројектни менаџмент, који има огранак и у Србији).

ОДГОВОР 4:

Наведени сертификат (ПМП -професионални менаџер пројеката)  је један од сертификата који су прихватљиви.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У Обреновцу,

10.06.2015. године

Комисија  за јавну набавку бр. 101066/2015