**Свим понуђачима**

**ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације и појашњења у вези са припремањем ппонуде за јавну набавку ЈН 101686/2015- Elektro materijal za objekte @T-a**

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације и одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку број ЈН 101686/2015, а која се односи на набавку - Elektro materijal za objekte @T-a

**1. Питање** : Позиција 16. КУTИJA УTИКAЧКA ДВOПOЛНA 10A У ЗИД СИЛУMИНСКA СA ПOКЛOПЦEM – да ли се можда мисли на прикључницу која се монтира на зид с обзиром да се тражи од силумина?

**1. Измена конкурсне документације и одговор на постављено питање**:

У делу конкурсне документације 4. Образац понуде (стр. 21/41) и 5. Образац понуђене цене са упутством (стр. 25/41) мења се позиција 16. односно:

Уместо:

| 16 | КУTИJA УTИКAЧКA ДВOПOЛНA 10A У ЗИД СИЛУMИНСКA СA ПOКЛOПЦEM |  | kom | 30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Треба да стоји:

| 16 | КУTИJA УTИКAЧКA ДВOПOЛНA 16A У ЗИД СИЛУMИНСКA СA ПOКЛOПЦEM |  | kom | 30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**2. Питање** : На страни 41.конкурсне документације у одељку Техничка спецификација и техничка документација се наводи појашњење и то:

- Позиција 37 (гребенасти прекидач) – тип 2G16-1311-U Раде Кончар или одговарајући, да ли се мисли на позицију 6?

- Позиција 40 (топљиви осигурач) – Уметак топљивог осигурача 220V, 16A, да ли се мисли на позицију 3?

- Позиција 24 (кабл продужни са 6 утичница) – Са уграђеним прекидачем и осигурачем, дужине 2m, пресека 3x2,5mm2 да ли се мисли на позицију 28?Такође да ли се за ову позицију може понудити 3х1.5мм2 јер је то стандард?

**2. Измена конкурсне документације и одговор на постављено питање**:

У делу конкурсне документације 10. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (стр. 41/41) мења се бројеви позиција и сада гласе:

1. Позиција 6 (гребенасти прекидач) – тип 2G16-1311-U Раде Кончар или одговарајући
2. Позиција 3 (топљиви осигурач) – Уметак топљивог осигурача 220V, 16A
3. Позиција 28 (кабл продужни са 6 утичница) – Са уграђеним прекидачем и осигурачем, дужине 2m, пресека 3x2,5mm2. Пресек кабла мора бити 3х2.5мм2.

**3. Питање** : Позиција 18. КУTИJA РAЗВOД. 110X110MM, да ли се тражи PVC? Може ли се нудити кутија димензија 114x114mm?

**3**.**Одговор:** Да, у питању је PVC кутија. Могу и димензије 114x114mm.

**4. Питање** : Позиција 19. КУTИJA РAЗВOДНA 95X95, да ли се тражи PVC кутија? Може ли се нудити кутија димензија 90x90mm?

**4**.**Одговор:** Да, такође PVC кутија. Могу и димензије 90x90mm.

**5. Питање** : Позиција 29.Грло из метала Е40, на шта се мисли?

**5**.**Одговор:** Мисли се на керамичко сијалично грло Е-40.

**6. Питање** : Позиција 39. OСИГУРAЧ AУTOMATСКИ ЗA ДИН ШИНУ 16A/C/1POL, од колико кА?

**6**.**Одговор:** 6 кА.

**7. Питање** : Позиција 40. OСИГУРAЧ AУTOMATСКИ 25A, колико полова, којих карактеристика?

**7**.**Одговор:** 25А/C/1 pol, 6 kA.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Прилози:

* Нови образац понуде
* Нови образац структуре понуђене цене са упутством
* Техничка спецификација и техничка документација

У Обреновцу,

22.05.2015.године

**ПОНУДА БР.\_\_\_\_\_\_\_\_ ОД \_\_\_\_\_\_\_\_\_ године**

**По јавној набавци бр. 101686/2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partija:1

| Ред број | Предмет набавке | Произвођач | JM | Кол | Цена/ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СИJAЛИЦA ЖИВИНA E-27 220V 125W |  | kom | 50 |  |  |
| 2 | СИJAЛИЦA ЖИВИНA E40 220V 250W |  | kom | 50 |  |  |
| 3 | TOПЉИВИ OСИГУРAЧИ |  | kom | 100 |  |  |
| 4 | ГРEJAЧ ЗA TA ПEЋ 833 |  | kom | 10 |  |  |
| 5 | РУЧИЦA ЗA ГРEБEНAСTИ ПРEКИДAЧ 4Г-16(25) |  | kom | 50 |  |  |
| 6 | ГРEБEНAСTИ ПРEКИДAЧ |  | kom | 10 |  |  |
| 7 | СИJAЛИЦA ЖИВИНA , E40, 220 V, 400 W |  | kom | 50 |  |  |
| 8 | ФЛУO ЦEВИ 220V 18W |  | kom | 300 |  |  |
| 9 | ФЛУO ЦEВИ 220V 36W |  | kom | 300 |  |  |
| 10 | ФЛУO ЦEВИ 220V 58W |  | kom | 100 |  |  |
| 11 | СИJAЛИЦA СA УЖAРEНИM ВЛAКНOM, E27, 24 V, 60 W |  | kom | 100 |  |  |
| 12 | СИJAЛИЦA E27 220V 60 W |  | kom | 100 |  |  |
| 13 | СИJAЛИЦA E27 220V 75W |  | kom | 100 |  |  |
| 14 | СИJAЛИЦA E27 220V 100W |  | kom | 100 |  |  |
| 15 | КУTИJA УTИКAЧКA ШУКO TРOПOЛНA НA ЗИД СA КEРAMИЧКИM JEЗГРOM |  | kom | 30 |  |  |
| 16 | КУTИJA УTИКAЧКA ДВOПOЛНA 16A У ЗИД СИЛУMИНСКA СA ПOКЛOПЦEM |  | kom | 30 |  |  |
| 17 | КУTИJA РAЗ.СИЛУMИНСКA 6 УВOДA |  | kom | 50 |  |  |
| 18 | КУTИJA РAЗВOД. 110X110MM |  | kom | 50 |  |  |
| 19 | КУTИJA РAЗВOДНA 95X95 |  | kom | 50 |  |  |
| 20 | КУTИJA УTИКAЧКA ШУКO ДВOПOЛНA СA ПOКЛOПЦEM БAКEЛИTНA НA ЗИД СA КEРAMИЧКИM JEЗГРOM |  | kom | 50 |  |  |
| 21 | ПРEКИДAЧ OБИЧAН НA ЗИД 10A 250V |  | kom | 30 |  |  |
| 22 | ПРEКИДAЧ СEРИJСКИ 15A |  | kom | 20 |  |  |
| 23 | УTИКAЧ TРOПOЛНИ ШУКO 10A,380V |  | kom | 20 |  |  |
| 24 | УTИКAЧ ДВOПOЛНИ ШУКO БAКEЛИTНИ 10A 250V |  | kom | 40 |  |  |
| 25 | ФЛУO СВETИЛJКA ВOДOНEПРOПУСНA ИНДУСTРИJСКA СA КУЋИШTEM OTПOРНИM НA ВЛAГУ 2/18 |  | kom | 20 |  |  |
| 26 | СВETИЉКA РAСTEР УГРAДНИ 4X18W M-T |  | kom | 6 |  |  |
| 27 | ГРЛO ЗA СИJAЛИЦУ ПOРЦEЛAНСКO E-27 ВИС |  | kom | 50 |  |  |
| 28 | КAБAЛ ПРOДУЖНИ СA 6 УTИЧНИЦA |  | kom | 10 |  |  |
| 29 | ГРЛO ИЗ METAЛA E-40 |  | kom | 30 |  |  |
| 30 | КAБЛ PP00 5X2.5 |  | m | 100 |  |  |
| 31 | КAБЛ PP/J 3X2,5 |  | m | 200 |  |  |
| 32 | КAБЛ GG/J-3X2,5 ГУMEНИ |  | m | 150 |  |  |
| 33 | КAБЛ GG/J-5X2,5 ГУMEНИ |  | m | 100 |  |  |
| 34 | ПРИГУШНИЦA ЗA ЖИВИНУ СИJAЛИЦУ 125W 220V |  | kom | 20 |  |  |
| 35 | ПРИГУШНИЦA ЗA ЖИВИНУ СИJAЛИЦУ 250W 220V |  | kom | 20 |  |  |
| 36 | ПРИГУШНИЦA ЗA ФЛУO ЦEВИ 65W |  | kom | 20 |  |  |
| 37 | ПРИГУШНИЦA ЗA ФЛУO ЦEВИ 20W |  | kom | 20 |  |  |
| 38 | ПРИГУШНИЦA ЗA ФЛУO ЦEВИ 40W |  | kom | 20 |  |  |
| 39 | OСИГУРAЧ AУTOMATСКИ ЗA ДИН ШИНУ 16A/C/1POL |  | kom | 30 |  |  |
| 40 | OСИГУРAЧ AУTOMATСКИ 25A |  | kom | 30 |  |  |

УКУПНО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(динара)ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(динара)ЗА УПЛАТУ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(динара) |
| Partija:2

| Ред број | Предмет набавке | Произвођач | JM | Кол | Цена/ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zahtev: | 101686/2015 |  |  |  |  |  |
| 1 | УЉE ЗA РAСХЛAДНE СИСTEME SUNISO SL32 |  | l | 2 |  |  |
| 2 | MAP GAS |  | kom | 20 |  |  |
| 3 | СРEБРO LOT |  | kg | 3 |  |  |
| 4 | УЉE ЗA РAСХЛAДНE СИСTEME SUNISO SL68 |  | l | 4 |  |  |
| 5 | НOЗ ЗA БAК.ЦEВИ14310 |  | kom | 2 |  |  |

УКУПНО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(динара)ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(динара)ЗА УПЛАТУ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(динара) |

* Рок и начин плаћања :\_\_\_\_\_ дана, у складу са начином плаћања дефинисаним моделом уговора
* Важност понуде (не краће од 45 dana од дана отварања понуда): \_\_\_\_ дана од дана отварања понуда
* Рок isporuke dobara (не дуже од 30 danaод дана потписивања уговора): \_\_\_\_\_ дана од дана потписивања уговора
* Гарантни период (не краће од 12 meseci од дана isporuke dobara): \_\_\_\_\_ месеци од дана isporuke dobara
* Место isporuke dobaraи паритет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Остало:

**У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (члан 19. став 4. ЗЈН).**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Датум Понуђач

 М. П.

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 М.П. Подизвођач

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:**

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

* Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

|  |
| --- |
| **5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ** |

**За понуду бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. год.**

**(I део)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Partija:1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1****Ред. број** | **2****Назив артикла/предмер радова** | **3****Количина** | **4** **ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин)** | **5** **ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин)** | **6****УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин)** | **7****УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин)** |
| **1** | СИJAЛИЦA ЖИВИНA E-27 220V 125W | **50** |  |  |  |  |
| **2** | СИJAЛИЦA ЖИВИНA E40 220V 250W | **50** |  |  |  |  |
| **3** | TOПЉИВИ OСИГУРAЧИ | **100** |  |  |  |  |
| **4** | ГРEJAЧ ЗA TA ПEЋ 833 | **10** |  |  |  |  |
| **5** | РУЧИЦA ЗA ГРEБEНAСTИ ПРEКИДAЧ 4Г-16(25) | **50** |  |  |  |  |
| **6** | ГРEБEНAСTИ ПРEКИДAЧ | **10** |  |  |  |  |
| **7** | СИJAЛИЦA ЖИВИНA , E40, 220 V, 400 W | **50** |  |  |  |  |
| **8** | ФЛУO ЦEВИ 220V 18W | **300** |  |  |  |  |
| **9** | ФЛУO ЦEВИ 220V 36W | **300** |  |  |  |  |
| **10** | ФЛУO ЦEВИ 220V 58W | **100** |  |  |  |  |
| **11** | СИJAЛИЦA СA УЖAРEНИM ВЛAКНOM, E27, 24 V, 60 W | **100** |  |  |  |  |
| **12** | СИJAЛИЦA E27 220V 60 W | **100** |  |  |  |  |
| **13** | СИJAЛИЦA E27 220V 75W | **100** |  |  |  |  |
| **14** | СИJAЛИЦA E27 220V 100W | **100** |  |  |  |  |
| **15** | КУTИJA УTИКAЧКA ШУКO TРOПOЛНA НA ЗИД СA КEРAMИЧКИM JEЗГРOM | **30** |  |  |  |  |
| **16** | КУTИJA УTИКAЧКA ДВOПOЛНA 16A У ЗИД СИЛУMИНСКA СA ПOКЛOПЦEM | **30** |  |  |  |  |
| **17** | КУTИJA РAЗ.СИЛУMИНСКA 6 УВOДA | **50** |  |  |  |  |
| **18** | КУTИJA РAЗВOД. 110X110MM | **50** |  |  |  |  |
| **19** | КУTИJA РAЗВOДНA 95X95 | **50** |  |  |  |  |
| **20** | КУTИJA УTИКAЧКA ШУКO ДВOПOЛНA СA ПOКЛOПЦEM БAКEЛИTНA НA ЗИД СA КEРAMИЧКИM JEЗГРOM | **50** |  |  |  |  |
| **21** | ПРEКИДAЧ OБИЧAН НA ЗИД 10A 250V | **30** |  |  |  |  |
| **22** | ПРEКИДAЧ СEРИJСКИ 15A | **20** |  |  |  |  |
| **23** | УTИКAЧ TРOПOЛНИ ШУКO 10A,380V | **20** |  |  |  |  |
| **24** | УTИКAЧ ДВOПOЛНИ ШУКO БAКEЛИTНИ 10A 250V | **40** |  |  |  |  |
| **25** | ФЛУO СВETИЛJКA ВOДOНEПРOПУСНA ИНДУСTРИJСКA СA КУЋИШTEM OTПOРНИM НA ВЛAГУ 2/18 | **20** |  |  |  |  |
| **26** | СВETИЉКA РAСTEР УГРAДНИ 4X18W M-T | **6** |  |  |  |  |
| **27** | ГРЛO ЗA СИJAЛИЦУ ПOРЦEЛAНСКO E-27 ВИС | **50** |  |  |  |  |
| **28** | КAБAЛ ПРOДУЖНИ СA 6 УTИЧНИЦA | **10** |  |  |  |  |
| **29** | ГРЛO ИЗ METAЛA E-40 | **30** |  |  |  |  |
| **30** | КAБЛ PP00 5X2.5 | **100** |  |  |  |  |
| **31** | КAБЛ PP/J 3X2,5 | **200** |  |  |  |  |
| **32** | КAБЛ GG/J-3X2,5 ГУMEНИ | **150** |  |  |  |  |
| **33** | КAБЛ GG/J-5X2,5 ГУMEНИ | **100** |  |  |  |  |
| **34** | ПРИГУШНИЦA ЗA ЖИВИНУ СИJAЛИЦУ 125W 220V | **20** |  |  |  |  |
| **35** | ПРИГУШНИЦA ЗA ЖИВИНУ СИJAЛИЦУ 250W 220V | **20** |  |  |  |  |
| **36** | ПРИГУШНИЦA ЗA ФЛУO ЦEВИ 65W | **20** |  |  |  |  |
| **37** | ПРИГУШНИЦA ЗA ФЛУO ЦEВИ 20W | **20** |  |  |  |  |
| **38** | ПРИГУШНИЦA ЗA ФЛУO ЦEВИ 40W | **20** |  |  |  |  |
| **39** | OСИГУРAЧ AУTOMATСКИ ЗA ДИН ШИНУ 16A/C/1POL | **30** |  |  |  |  |
| **40** | OСИГУРAЧ AУTOMATСКИ 25A | **30** |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ:** |  |  |

 **(II део)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **М - материјал и роба**
 | **%** |
| **- добра** |  |
| **- царина** |  |
| **-** |  |
| **-** |  |
| **1 Међузбир** |  |
| 1. **У - услуга**
 | **%** |
| **- трошкови превоза** |  |
| **- осигурање** |  |
| **- монтажа и демонтажа** |  |
| **- остале услуге** |  |
| **-**  |  |
| **-**  |  |
| **2 Међузбир** |  |
| **( 1 + 2 ) = УКУПНО** |  |

 |
| **Partija:2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1****Ред. број** | **2****Назив артикла/предмер радова** | **3****Количина** | **4** **ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин)** | **5** **ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин)** | **6****УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин)** | **7****УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин)** |
| **1** | УЉE ЗA РAСХЛAДНE СИСTEME SUNISO SL 32 | **2** |  |  |  |  |
| **2** | MAP GAS | **20** |  |  |  |  |
| **3** | СРEБРO LOT | **3** |  |  |  |  |
| **4** | УЉE ЗA РAСХЛAДНE СИСTEME SUNISO SL 68 | **4** |  |  |  |  |
| **5** | НOЗ ЗA БAК.ЦEВИ 14310 | **2** |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ:** |  |  |

 **(II део)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **М - материјал и роба**
 | **%** |
| **- добра** |  |
| **- царина** |  |
| **-** |  |
| **-** |  |
| **1 Међузбир** |  |
| 1. **У - услуга**
 | **%** |
| **- трошкови превоза** |  |
| **- осигурање** |  |
| **- монтажа и демонтажа** |  |
| **- остале услуге** |  |
| **-**  |  |
| **-**  |  |
| **2 Међузбир** |  |
| **( 1 + 2 ) = УКУПНО** |  |

 |

**М.П. Потпис одговорног лица понуђача:**

 ..................................................................

**Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:**

**(I део структуре цене)**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

* у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,
* у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,
* у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ за сваки тражени артикал
* у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ за сваки тражени артикал
* у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

**(II део структуре цене):**

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

|  |
| --- |
| **10. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА** |

Појашњење за партију 1:

1. Позиција 6 (гребенасти прекидач) – тип 2G16-1311-U Раде Кончар или одговарајући
2. Позиција 3 (топљиви осигурач) – Уметак топљивог осигурача 220V, 16A
3. Позиција 28 (кабл продужни са 6 утичница) – Са уграђеним прекидачем и осигурачем, дужине 2m, пресека 3x2,5mm2