| Свим квалификованим Понуђачима | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

- ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН 101614/2015- Набавка  добара- Тастери ,помоћни контакти и прекидачи

Поштовани,

- На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број ЈН 101614/2015- Набавка  добара- Тастери ,помоћни контакти и прекидачи

Питање број  1-

Молимо вас да нам, као потенцијалном понуђачу,  у поступку предметне јавне набавке, доставите одговор на следећe питањe:

Позиције понуде 7 i 8:

- Који је напон напајања?

- Који је домет потребан?

- Да ли је  PNP или NPN?

- Да ли је  NO или NC?

- Да ли је  кабловски  или конекторски  прикључак?

Одговор на питање број 1:

Pozicija 7, M18x1:

-napajњe: 24V

-domet min: 5mm

-PNP

-NO

-kabal

Pozicija 8, M30x1,5:

- napajњe: 24V

- domet min: 15mm

-PNP

-NO

- kabal

Комисија за ЈН

1.________________

2.__________________

3._________________

У Обреновцу 25.05.2015.године