ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за ЈН број 101062/2015 – Анализа воде

Поштовани,

На основу члана 63, став 3 ЗЈН РС (Сл.гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН 101062/2015 – Анализа воде

**Питања и одговори:**

**Питања:**

1. У тендерској документацији је наведено да је потребно поседовање дозволе Министарства пољопривреде,трговине,шумарства и водопривреде за обављање делатности узорковања,физичко-хемијских и микробиолошких испитивања квалитета површинских,подземних и отпадних вода.С обзиром да у техничкој спецификацији није захтевано да се раде микробиолошки параметри да ли је неопходно да се овлашћење односи и на микробиолошка испитивања?
2. У тендерској документацији је наведено да је потребно поседовање ICP-MS. С обзиром да за тражени обим испитивања атомска апсорпциона спектроскопија задовољава све захтеве метода и стандарда за одређивање наведених параметара да ли је поседовање атомских апспорционих спектрофотометара довољно за учешће на тендеру?

**Одговори**:

1. Овлашћење за микробиолошка испитивања није неопходно али је потребно поседовање овлашћења за узорковање и физичко – хемијска испитивања.
2. Наравно, уколико су испитивања наведених параметара за одређивање акредитоване као методе атомске апсорпционе спектроскопије.

Обреновац 11.06.2015 год. Комисија за ЈН 101062/2015