| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

ОГРАНАК ТЕНТ Б

телефакс: 011/8111-992

e-mail: srdjan.zunic@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број: 101310/2015

-Отворени поступак -

Предмет  јавне набавке: Ангажовање именованих тела за опрему под притиском (ТЕНТ Б)

Обреновац, 2015. год

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак, Ангажовање именованих тела за опрему под притиском (ТЕНТ Б)

ЈН бр. 101310/2015

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 6. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 7. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 9. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 10. | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 11. | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Конкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац, 2015. год.

| 1.1 | Назив и адреса наручиоца | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Огранак друштва - назив и адреса | ТЕНТ Б, ПОШТАНСКИ ФАХ 35, УШЋЕ 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| 1.3 | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4 | Врста поступка | Отворени поступак |
| 1.5 | Предмет јавне набавке | Набавка услуге - Ангажовање именованих тела за опрему под притиском (ТЕНТ Б) |
| 1.6 | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7 | Контакт | Срђан Жунић, e-mail: srdjan.zunic@tent.rs |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Конкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац, 2015. год.

Опис предмета јавне набавке

Ангажовање именованих тела за опрему под притиском (ТЕНТ Б)

Назив и ознака из општег речника набавке

44615000- Посуде под притиском 44161500 – Цевовод под високим притиском

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Конкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац, 2015. год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.

  - ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу из тачке 1.2 ТЕНТ Б, Поштански фах 35, Ушће 11500 Обреновац у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 24.06.2015. године до 10:30 часова са назнаком: "Понуда за ЈН 101310/2015- не отварати уручити архиви ТЕНТ Б за Срђана Жунића, комисијски отворити“. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 11:00 часова у просторијама ПКА, огранак друштва ТЕНТ Б, Ушће. Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 дана, од дана отварања, бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Понуђач може доставити само једну понуду.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

  - ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

  - ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Привредно друштво ,,Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о., огранак друштва ТЕНТ Б, Поштански фах 35, Ушће, 11500 Обреновац са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку услуге - Ангажовање именованих тела за опрему под притиском (ТЕНТ Б), ЈН бр. 101310/2015“

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку услуге - Ангажовање именованих тела за опрему под притиском (ТЕНТ Б), ЈН бр. 101310/2015“

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку услуге - Ангажовање именованих тела за опрему под притиском (ТЕНТ Б), ЈН бр. 101310/2015“

  - УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

  - УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

  - ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

  - ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, а у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

- Рок извршења услуга:

Услуге се пружају у периоду од 12 месеци од дана потписивања уговора према потребама Наручиоца.

- Место извршења услуга:

Огранак друштва ТЕНТ Б.

- Паритет:

Франко огранак друштва ТЕНТ Б.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуде.

- Полиса осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима:

Понуђач је у обавези да уз понуду достави полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима са сумом осигурања не мањом од 6.000.000,00 динара.

  - НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

  - ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без ПДВ, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове).

- У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове искаже и одвојено у динарима у обрасцу понуде.

- Понуђена цена је фиксна за цео период трајања уговора и не може се мењати.

  - НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92 ЗЈН.

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

  - ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних  референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке,исти је дужан да достави бланко сопствену меницу на износ од 15% од уговорене вредности. Уз меницу је неопходно доставити менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа. Достављене менице и овлашћења морају бити регистровани у регистру Народне банке Србије.

  - ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Страна (Наручилац односно Понуђач) која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

  - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајучом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлилази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике измешу јединичне и укупне цене, меродвна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 10 дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

  - НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додеље.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од предходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

  - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

1. Критеријум за оцењивање понуда је НАЈНИЖА ЦЕНА

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86.  став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

  - РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде. Уколико за тај елемент критеријума понуђачи имају сте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

  - ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.

  - РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

  - ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружењеу њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

  - ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог Закона.

  - УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

  - ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац ће сачинити Уговор на основу Модела уговора достављеног понуђачима у конкурсној документацији и Понуде изабраног Понуђача

- Наручилац је дужан да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

| Електропривреда Србије - ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |  |
| --- | --- |

Конкурсна документација

4.Образац понуде

Ангажовање именованих тела за опрему под притиском (ТЕНТ Б)

Обреновац, 2015. год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| е-маил: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В)

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

ПОНУДА БР. __________________ од __.__.201_. године

По јавној набавци број 101310/2015

| Ред. Бр. | Предмет набавке | Количина | Цена/ЈМ (дин) | Укупно без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Ознака/назив опреме/ф.бр.) | Разврстав. | Преглед (С+У) | Испитив. | Ванредни преглед | Преглед пре поновног пуштања у рад | Разврстав. | Преглед (С+У) без ПДВ | Преглед (С+У) са ПДВ | Испитив. без ПДВ | Испитив. са ПДВ |  |
| 1. | ORQ2N1/Parni kotao pomoć. kotlar./f.br.3231 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 2. | ORQ3N1/ Parni kotao pomoć. kotlar./ f.br.3232 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 3. | BB-1880/Parni kotao, blok B1/f.br.874 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 4. | BB-1880/Parni kotao, blok B2/f.br.875 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 5. | 1NU91B002/ Rezervoar vazduha/Kompresorska stanica/f.br. 201106 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 6. | 2NU92B002/ Rezervoar vazduha/Kompresorska stanica/ f.br. 201109 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 7. | 1NU81B001 Rezervoar vazduha/Kotl.-5m/201444 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 8. | NU81B001/ Rezervoar vazduha/Kotl.-5m/201432 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 9. | 1NU91B002/ Rezervoar vazduha / Silos/201488 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 10. | 1RH10B1/ Zagrejač niskog pritiska 1 Bl.1/f.br. 2120-1 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 11. | 2RH10B1/ Zagrejač niskog pritiska 1 Bl.2/f.br. 2127-1 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 12. | 1RH20B1/ Zagrejač niskog pritiska 2 Bl.1/f.br. 2120-2 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 13. | 1RN2B1/ Balon zagrejača niskog pritiska 2 Bl.1/ f.br. B-ZNP2-B1 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 14. | 2RH20B1/ Zagrejač niskog pritiska 2 Bl.2/2127-2 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 15. | 2RN2B1/ Balon zagrejača niskog pritiska 2 Bl.2/f.br. B-ZNP2-B2 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 16. | 1RH30B1/ Zagrejač niskog pritiska 3 Bl.1/f.br. 2120-3C | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 17. | 1RN3B1/ Balon zagrejača niskog pritiska 3 Bl.1/f.br.656 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 18. | 2RH30B1/ Zagrejač niskog pritiska 3 Bl.2/f.br.2127-3-C-T | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 19. | 2RN3B1/ Balon zagrejača niskog pritiska 3 Bl.2/f.br.676 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 20. | 1RH40B1/ Zagrejač niskog pritiska 4 Bl.1/ 2120-4-C-T | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 21. | 1RN4B1/ Balon zagrejača niskog pritiska 4 Bl.1/f.br. B-ZNP4-B1 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 22. | 2RH40B1/ Zagrejač niskog pritiska 4 Bl.2/ f.br.2127-4-C-T | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 23. | 2RN4B1/ Balon zagrejača niskog pritiska 4 Bl.2/f.br.677 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |

| Ред. Бр. | Предмет набавке | Количина | Цена/ЈМ (дин) без и са ПДВ | Укупно без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Ознака/назив опреме/ф.бр.) | Разврстав. | Преглед (С+У) | Испитив. | Ванредни преглед | Преглед пре поновног пуштања у рад | Разврстав. | Преглед (С+У) без ПДВ | Преглед (С+У) са ПДВ | Испитив. без ПДВ | Испитив. са ПДВ |  |
| 24. | 1RF66B1/ Zagrejač visokog pritiska 6 - linija br.1 Bl.1/f.br.717504 3 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 25. | 1RP6B1 Balon zagrejača visokog pritiska 6 i 6 bis - linija br.2 Bl.1/ f.br. 665 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 26 | 1RF65B1/ Zagrejač visokog pritiska 6 - linija br.2 Bl.1 / f.br.717504 4 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 27 | 1RP8B1/ Balon zagrejača visokog pritiska 6 i 6 bis - linija br.1 Bl.1/f.br. 666 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 28 | 2RF66B1/ Zagrejač visokog pritiska 6 - linija br.1 Bl.2/f.br. 20145/1 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 29 | 2RP7B1/ Balon zagrejača visokog pritiska 7 - linija br.2 Bl.2/f.br.681 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 30 | 2RF65B1/ Zagrejač visokog pritiska 6 - linija br.2 Bl.2/ f.br. 20145/2 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 31 | 2RP6B1/ Balon zagrejača visokog pritiska 6 i 6 bis - linija br.2 Bl.2/ f.br. 679 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 32 | 1RF72B1/ Zagrejač visokog pritiska 7 - linija br.1 Bl.1/f.br.717504 5 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 33 | 1RP9B1/ Balon zagrejača visokog pritiska 7 - linija br.1 Bl.1/f.br. 667 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 34 | 1RF71B1/ Zagrejač visokog pritiska 7 - linija br.2 Bl.1/f.br.717504 6 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 35 | 1RP7B1/ Balon zagrejača visokog pritiska 7 - linija br.2 Bl.1/f.br. 668 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 36 | 2RF72B1/ Zagrejač visokog pritiska 7 - linija br.1 Bl.2/f.br. 20145/3 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 37 | 2RP9B1/ Balon zagrejača visokog pritiska 7 - linija br.1 Bl.2/f.br.682 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 38 | 2RF71B1/ Zagrejač visokog pritiska 7 - linija br.2 Bl.2/f.br.20145/4 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 39 | 2RP8B1/ Balon zagrejača visokog pritiska 6 i 6 bis - linija br.1 Bl.2/f.br.680 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 40 | 1RF63B1/ Zagrejač visokog pritiska 6 bis - linija br.2 Bl.1/f.br.2 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 41 | 2RF63B1/ Zagrejač visokog pritiska 6 bis - linija br.2 Bl.2/f.br.20145/6 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 42 | 1RF64B1/ Zagrejač visokog pritiska 6 bis - linija br.1 Bl.1/f.br.1 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 43 | 2RF64B1/ Zagrejač visokog pritiska 6 bis - linija br.1 Bl.2/201145/5 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 44 | 1RL0B1/ Napojni rezervoar Bl.1/f.br.53-50-22 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 45 | 2RL0B1/ Napojni rezervoar Bl.2/f.br. 53-50-26 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 46 | Boca za vazduh br.1 Bl.1/f.br. 8528/1/64/78 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 47 | Boca za vazduh br.2 Bl.1/f.br. 8528/1/67/78 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |

| Ред. Бр. | Предмет набавке | Количина | Цена/ЈМ (дин) без и са ПДВ | Укупно без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Ознака/назив опреме/ф.бр.) | Разврстав. | Преглед (С+У) | Испитив. | Ванредни преглед | Преглед пре поновног пуштања у рад | Разврстав. | Преглед (С+У) без ПДВ | Преглед (С+У) са ПДВ | Испитив. без ПДВ | Испитив. са ПДВ |  |
| 48 | Boca za vazduh br.1 Bl.2/f.br. 8528/1/69/78 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 49 | Boca za vazduh br.2 Bl.2 /f.br. 8528/1/65/78 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 50 | Boca za vazduh br.3 Bl.1/f.br. 8528/1/71/78 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 51 | Boca za vazduh br.4 Bl.1/f.br. 8528/1/70/78 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 52 | Boca za vazduh br.5 Bl.1/f.br. 8519/1/1/78 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 53 | Boca za vazduh br.3 Bl.2 /8642/1/49/81 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 54 | Boca za vazduh br.4 Bl.2/f.br. 8519/1/54/78 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 55 | Boca za vazduh br.5 Bl.2/f.br. 8642/1/39/81 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 56 | Rezervoar CO2/ f.br. 169 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 57 | Rezervoar za vazduh/f.br. 11648 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 58 | Rezervoar za vazduh/ f.br. 86656 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 59 | Odvajač ulja i vode Bl.1/f.br. 61076 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 60 | Odvajač ulja i vode Bl.1/ f.br. 61072 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 61 | Odvajač ulja i vode Bl.2/ f.br. 81539 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 62 | Odvajač ulja i vode Bl.2/ f.br. 81552 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 63 | Sušač vazduha - linija br.1 /f.br. 70004-1 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 64 | Sušač vazduha - linija br.2/ f.br. 70004-2 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 65 | Rezervoar za vazduh/f.br. 26441 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 66 | Sušač vazduha - linija br.1 /f.br. 50047-5 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 67 | Sušač vazduha - linija br.2 / f.br. 50047-6 | х | 1 | х | х | х | х |  |  | х | х |  |
| 68 | Rezervoar za vazduh/f.br. 8990 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 69 | Rezervoar za vazduh Trudbenik br.1/f.br. 80525 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 70 | Rezervoar za vazduh Trudbenik br.2/ f.br. 80506 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 71 | Rezervoar za vazduh Trudbenik br.3/ f.br. 136896 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 72 | Rezervoar za vazduh/ f.br. 112251 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 73 | Rezervoar za vazduh/ f.br. 11651 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 74 | Rezervoar za vazduh Bl.1/ f.br. 73519 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 75 | Rezervoar za vazduh/ f.br. 73626 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 76 | Rezervoar za vazduh/ f.br. 74372 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 77 | Rezervoar za vazduh/ f.br. 73860 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 78 | Rezervoar za vazduh/ f.br. 70462 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 79 | Rezervoar za vazduh/ f.br. 53021 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 80 | Rezervoar za vazduh/ f.br. 59557 | х | 1 | 1 | х | х | х |  |  |  |  |  |

| Ред. Бр. | Предмет набавке | Количина | Цена/ЈМ (дин) без и са ПДВ | Укупно без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Ознака/назив опреме/ф.бр.) | Разврстав. | Преглед (С+У) | Испитив. | Ванредни преглед | Преглед пре поновног пуштања у рад | Разврстав. | Разврстав. | Преглед (С+У) без ПДВ | Преглед (С+У) са ПДВ | Испитив. без ПДВ | Испитив. са ПДВ | Ванредни преглед без ПДВ | Ванредни преглед са ПДВ | Преглед пре поновног пуштања у рад без ПДВ | Преглед пре поновног пуштања у рад са ПДВ |  |
| 81 | Rezervoar za vazduh/f.br. 99052 | х | 1 | 1 | х | х | х | х |  |  |  |  | х | Х | х | х |  |
| 82 | Kondenzator 2CT/ f.br. C-00819 | х | 1 | 1 | х | х | х | х |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
| 83 | Kondenzator 2CT/ f.br. C-00834 | х | 1 | 1 | х | х | х | х |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
| 84 | Kondenzator 2CT/ f.br. C-00820 | х | 1 | 1 | х | х | х | х |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
| 85 | Rezervoar za vazduh /f.br. 69082 | х | 1 | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 86 | UK01B002/ Hidroforska posuda/f.br.18 | х | 1 | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 87 | UK01B001/ Hidroforska posuda/f.br.4453 | х | 1 | 1 | х | х | х | х |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
| 88 | Hidroforska posuda/ f.br.4719 | х | 1 | 1 | х | х | х | х |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
| 89 | Hidroforska posuda /f.br.4718 | х | 1 | 1 | х | х | х | х |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
| 90 | Rezervoar za vazduh /f.br.14216 | х | 1 | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 91 | Hladnjak mazuta /PE83B1/ Blok 1/f.br.5397 | х | 1 | 1 | х | х | х | х |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
| 92 | Otplinjač napojnog rezervoara Bl.1/f.br.663 | х | 1 | 1 | х | х | х | х |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
| 93 | Otplinjač napojnog rezervoara Bl.1/f.br.664 | х | 1 | 1 | х | х | х | х |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
| 94 | Разврставање и евидентирање опреме под притиском, према списку опреме датом у прилогу | комплет | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 95 | Разна Опрема под притиском, цевоводи, према захтеву наручиоца | х | 2 | 2 | 2 | 2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напомена:

Све активности спровести према Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе  (Сл. Гласник РС бр.87/2011 и 75/2013).

Објашњење појмова:

Разврстав.- услуга разврставања и евидентирања опреме под притиском.

Преглед (С+У) – услуга спољашњег и унутрашњег редовног  периодичног прегледа опреме под притиском.

Испитив. – услуга испитивања опреме под притиском.

Ванредни преглед – услуга ванредног прегледа опреме под притиском

Преглед пре поновног пуштања у рад – услуга прегледа опреме под притиском, уколико опрема није радила дуже од годину дана, након реконструкције, санације и остало према Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе  (Сл. Гласник РС бр.87/2011 и 75/2013 )

Ознака „х“, у табели  – Не попуњавати поља у табели са ознаком „х“. Услуга се неће обављати (није предвиђено ангажовање извршиоца за наведену услугу), на свим местима где је у табели стављена ознака „х“.

Ознака „1“ или „2“, у табели – односи се на количину захтеване услуге (преглед (с+у), испитив., ванредни преглед или преглед пре поновног пуштања у рад), а који се изводи на посуди или другој опреми под притиском.

Ознака „комплет“, у табели – односи се на услугу разврставања и евидентирања, према списку опреме под притиском (цевоводи) који је дат у прилогу

УКУПНО (1-95) :____________________ динара

ПДВ     :_____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:__________________динара

- Рок и начин плаћања: 45 дана, у складу са начином плаћања дефинисаним

моделом уговора

- Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуде): ____ дана од

дана отварања понуде

- Рок извршења: Услуге се пружају у периоду од 12 месеци од дана потписивања уговора према потребама Наручиоца.

- Место извршења: Огранак друштва ТЕНТ Б.

- Паритет: франко огранак друштва ТЕНТ Б.

Остало:

      - У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима члан 19. Став 4. ЗЈН). И исти износе:

____________________ динара

      - __________________________________________________________

(додатне напомене по потреби)

Датум

____________________

Понуђач

М. П.

________________________________

(овлашћено лице понуђача

Подизвођач

М. П.

________________________________

(овлашћено лице подизвођача)

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Конкурсна документација

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обреновац, 2015. год.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Редни број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције за привредне регистре. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење хттп://www.бг.ви.суд.рс/лт/артицлес/о-висем-суду/обавестење-ке-за-правна-лица.хтмл - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.” - за законског заступника – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. Став 1. Тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. Лист СФРЈ», бр. 5/79) – орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. Став 1. Тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. Лист СФРЈ», бр. 5/79) – орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.» НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити СВЕ доказе И за правно лице И за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | - да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности - ПРЕДУЗЕТНИК:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности -ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |
| 4. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 5. | 1) да има важеће решење Министарства рударства и енергетике којим се именује за разврставање опреме под притиском. 2) да има важеће решење Министарства рударства и енергетике којим се именује за прегледе и испитивања опреме под притиском током века употребе. Напомена: Признаће се тражена решења издата и од претходно надлежних Министарстава за њихово издавање. | Решење о именовању за разврставање опреме под притиском, издато у склaду сa Прaвилникoм o прeглeдимa oпрeмe пoд притискoм тoкoм вeкa упoтрeбe, "Сл.глaсник РС", бр. 87/2011. I 75/2013 Решење о именовању за прегледе и испитивања опреме под притиском, издато у склaду сa Прaвилникoм o прeглeдимa oпрeмe пoд притискoм тoкoм вeкa упoтрeбe, "Сл.глaсник РС", бр. 87/2011. Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ дужан је да достави сваки понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставља и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача. - Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. |
| 6. | - да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права на интелектуалну својину. | Потписан и печатом оверен ,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А '' (Образац 5.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 7. | - да располаже довољним кадровским капацитетом: 1) да у радном односу има: -минимум два запослена радника са завршеним минимум VII степеном машинске струке, односно завршене академске студије другог степена (мастер академских студија, мастер струковних студија, специјалистичке академске студије) који поседују: 1.1 лиценцу број 330 – одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике 1.2 сертификат о положеном курсу за визуелно испитивање заварених спојева (ниво II), према SRPS EN473, односно SRPS EN ISO 9712 1.3 диплома (уверење) о положеном курсу за европског инжењера за заваривање или међународног инжењера за заваривање, према SRPS ЕN 719 | Списак радника И М обрасце пријаве на обавезно социјално осигурање И лиценце број 330 – одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике, са фотокопијом потврде од Инжењерске Коморе Србије којом се доказује да је тражена лиценца важећа и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета И Важеће сертификате за визуелно испитивање заварених спојева (ниво II), према SRPS EN473, односно SRPS EN ISO 9712 И дипломе (уверења), за европског инжењера за заваривање или међународног инжењера за заваривање, према SRPS ЕN 719 Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражене услове (довољно је да 1 члан групе испуни тражене услове) односно, уколико више њих заједно испуњавају услов, доказе доставити за те чланове У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1 до 6 овог обрасца) и додатне услове (тачка 7 овог обрасца), биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде – образац бр. 1.

- Образац изјаве о независној понуди –образац бр. 4.

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке

понуде) у складу са захтевима наведеним у делу Упутство понуђачима како да сачине понуду.

- Полиса осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима са сумом осигурања не мањом од 6.000.000,00 динара.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, који је почео са радом од 01.09.2013. године, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 4 (члан 75. Став. 1. Тачка 1 до 4 ЗЈН). Понуђачи (чланови заједничке понуде, подизвођачи) су дужни да у понуди јасно наведу, у слободној форми, да се налазе у Регистру понуђача.

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1 до 4 и услов под редним бројем 6. овог обрасца, а услов наведен под редним бројем 7 овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу. Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН дужан је да достави сваки понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

ПОДИЗВОЂАЧИ

- Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. и услов под редним бројем 6. овог обрасца. Доказ за испуњење услова из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН доставља се и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке..

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношење одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену кипију свих или појединих достављених доказа.

- Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверене копије тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Конкурсна документација

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац, 2015. год.

Имајући у виду да су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде, Наручилац, сагласно Правилнику о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник РС, бр 29 од 29.03.2013.год.), не сачињава образац структуре цене.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Конкурсна документација

7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац, 2015. год.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

Напомена за понуђача

Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, понуђач је потребно да их унесе у табелу.

.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Конкурсна документација

8.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац, 2015. год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

_________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке ангажовања именованих тела за опрему под притиском (ТЕНТ Б) број 101310/2015 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Конкурсна документација

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

Обреновац, 2015. год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Конкурсна документација

10. МОДЕЛ УГОВОРА

Обреновац, 2015. год.

10. МОДЕЛ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА (ТО- 100%)

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1.ЈП ЕПС Београд - Привредно друштво«ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА» д.о.о.са седиштем у Обреновцу, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 07802161, ПИБ 101217456, кога заступа в.д. директора Михаило Николић, дипл. инж. (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2.................................................................................................................................

са седиштем у.............................................., матични број................................... ПИБ ......................... кога заступа директор  ................................................................. (у даљем тексту: Извршилац), с друге стране, а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац по ЗСУ бр. 101310/2015 од 17.04.2015. год. у складу са чланом 53 ЗЈН Одлуком о покретању поступка бр. 17005 од 22.05.2015. год. покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео отворени поступак набавке по члану 32 ЗЈН.

- Да је Извршилац доставио понуду бр. .......... од .......201. .год. која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,

- Да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог Уговора,

- Да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Извршиоца и Одлуке о додели уговора бр............... од .........201.. године изабрао Извршиоца за пружање услуга наведених у члану 2. уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2.

Предмет уговора је: Ангажовање именованих тела за опрему под притиском (ТЕНТ Б), по понуди број ___________ од ________ 201_. године.

ОБИМ УСЛУГЕ:

Члан 3.

Извршилац се обавезује да изврши пружање услуга из чл. 2. овог Уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди бр. _______ од _________201_. године у складу са Техничком спецификацијом која се налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део.

ЦЕНА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу на име цене за извршене услуге која су предмет овог уговора плати износ од __________________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи __________ динара. Укупна вредност уговора износи _____________ динара.

Уговорена цена подразумева  паритет fco огранак друштва ТЕНТ Б.

Обрачун извршених услуга извршиће се на основу јединичних цена из понуде и

стварно извршених услуга.

Уговорена цена се односи на вредност услуге и вредност утрошеног материјала.

Уговорена цена је фиксна за цео период трајања уговора и не може се мењати.

# НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 5.

Код испостављања рачуна Извршилац се позива на број уговора. У прилогу рачуна мора се налазити оригинални примерак записника о извршеној услузи. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица ТЕНТ д.о.о. Обреновац. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Наручиоца и биће враћени Извршиоцу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Наручилац се обавезује да уговорену цену из чл. 4 овог уговора плати у року од  45 дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Наручилац примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Извршиоца који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Извршилац испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Наручилац примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац- Извршилац испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник- Наручилац је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана извршене услуге, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Извршилац има право на законску затезну камату.

РОК И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 7.

Услуге се пружају у периоду од 12 месеци од дана потписивања уговора према потребама Наручиоца.

Место извршења услуге: Огранак друштва ТЕНТ Б.

Извршилац услуге ће услуге из члана 1. и члана 2. овога уговора извршити на следећи начин:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________.

в)  са следећим подизвођачима: __________________________________

_____________________________________________________________.

КВАЛИФИКАЦИЈА ОСОБЉА ИЗВРШИОЦА

Члан 8.

Извршилац услуга се обавезује да за извршење услуга на пословима у ПД “Термоелектране Никола Тесла” д.о.о. Обреновац, а према члану 2 и 3 овог уговора, обезбеди два квалификована радника, за обављање послова спољашњег и унутрашњег редовног периодичног или ванредног прегледа опреме под притиском прегледа пре поновног пуштања у рад и  испитивања опреме под притиском на ТЕНТ-Б. Наведена лица треба да имају завршен минимум VII степен машинске струке, односно завршене академске студије другог степена (мастер академских студија, мастер струковних студија, специјалистичке академске студије), са лиценцом за пројектовање, издатом у складу са Законом о планирању и изградњи.

Извршилац се обавезује да на захтев надлежног лица Наручиоца преда фотокопије диплома, уверења, атеста и сл. за особље које ангажује, а којима доказује њихову квалификованост за извршење предметне услуге.

Наведено особље обезбедиће се даном почетка пружања услуга, с тим што је Наручилац дужан да благовремено обавести Извршиоца о дану почетка извршења услуга.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА (ВАЖИ САМО ЗА ИЗВРШИОЦЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ)

Члан 9.

Извршилац  је сагласан да на име обезбеђења испуњења својих обавеза уз уговор приложи бланко сопствену меницу на износ од 15% (у случајевима наведеним у тачкама 3.13 Упутства понуђачима) од уговорене вредности. Уз меницу је неопходно доставити менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа. Достављене менице и овлашћења морају бити регистровани у регистру Народне банке Србије.

Извршилац је сагласан да Наручилац реализује дату бланко сопствену меницу у случају да не дође до извршења овог уговора кривицом Извршиоца.

# УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Наручилац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Извршилац причини штету Наручиоцу због неблаговремено извршене услуге из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Извршилац услуге не изврши своју обавезу ни у року од 7 (седам) дана од истека рока из члана 7. овог уговора, Наручилац ће зарачунати уговорну казану у висини од 5% вредности уговора а да до тога није дошло кривицом Наручиоца нити услед дејства више силе.  Уколико Извршилац по позиву Наручиоца не плати износ уговорене казне, Наручилац ће наплатити уговорну казну пиликом примопредаје извршение услуге међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

У случају да и поред уговорне казне, понашање Извршиоца буде такво да угрожава даље активности Наручиоца за које је закључен уговор, Наручилац задржава право раскида уговора и наплате менице која је дата као средство за добро извршење посла.

Уговор ће се раскинути, ако Извршилац није у могућности да изврши услугу која је предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извршио услугу која је предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Наручилац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 10. став 1. овога уговора.

# БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 12.

Извршилац је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог уговора, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извршилац је дужан да поштује и акте које донесе Наручилaц, односно Уговорне стране закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради реализације овог уговора.

Извршилац је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je полазећи од специфичности послова које су предмет овог уговора, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извршиоца, трећа лица и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Наручилац може раскинути овај уговор.

Члан 13.

Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у прилогу о безбедности и здрављу на раду  „Правила  безбедности на раду  у ТЕНТ д.о.о.“, који је саставни део овог уговора.

Члан 14.

Извршилац је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Сума осигурања за запосленог не може бити мања од 900.000,00 динара у случају смртног исхода, односно 1.800.000,00 динара у случају настанка инвалидитета.

Извршилац је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима са сумом осигурања по осигураном случају не мањом од 6.000.000,00 динара.

Члан 15.

Извршилац је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извршиоца, односно његових запослених, као и других лица које ангажовао Извршилац, ради обављања послова који су предмет овог уговора.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Члан 16.

Извршилац је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извођач нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

# ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА И НАРУЧИОЦА УСЛУГА ПО ОСНОВУ ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И ЗОП У ПД "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА"   д.о.о. ОБРЕНОВАЦ

Члан 17.

Извршилац је обавезан  да при извршењу предметног посла у свему примењује Закон о БЗР и ЗОП као и сва општа акта Наручиоца која уређују ову област. Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о ЗОП, Правилник о обезбеђењу и заштити, као и Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац и Споразум о заједничком спровођењу мера за безбедан рад дефинисани процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.

Члан 18.

Наручилац услуга-радова је обавезан да:

1. Обави упознавање одговорних лица Извршиоцаса правилима безбедности на раду и ЗОП-а којих треба да се придржавају као и начину контроле поштовања поменутих правила.

2. Овласти лице које ће вршити сталан надзор над поштовањем прописане регулативе безбедности на раду од стране Извршиоца.

3. Уколико се Извршилацне придржава неопходних мера безбедности на раду захтева од истог прекид радних активности све док се разлози за прекид не отклоне.

4. Изврши проверу све потребне документације као што су:

- Атести и сертификати оруђа за рад, уређаја, алата и опреме

- Доказа о стручној и квалификационој структури запослених

- Доказа о обучености из заштите на раду и противпожарне заштите запослених

- Доказа о здравственој способности запослених (оригинална лекарска уверења не старија од 1 године).

# КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 19.

Наручилац овлашћује стручно лице које ће вршити контролу квалитета извршених услуга од стране Извршиоца.

Уколико нема посебно овлашћеног лица, лице за контролу је одговарајући инжењер задужен за то постројење.

У случају да Извршилацнеквалитетно обавља послове или не испуњава друге обавезе из овог Уговора, Наручилац може умањити фактуру за одговарајућу вредност, уз претходно усаглашавање рекламације са Извршиоцем.

# РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 20.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који регулишу област која је предмет овог уговора.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 2 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

# ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Саставни део овог уговора су:

- Понуда бр. _________ од ____________године

- Техничка спецификација

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде) у складу са захтевима наведеним у делу Упутство понуђачима како да сачине понуду.

- Меница (Важи само за понуђаче који се налазе на списку негативних референци који води управа за јавне набавке)

- Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Уговор ступа на снагу даном потписивања.

Члан 23.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА ИЗВРШИОЦА	                                                  ЗА НАРУЧИОЦА

Директор   				                    в.д. директора

_____________________		                          __________________		                                                                                    Михаило Николић,

дипл. инж.

ПРАВИЛА

БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ д.о.о.

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова/корисника услуга (ТЕНТ д.о.о.) и извођача радова/ извршилац услуга формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

У зависности од врсте и обима радова/услуга примењују се одређене тачке ових правила.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова/ извршиоца услуга.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова/извршиоцима услуга (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ д.о.о.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

У случају да два или  више извођача радова деле радни простор дужни су да сарађују у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, да кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa oбaвeштaвajу jeдaн другoг и свoje зaпoслeнe o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Начин остваривања сарадње утврђује се писменим споразумом којим се одрђује лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних (из реда запослених ТЕНТ д.о.о.).

Лице за коодинацију у сарадњи са представницима извођача радова и надзорног органа израђује План заједничких мера.

I  ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР и интерним актима ТЕНТ д.о.о..

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова који су предмет Уговора о обавезама из ових Правила.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, у току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року је дужни су да се придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе у ТЕНТ д.о.о., а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

- Забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР

- За радове за које је Законом о БЗР обавезан да изради Елаборат о уређењу градилишта (сходно Правилнику о садржају елабората о уређењу градилишта „Сл.гласник РС“ бр.121/12), најмање три дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП достави:

  - Елаборат о уређењу градилишта,

  - оверену копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада,

  - списак запослених на градилишту, са датумом обављеног лекарског прегледа и  датумом оспособљавања за безбедан и здрав рад на радном месту (списак мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова)

  - доказ да су запослени упознати са садржином Елабората и предвиђеним мерама за безбедан и здрав рад,

  - oсигуравајућу полису за запослене,

  - списак оруђа за рад, уређаја, алата и опреме и њихове атесте и сертификате,

  - доказ о стручној оспособљености запослених сходно послу који обављају (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

  - доказ да су запослени упознати са овим Правилима (списак лица са њиховим својеручним потписаним изјавама),

  - име одговорног лица на градилишту, његовог заменика (у одсуству одговорног лица у другоји/или трећој смени, празником и сл.).

Уколико два или више извођача радова користе исти радни простор на заједничком градилишту могу користити један Елаборат о уређењу градилишта уз доказ да су сагласни са истим.

Уколико Служба БЗР и ЗОП утврди да средства за рад Извођача радова немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/илио дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локације ТЕНТ д.о.о. неће бити дозвољено.

- Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова и његовог заменика (у одсуству лица за БЗР у другоји/или трећој смени, празником и сл.).

- Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ д.о.о. Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35 приказан у прилогу 2), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Уколико су извођачи радова странци, прокси картица се издаје на основу Захтева за издавање прокси картице за странце (образац QO.0.14.42 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стране надзорног органа. Уз захтев се прилаже фотокопија пасоша ради констатације да ли странац има одобрену визу „Ц“ или „Д“ (уколико долази из земље са којом није потписан уговор о безвизном режиму уласка). Врста визе зависи од дужине боравка. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36 приказан у прилогу 2), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39 приказан у прилогу 2).

- За запослене који бораве у ТЕНТ д.о.о. само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом извођача радова  и лица које уводи извођача радова у посао. Након овере списак се доставља на улазне капије. Уз образац QO.0.14.37 мора се доставити и Записник о упознавању са мерама безбедности QO.0.14.63, који мора бити потписан од стране лица које је извршило упознавање са мерама безбедности или од лица које уводи извођача радова у посао.

- Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.44 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.43 приказан у прилогу 2).

- Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

- Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора огранака ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

- Приликом уношења сопственог алата и опреме, сачини спецификацију истог, и то у најмање два примерка, који морају бити потписани од стране радника обезбеђења. Један примерак остаје на улазној капији, а други служи као документ, на основу којег надзорни орган издаје Дозволу за изношење материјала из круга ТЕНТ д.о.о. Обреновац (образац QO.0.14.47 приказан у прилогу 2).

- Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13, приказан у прилогу 2), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34, приказан у прилогу 2).

- Поштује QU.0.06.01 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ д.о.о. и QU.5.05.03 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за време извођења радова у ТЕНТ д.о.о. Железнички транспорт (процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида)

- Поштује процедуре и упутства ТЕНТ д.о.о. за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама. Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.

- Своје запослене детаљно упозна, у складу са Елаборатом о уређењу градилишта, са опасностима при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности флуида под високим притиском и температуром, опасности од рада на висинама, од рада у скученом простору, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.

- Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручоица, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.

- За одређена добра која транспортује у ТЕНТ д.о.о., у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.

- За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.

- Запослени на радном оделу имају видно обележен назив фирме у којој раде.

- Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.

- Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.

- Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.

- Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву  помоћ.

- Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.

- Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.

- У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).

- Благовремено извештава Службу БЗР и ЗОП о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова/пружања услуга, истог дана или следећег радног дана пријави сваку повреду на раду својих запослених, акцидент или инцидент.

- Служби БЗР и ЗОП достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет Уговора.

- Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.

- Свакодневно, уз сагласност  наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.

- Монтажни материјал прописно складишти.

- Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.

- Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).

- Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.

- На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.

- Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.

- Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.

- Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.

- Најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама ТЕНТ д.о.о., под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

- На захтев надзорног органа, лица за БЗР, координатора за извођење радова и руководиоца пројекта ТЕНТ запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.

- Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ д.о.о. на којима изводе радове.

- Забрањено је уношење оружја унутар локација ТЕНТ д..о.о., као и неовлашћено фотографисање.

- Обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

- На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.

- На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ д.о.о.

II ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА ЧИЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ АНГАЖОВАНИ

ПО „НОРМА ЧАС“

Извођач радова који своје запослене ангажују по „норма часу“, у организацији ТЕНТ, обавезан је да:

- Своје запослене опреми одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду у складу са опасностима и /или штетностима односно ризицима од настанка повреда и оштећења  здравља које су за то место у радној околини препознате и утврђене проценом ризика.

- На сваких 6 месеци, Служби БЗР и ЗОП,  достави спискове запослених Извођача радова по  Службама и радним местима где су распоређени.

- За извођење радова (обављање посла) ангажује здравствено способне запослене,

- За рад на радним местима са повећаним ризиком утврђеним Актом о процени ризика у ТЕНТ д.о.о., ангажује запослене који су обавили прописане лекарске прегледе за рад на радним местима са повећаним ризиком, а по поступку и у роковима утврђеним Актом о процени ризика.

- Копију извештаја о извршеном претходном лекарском прегледу кандидата за заснивање радног односа достави ТЕНТ д.о.о.(Сектору за људске ресурсе) пре заснивања радног односа.

- Копију извештаја о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог који пружа услуге ТЕНТ д.о.о. достави руководиоцу организационе целине у којој је запослени ангажован, најкасније један дан пре истека важности важећег лекарског извештаја.

- Води евиденцију о лекарским прегледима запослених распоређених на радним местима са повећаним ризиком у складу са роковима утврђеним Актом о процени ризика ТЕНТ д.о.о.

- По захтеву ТЕНТ д.о.о., у случају премештаја на друго радно место, запосленог упути на лекарски преглед у складу са захтевима радног места на које се запослени распоређује и да копију извештаја о извршеном лекарском прегледу запосленог достави ТЕНТ д.о.о. (Сектору за људске ресурсе).

- Запослене распоређене на радна места за које је прописан санитарни лекарски преглед, упуте на исти и о томе воде евиденцију.

- О забрани рада (необављеног лекарског прегледа или неспособности за рад) свог запосленог, упозна руководиоца организационе целине у којој је запослени ангажован и у договору са њим одреди замену за запосленог коме је забрањен рад.

- Изврши теоријско и практично оспособљавање за безбедан и здрав рад запослених који пружају услуге ТЕНТ д.о.о., пре заснивања радног односа, и са овереном копијом прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад и упути га на рад у ТЕНТ д.о.о..

- Преузме све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреда и др.) и о истима писаним путем обавесте Службу БЗР и ЗОП ТЕНТ д.о.о.

- Служби БЗР и ЗОП ТЕНТ достави копију извештаја о повреди на раду запосленог који пружа услуге ТЕНТ д.о.о.

III ОБАВЕЗЕ ТЕНТ д.о.о. ЗА ЗАПОСЛЕНЕ АНГАЖОВАНЕ ПО „НОРМА ЧАС“

ТЕНТ д.о.о., односно руководиоци организационих целина у оквиру којих су ангажовани запослени Извођача радова обавезни су да:

- На захтев Извођача радова, по потреби, у електронској форми доставе све интерне прописе ТЕНТ д.о.о. (Акт о процени ризика, Правилник о безбедности и здрављу на раду ТЕНТ д.о.о. Обреновац, Правилник ЗОП, Упутство о обезбеђењу радова и процедуре IMS).

- Oбезбеде запосленима Извођача радова који пружају услуге ТЕНТ д.о.о. рад на радном месту  и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду.

- У договору са Службом за обуку кадрова, организују теоретско и практично оспособљавање запослених Извођач радова за безбедан и здрав рад пре распоређивања на радно место, у складу са Актом о процени ризика ТЕНТ д.о.о. и специфичностима његовог радног места.

- Након извршене теоријске и практичне оспособљености води евиденцију, а оверену копију прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад достави Извођачу радова.

IV НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ д.о.о., док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

Извођач радова је дужан да лицима одређеним, у складу са прописима, од стране ТЕНТ д.о.о. омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора.

У случају непоштовања правила БЗР, ТЕНТ д.о.о. неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о., обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

На захтев надзорног органа или Службе БЗР и ЗОП, Служба обезбеђења и одбране удаљава запослене извођача радова који се понашају супротно одредбама Правила безбедности на раду или крше кућни ред и ометају редован процес рада.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ д.о.о.

V  САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Првом састанку за безбедност присуствују:

  - лице за безбедност и здравље у ТЕНТ д.о.о.,

  - инструктор БЗР и ЗОП из Службе за обуку кадрова.

  - надзорни орган,

  - одговорно лице извођача радова на градилишту и

  - одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

  - Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

  - Упознавање са опасностима и штетностима у термоенергетским постројењима и железничком саобраћају;

  - Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

  - Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива), заштита животне средине;

  - Лична и колективна заштитна опрема;

  - Правила саобраћаја;

  - Одржавање и чишћење радног простора;

  - Именовање одговорних лица;

  - Поступак у случају повреде на раду;

  - Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о. и

  - План заједничких мера

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ д.о.о.

Садржај редовног састанка:

  - Стање радног и складишног простора;

  - Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

  - Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

  - Поштовање правила саобраћаја;

  - Процене ризика од повреда и

  - Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Конкурсна документација

11.ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обреновац, 2015. год.

Обавити активности ангажовања именованог тела на пословима: разврставања и евидентирања опреме под притиском, спољашњег и унутрашњег редовног  периодичног или ванредног прегледа опреме под притиском, прегледа пре поновног пуштања у рад и  испитивање опреме под притиском,  у експлоатацији на ТЕ „Никола Тесла-Б“, према Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе  (Сл. Гласник РС бр.87/2011 и 75/2013).

| Ред. Бр. | Предмет набавке | Количина | Цена/ЈМ (дин) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Ознака/назив опреме/ф.бр.) | Разврстав. | Преглед (С+У) | Испитив. | Ванредни преглед | Преглед пре поновног пуштања у рад | Разврстав. | Преглед (С+У) | Испитив. | Ванредни преглед | Преглед пре поновног пуштања у рад |
| 1. | ORQ2N1/Parni kotao pomoć. kotlar./f.br.3231 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 2. | ORQ3N1/ Parni kotao pomoć. kotlar./ f.br.3232 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 3. | BB-1880/Parni kotao, blok B1/f.br.874 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 4. | BB-1880/Parni kotao, blok B2/f.br.875 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 5. | 1NU91B002/ Rezervoar vazduha/Kompresorska stanica/f.br. 201106 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 6. | 2NU92B002/ Rezervoar vazduha/Kompresorska stanica/ f.br. 201109 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 7. | 1NU81B001 Rezervoar vazduha/Kotl.-5m/201444 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 8. | NU81B001/ Rezervoar vazduha/Kotl.-5m/201432 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 9. | 1NU91B002/ Rezervoar vazduha / Silos/201488 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 10. | 1RH10B1/ Zagrejač niskog pritiska 1 Bl.1/f.br. 2120-1 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 11. | 2RH10B1/ Zagrejač niskog pritiska 1 Bl.2/f.br. 2127-1 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 12. | 1RH20B1/ Zagrejač niskog pritiska 2 Bl.1/f.br. 2120-2 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 13. | 1RN2B1/ Balon zagrejača niskog pritiska 2 Bl.1/ f.br. B-ZNP2-B1 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 14. | 2RH20B1/ Zagrejač niskog pritiska 2 Bl.2/2127-2 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 15. | 2RN2B1/ Balon zagrejača niskog pritiska 2 Bl.2/f.br. B-ZNP2-B2 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 16. | 1RH30B1/ Zagrejač niskog pritiska 3 Bl.1/f.br. 2120-3C | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 17. | 1RN3B1/ Balon zagrejača niskog pritiska 3 Bl.1/f.br.656 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 18. | 2RH30B1/ Zagrejač niskog pritiska 3 Bl.2/f.br.2127-3-C-T | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 19. | 2RN3B1/ Balon zagrejača niskog pritiska 3 Bl.2/f.br.676 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 20. | 1RH40B1/ Zagrejač niskog pritiska 4 Bl.1/ 2120-4-C-T | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 21. | 1RN4B1/ Balon zagrejača niskog pritiska 4 Bl.1/f.br. B-ZNP4-B1 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 22. | 2RH40B1/ Zagrejač niskog pritiska 4 Bl.2/ f.br.2127-4-C-T | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 23. | 2RN4B1/ Balon zagrejača niskog pritiska 4 Bl.2/f.br.677 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |

| Ред. Бр. | Предмет набавке | Количина | Цена/ЈМ (дин) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Ознака/назив опреме/ф.бр.) | Разврстав. | Преглед (С+У) | Испитив. | Ванредни преглед | Преглед пре поновног пуштања у рад | Разврстав. | Преглед (С+У) | Испитив. | Ванредни преглед | Преглед пре поновног пуштања у рад |
| 24. | 1RF66B1/ Zagrejač visokog pritiska 6 - linija br.1 Bl.1/f.br.717504 3 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 25. | 1RP6B1 Balon zagrejača visokog pritiska 6 i 6 bis - linija br.2 Bl.1/ f.br. 665 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 26 | 1RF65B1/ Zagrejač visokog pritiska 6 - linija br.2 Bl.1 / f.br.717504 4 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 27 | 1RP8B1/ Balon zagrejača visokog pritiska 6 i 6 bis - linija br.1 Bl.1/f.br. 666 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 28 | 2RF66B1/ Zagrejač visokog pritiska 6 - linija br.1 Bl.2/f.br. 20145/1 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 29 | 2RP7B1/ Balon zagrejača visokog pritiska 7 - linija br.2 Bl.2/f.br.681 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 30 | 2RF65B1/ Zagrejač visokog pritiska 6 - linija br.2 Bl.2/ f.br. 20145/2 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 31 | 2RP6B1/ Balon zagrejača visokog pritiska 6 i 6 bis - linija br.2 Bl.2/ f.br. 679 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 32 | 1RF72B1/ Zagrejač visokog pritiska 7 - linija br.1 Bl.1/f.br.717504 5 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 33 | 1RP9B1/ Balon zagrejača visokog pritiska 7 - linija br.1 Bl.1/f.br. 667 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 34 | 1RF71B1/ Zagrejač visokog pritiska 7 - linija br.2 Bl.1/f.br.717504 6 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 35 | 1RP7B1/ Balon zagrejača visokog pritiska 7 - linija br.2 Bl.1/f.br. 668 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 36 | 2RF72B1/ Zagrejač visokog pritiska 7 - linija br.1 Bl.2/f.br. 20145/3 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 37 | 2RP9B1/ Balon zagrejača visokog pritiska 7 - linija br.1 Bl.2/f.br.682 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 38 | 2RF71B1/ Zagrejač visokog pritiska 7 - linija br.2 Bl.2/f.br.20145/4 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 39 | 2RP8B1/ Balon zagrejača visokog pritiska 6 i 6 bis - linija br.1 Bl.2/f.br.680 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 40 | 1RF63B1/ Zagrejač visokog pritiska 6 bis - linija br.2 Bl.1/f.br.2 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 41 | 2RF63B1/ Zagrejač visokog pritiska 6 bis - linija br.2 Bl.2/f.br.20145/6 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 42 | 1RF64B1/ Zagrejač visokog pritiska 6 bis - linija br.1 Bl.1/f.br.1 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 43 | 2RF64B1/ Zagrejač visokog pritiska 6 bis - linija br.1 Bl.2/201145/5 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 44 | 1RL0B1/ Napojni rezervoar Bl.1/f.br.53-50-22 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 45 | 2RL0B1/ Napojni rezervoar Bl.2/f.br. 53-50-26 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 46 | Boca za vazduh br.1 Bl.1/f.br. 8528/1/64/78 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 47 | Boca za vazduh br.2 Bl.1/f.br. 8528/1/67/78 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |

| Ред. Бр. | Предмет набавке | Количина | Цена/ЈМ (дин) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Ознака/назив опреме/ф.бр.) | Разврстав. | Преглед (С+У) | Испитив. | Ванредни преглед | Преглед пре поновног пуштања у рад | Разврстав. | Преглед (С+У) | Испитив. | Ванредни преглед | Преглед пре поновног пуштања у рад |
| 48 | Boca za vazduh br.1 Bl.2/f.br. 8528/1/69/78 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 49 | Boca za vazduh br.2 Bl.2 /f.br. 8528/1/65/78 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 50 | Boca za vazduh br.3 Bl.1/f.br. 8528/1/71/78 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 51 | Boca za vazduh br.4 Bl.1/f.br. 8528/1/70/78 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 52 | Boca za vazduh br.5 Bl.1/f.br. 8519/1/1/78 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 53 | Boca za vazduh br.3 Bl.2 /8642/1/49/81 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 54 | Boca za vazduh br.4 Bl.2/f.br. 8519/1/54/78 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 55 | Boca za vazduh br.5 Bl.2/f.br. 8642/1/39/81 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 56 | Rezervoar CO2/ f.br. 169 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 57 | Rezervoar za vazduh/f.br. 11648 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 58 | Rezervoar za vazduh/ f.br. 86656 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 59 | Odvajač ulja i vode Bl.1/f.br. 61076 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 60 | Odvajač ulja i vode Bl.1/ f.br. 61072 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 61 | Odvajač ulja i vode Bl.2/ f.br. 81539 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 62 | Odvajač ulja i vode Bl.2/ f.br. 81552 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 63 | Sušač vazduha - linija br.1 /f.br. 70004-1 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 64 | Sušač vazduha - linija br.2/ f.br. 70004-2 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 65 | Rezervoar za vazduh/f.br. 26441 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 66 | Sušač vazduha - linija br.1 /f.br. 50047-5 | х | 1 | х | х | х | х | / | Х | х | х |
| 67 | Sušač vazduha - linija br.2 / f.br. 50047-6 | х | 1 | х | х | х | х | / | Х | х | х |
| 68 | Rezervoar za vazduh/f.br. 8990 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 69 | Rezervoar za vazduh Trudbenik br.1/f.br. 80525 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 70 | Rezervoar za vazduh Trudbenik br.2/ f.br. 80506 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 71 | Rezervoar za vazduh Trudbenik br.3/ f.br. 136896 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 72 | Rezervoar za vazduh/ f.br. 112251 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 73 | Rezervoar za vazduh/ f.br. 11651 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 74 | Rezervoar za vazduh Bl.1/ f.br. 73519 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 75 | Rezervoar za vazduh/ f.br. 73626 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 76 | Rezervoar za vazduh/ f.br. 74372 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 77 | Rezervoar za vazduh/ f.br. 73860 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 78 | Rezervoar za vazduh/ f.br. 70462 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 79 | Rezervoar za vazduh/ f.br. 53021 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 80 | Rezervoar za vazduh/ f.br. 59557 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |

| Ред. Бр. | Предмет набавке | Количина | Цена/ЈМ (дин) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Ознака/назив опреме/ф.бр.) | Разврстав. | Преглед (С+У) | Испитив. | Ванредни преглед | Преглед пре поновног пуштања у рад | Разврстав. | Преглед (С+У) | Испитив. | Ванредни преглед | Преглед пре поновног пуштања у рад |
| 81 | Rezervoar za vazduh/f.br. 99052 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 82 | Kondenzator 2CT/ f.br. C-00819 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 83 | Kondenzator 2CT/ f.br. C-00834 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 84 | Kondenzator 2CT/ f.br. C-00820 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 85 | Rezervoar za vazduh /f.br. 69082 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 86 | UK01B002/ Hidroforska posuda/f.br.18 | х | 1 | х | х | х | х | / | х | х | х |
| 87 | UK01B001/ Hidroforska posuda/f.br.4453 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 88 | Hidroforska posuda/ f.br.4719 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 89 | Hidroforska posuda /f.br.4718 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 90 | Rezervoar za vazduh /f.br.14216 | х | 1 | х | х | х | х | / | Х | х | х |
| 91 | Hladnjak mazuta /PE83B1/ Blok 1/f.br.5397 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 92 | Otplinjač napojnog rezervoara Bl.1/f.br.663 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 93 | Otplinjač napojnog rezervoara Bl.1/f.br.664 | х | 1 | 1 | х | х | х | / | / | х | х |
| 94 | Разврставање и евидентирање опреме под притиском, према списку опреме датом у прилогу | комплет | х | х | х | х | / | х | х | х | х |
| 95 | Разна Опрема под притиском, цевоводи, према захтеву наручиоца | х | 2 | 2 | 2 | 2 | х | / | / | / | / |
| Укупно (1- 95) |

Напомена:

Све активности спровести према Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе  (Сл. Гласник РС бр.87/2011 и 75/2013).

Објашњење појмова:

Разврстав.- услуга разврставања и евидентирања опреме под притиском.

Преглед (С+У) – услуга спољашњег и унутрашњег редовног  периодичног прегледа опреме под притиском.

Испитив. – услуга испитивања опреме под притиском.

Ванредни преглед – услуга ванредног прегледа опреме под притиском

Преглед пре поновног пуштања у рад – услуга прегледа опреме под притиском, уколико опрема није радила дуже од годину дана, након реконструкције, санације и остало према Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе  (Сл. Гласник РС бр.87/2011 и 75/2013 )

Ознака „х“, у табели  – Не попуњавати поља у табели са ознаком „х“. Услуга се неће обављати (није предвиђено ангажовање извођача за наведену услугу), на свим местима где је у табели стављена ознака „х“.

Ознака „1“ или „2“, у табели – односи се на количину захтеване услуге (преглед (с+у), испитив., ванредни преглед или преглед пре поновног пуштања у рад), а који се изводи на посуди или другој опреми под притиском.

Ознака „комплет“, у табели – односи се на услугу разврставања и евидентирања, према списку опреме под притиском (цевоводи) који је дат у прилогу.

## Обавезе Извођача на рeализацији посла:

- Уз понуду доставити наручиоцу као доказ о стручности  ангажованог особља, следеће:

  - Фотокопију лиценце 330 – одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне  и гасне технике, за оба радника, са фотокопијом потврде од Инжењерске Коморе Србије којом се доказује да је тражена лиценца важећа и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета.

  - Фотокопију важећег сертификата за визуелно испитивање  заварених спојева (ниво II), према SRPS EN473, односно SRPS EN ISO 9712

  - Фотокопију дипломе (уверења) за европског  инжењера за заваривање или међународног  инжењера за заваривање, према SRPS ЕN 719

Уз понуду доставити и:

  - Фотокопију Решења о Именовању за разврставање опреме под притиском, издату у склaду сa Прaвилникoм o прeглeдимa oпрeмe пoд притискoм тoкoм вeкa упoтрeбe, "Сл.глaсник РС", бр. 87/2011.

  - Фотокопију Решења о Именовању за прегледе и испитивања опреме под притиском, издату у склaду сa Прaвилникoм o прeглeдимa oпрeмe пoд притискoм тoкoм вeкa упoтрeбe, "Сл.глaсник РС", бр. 87/2011.

  - Фотокопију осигурања од одговорности за штету, према трећим лицима, вредности минимум 6.000.000 дин.,  издату од компаније која се бави осигурањем.

Уз понуду доставити и остала документа и доказе, према захтевима из Конкурсне документације.

Разврставање и евидентирање опреме под притиском:

- Извођач треба да током извођења радова обезбеди два квалификована радника, за обављање послова разврставања и евидентирања опреме под притиском на ТЕНТ-Б. Наведена лица треба да имају завршен минимум VII степен машинске струке, односно завршене академске студије другог степена (мастер академских студија, мастер струковних студија, специјалистичке академске студије), са лиценцом за пројектовање, издатом у складу са Законом о планирању и изградњи.

- Активности из предмета набавке извођач ће обављати у просторијама своје фирме, као и на објекту ТЕНТ-Б. У том смислу извођач се мора опремити одговарајућим преносним рачунаром и другом опремом која би му користила за комплетан завршетак посла.

- Списак опреме под притиском чије се разврставање и евидентирање врши, налази се у прилогу. Извођач је у обавези да  изврши допуну свих недостајућих података (из списка опреме под притиском),  односно да обави следеће активности:

    - Обради све достављене податке, прибави и допуни све недостајуће податке из списка опреме под притиском која је предмет разврставања (цевоводи, разна одводњавања, одзрачивања и др.), у циљу разврставања и евидентирања опреме под притиском, према Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе  (Сл. Гласник РС бр.87/2011 и 75/2013). Списак опреме достављен у прилогу садржи основне податке о опреми под притиском, која се налази на блоковима Б1, Б2, као и постројењима која су заједничка за оба блока.

    - Да на објекту ТЕ“Никола Тесла-Б“, обавезно изврши проверу тачности свих достављених података од стране наручиоца (подаци дати у  табели у прилогу), односно прибави и допуни све недостајуће основне техничке податке, радне параметре, податке о материјалима, димензијама и остале техничке карактеристике, неопходне за разрвставање и евиденцију опреме под притиском.

Наведене активности ће извођач извршити на следећи начин:

- Увидом у техничку документацију опреме која је предмет разврставања (технолошке шеме, цртежи, котловске исправе, ревизионе књижице, сертификати, пројектна документација, инструкције произвођача и  др.) власника/корисника опреме под притиском. Извођач ће благовремено најавити наручиоцу шта је предмет разврставања и коју врсту документације је неопходно ставити на располагање од стране наручиоца. Наручилац ће обезбедити присуство особе (није у питању техничко особље) која ће извођачу омогућити приступ архиви. Особље задужено за архиву ТЕНТ-Б, ће обавити претрагу документације, а извођач ће обавити преглед документације и допунити недостајуће техничке податке.

НАПОМЕНА: Извођачу ће бити омогућено да преглед оригиналне документације, у циљу провере тачности достављених података, као и допуне недостајућих података, обави у просторијама наручиоца. Оригиналну документацију није дозвољено износити из објекта ТЕНТ-Б.

- Обиласком локације све опреме која се разврстава, у циљу провере описа и стања постојеће опреме, очитавања података са натписне плочице, увидом у додатну опрему (сигурносни уређаји, манометри, мерачи нивоа и друга прописана опрема). Извођач ће обилазак локације на објекту ТЕНТ-Б, вршити током радова обраде података за опрему која се разврстава у пратњи представника наручиоца, који је упознат са локацијом опреме.

- Уколико извођач прегледом документације (табела дата у прилогу захтева за спољне услуге и техничка документација наручиоца), односно прегледом података опреме на објекту ТЕНТ-Б,   утврди да поједина опрема под притиском, поседује податке који се разликују од података достављених у прилогу техничке спецификације, извођач је дужан да о томе обавести наручиоца, као и да усклади тачност достављених података са стварним стањем.

- Уколико постоје недостаци које именовано тело констатује током обављања прегледа документације, обиласка локације и обављања активности током разврставања и евидентирања, извођач је у обавези да све недостатке са препорукама и начином за њихово отклањање наведе у посебном документу.

- Израдити и оверити извештаје о категоризацији и разврставању опреме под притиском, за сву опрему под притиском која је дата у табели у прилогу.

- Попунити и оверити евиденционе листове појединачно за сву опрему под притиском, а на основу извештаја о категоризацији и разврставању опреме под притиском.

- Израдити листу разврстане и евидентиране опреме, која између осталог треба да садржи податке о нивоу опасности опреме (високи или ниски), евиденциони број опреме, број извешатаја, датуме за наредни преглед и испитивање, (узимајући у обзир претходна испитивања и прегледе, дате у котловским исправама и ревизионим књижицама).

- Захтевану документацију израдити и доставити наручиоцу:

  - три примерка, у штампаној верзији,

  - један примерак, у електронском формату.

Без достављања комплетне документације (извештаји о категоризацији и разврставању опреме под притиском, евиденциони листови појединачно за сву опрему под притиском, листа разврстане и евидентиране опреме, са датумима за наредни преглед и испитивање), инвеститор посао неће сматрати завршеним и неће се обавити обрачун услуга (редни број 94 предмета набавке).

Спољашњи и унутрашњи редовни  периодични или ванредни преглед опреме под притиском, преглед пре поновног пуштања у рад

и  испитивање опреме под притиском:

- Извођач треба да током извођења радова обезбеди два квалификована радника, за обављање послова спољашњег и унутрашњег редовног периодичног или ванредног прегледа опреме под притиском прегледа пре поновног пуштања у рад и  испитивања опреме под притиском на ТЕНТ-Б. Наведена лица треба да имају завршен минимум VII степен машинске струке, односно завршене академске студије другог степена (мастер академских студија, мастер струковних студија, специјалистичке академске студије), са лиценцом за пројектовање, издатом у складу са Законом о планирању и изградњи.

- Активности из предмета набавке извођач ће обављати на објекту ТЕНТ-Б.

- Радови прегледа  и/или испитивања опреме под притиском из  табеле предмета набавке (ред. бр. 1-93 и ред. бр.95) нису предвиђени да се одвијају у континуитету, већ појединачно или групно, према захтеву наручиоца и могућности наручиоца да на појединим постројењима организује и обезбеди услове за преглед и испитивање (нпр. Застоји, ремонти и др.), тј. у периоду када је опрема обезбеђена и ван погона,  а у периоду током трајања уговора.

- Динамику обављања наведених активности прегледа  и/или испитивања из предмета набавке, извођач мора прилагодити расположивим терминима и потребама наручиоца, о чему ће извођач бити обавештен. Радови прегледа  и испитивања могу по потреби бити обављани, ван радног времена и у дане викенда и празника, а без додатних трошкова по наручиоца.

- Наручилац ће горе наведене радове најавити извођачу минимум 24 часа унапред и извођач је у обавези да се одазове након упућеног позива Наручиоца.

- Уколико се прегледом утврди да је неопходно обавити додатна испитивања методама са и без разарања, извођач у договору са наручиоцем дефинише врсту и обим испитивања и о додатним испитивањима извођач саставља програм испитивања, а без додатних трошкова наручиоца.

- О свим прегледима и испитивањима именовано тело за прегледе и испитивања опреме под притиском саставља записник о спроведеним радњама уз који прилаже налазе и резултате спроведених радњи и оверава ревизиони лист прегледа опреме под притиском из Прилога IV - Евиденциони и ревизиони лист опреме под притиском, који је одштампан уз правилник и чини његов саставни део. Уколико су уз преглед обављена и додатна испитивања она морају бити наведена у записнику и документована.

- Након обављених прегледа (унутрашњи и спољашњи) и обављених испитивања опреме под притиском,  а на основу радних параметара и техничких карактеристика опреме под притиском високог нивоа опасности, именовано тело за прегледе и испитивања опреме под притиском израђује листу наредних периодичних прегледа опреме под притиском високог нивоа опасности.

- Извођач се током извођења активности из предмета набавке, мора опремити одговарајућом опремом која би му користила за комплетан завршетак посла.

- Као податак за испитни притисак опреме под притиском у експлоатацији, користити вредност на коју је опрема испитана последњи пут у присуству надлежне инспакције за опрему под притиском, односно узети вредност испитног притиска из котловске исправе, ревизионе књижице или пројектне документације.

- За све активности прегледа и испитивања израдити одговарајућу документацију и доставити је наручиоцу:

  - три примерка, у штампаној верзији,

  - један примерак, у електронском формату.

Радови ће бити обрачунати према изведеној количини радова и достављеној документацији. Без достављања комплетне документације (документација која се изађује према Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе  (Сл. Гласник РС бр.87/2011 и 75/2013), као и документација претходно описана у тексту), инвеститор посао неће сматрати завршеним и неће се обавити обрачун услуга (редни број 1 – 93 и редни број 95 предмета набавке).

За редни број 95, предмета набавке: очекивана количина радова (Преглед (С+У), Испитив., Ванредни преглед, Преглед пре поновног пуштања у рад), из предмета набавке су орјентациони. Наручилац задржава право да у складу са својом динамиком и потребама умањи наведену количину радова. Радови ће бити обрачунати према изведеној количини радова и достављеној документацији.

Рокови за обављање услуга Разврставања и евидентирања опреме под притиском, Спољашњи и унутрашњи редовни  периодични или ванредни преглед опреме под притиском, преглед пре поновног пуштања у рад  и  испитивање опреме под притиском на ТЕ“Никола Тесла-Б“:

Услуге горе наведених активности пружају се према потребама наручиоца у периоду од 12 месеци од датума увођења Извођача у посао или до финансијског истека уговора.

Општи услови и обавезе за извођење радова:

Ради ефикасног и успешног рада на овим пословима од извођача се као додатни захтев тражи да испуни следеће услове:

- Извођач је обавезан:

- Да обезбеди превоз, смештај и храну за своје раднике.

- Да одржава зону радова у чистом и безбедном стању.

- Потребно је за све пријављене раднике за ове послове у списку радника навести податке о њиховим квалификацијама, а неопходно је да поседују искуство и знање на пословима ове врсте.

- Изврши осигурање радника и особља, као и обуку особља у вези мера безбедности и заштите на раду.

  - Да предузме одговарајуће противпожарне мере дефинисане ТЕНТ-овим Правилником о противпожарној заштити. Посебно се захтева да се следе Прописи о противпожарној заштити при заваривању, сечењу и лемљену, Прописи за управљање, конструисање и одржавање постројења изложених експлозивним материјама на ТЕНТ-у.

  - Обезбеди својим радницима личну заштиту, провери да ли је правилно користе и да ли следе све потребне мере безбедности применљиве за раднике ТЕНТ-а.

  - Обезбеди додатну опрему како би осигурао услове безбедности на градилишту уколико постоји потреба.

  - Извођач радова мора да обезбеди својим радницима одређени знак фирме који ће носити на својим оделима. Представници наручиоца су овлашћени да удаље са градилишта свакога ко не носи знак фирме и ХТЗ опрему.

Б.  Наручилац је обавезан:

- Да у просторијама наручиоца омогући преглед оригиналне техничке документације. Документацију није дозвољено износити из објекта ТЕНТ-Б.

- Да обезбеди одговарајући надзор над извршавањем радова. Ако другачије није назначено, надзор врши инжењер одговоран за то постројење.

- Да за послове испитивања притиском обави припрему (блиндирање прикључака и др.), изради инсталацију и обезбеди пумпу  за испитивање притиском.

- Израда скела и платформи или постављања мердевина у зонама где није могуће приступити опреми под притиском са постојећих подеста.

- Демонтажа изолације на местима где је  потребно.

Обављање додатних испитивања методама без разарања, уколико се прегледом утврди да је то неопходно.

ПРИЛОГ

| Redni broj | Blok /objekat | Cevovod | Dimenzije (mm) | Materijal | Radni fluid | Radni pritisak | Radna temperatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Blok B1, Blok B2, Gasna stanica za propan butan | Kolektor baterije boca, isparivačko redukciona stanica, razvodna mreža do potrošača bloka B1 razvodna mreža do potrošaća bloka B2 | Ø60,3x3,2 Ø48,3x2,9 | Č 1212 | Propan-butan | 16,4bar/ 1,71 bar | 20 OC |
| 2. | B1 | RA-linija RA35,RA36,RA300, RA301,RA400,700 | Ø108x20 Ø114,3X22,2 | X20CrMoV121 | para | 186,5 bar | 540 OC |
| 3. | B2 | RA-linija RA35,RA36,RA300, RA301,RA400,700 | Ø108x20 Ø114,3X22,2 | X20CrMoV121 | para | 186,5 bar | 540 OC |
| 4. | B1 | RB-linija RB25, RB200, RB210,RB222, RB315,RB325 | Ø14x3 Ø44,5X2,9 Ø25X2,3 Ø21,3X4 | / | para | 47,15 bar | 540 OC |
| 5. | B2 | RB-linija RB25, RB200, RB210,RB222, RB315,RB325 | Ø14x3 Ø44,5X2,9 Ø25X2,3 Ø21,3X4 | / | para | 47,15 bar | 540 OC |
| 6. | B1 | RC-linija RC3 RC4 RC15 RC16 RC21,RC31 RC22,RC23,RC32 RC24 RC28 RC280 RC71 RC80,RC81,RC82, RC83,RC84 RC110,RC120, RC130,RC140,RC150, RC230,RC300, RC240 | Ø60,3x4/Ø57X6,3 Ø108x10 Ø508x14,2/Ø406,4x17,5 Ø30x2,6 Ø323,9x12,5 Ø406,4x17,5 Ø914x14,2/ Ø610x22,2 Ø159x10 Ø44,5x4 Ø14x3 Ø273x11,5 Ø57X6,3 | 15Mo3 | para | 44,1 bar | 328,4 °C |
| 7. | B2 | RC-linija RC3 RC4 RC15 RC16 RC21,RC31 RC22,RC23,RC32 RC24 RC28 RC280 RC71 RC80,RC81,RC82, RC83,RC84 RC110,RC120, RC130,RC140,RC150, RC230,RC300, RC240 | Ø60,3x4/Ø57X6,3 Ø108x10 Ø508x14,2/Ø406,4x17,5 Ø30x2,6 Ø323,9x12,5 Ø406,4x17,5 Ø914x14,2/ Ø610x22,2 Ø159x10 Ø44,5x4 Ø14x3 Ø273x11,5 Ø57X6,3 | 15Mo3 | para | 44,1 bar | 328,4 °C |
| 8. | B1 | RL-linija RL1 RL2,RL3 RL4 RL10 RL12,RL13 RL14,RL16,RL23,RL33 RL15, RL17 RL18 RL20 RL22,RL32 RL24,RL25,RL34,RL35 RL26,RL36 RL61,RL62 | Ø457x10/Ø610X10 Ø273x7,1/Ø323,9x8 Ø14x3 Ø406,4x16 Ø193,7x20/22 Ø219,1x10 Ø76,1x3,2 Ø108x5 Ø273x8/ Ø219,1X7,1 Ø159x20 Ø38x2,6 Ø57X2,9 | R35,K18/III, 17G2MFA | voda | 21 at 42at 372at 32at/29at 42at 31at 308at 31at 252at | 185 OC 218/253 OC |

| Redni broj | Blok /objekat | Cevovod | Dimenzije (mm) | Materijal | Radni fluid | Radni pritisak | Radna temperatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | B1 | RL71 RL72 RL73 RL80 RL81 RL82 RL90 RL91 RL100 RL101 RL102 RL501,RL601 | Ø323,9x25 Ø323,9x10 Ø457x10 Ø323,9x12,5 Ø219,1x10 Ø457x10 Ø219,1x10/ Ø323,9x12,5 Ø219,1x10 Ø159x6,3 Ø86X16 | R35,K18/III, 17G2MFA | voda | 252at 50at 44at 20at 7,4at 20at 5,4at 7,4at 16at 21,5at 252at | 260 OC 70 OC 200 OC 110 OC 200 OC 110 OC 110 OC 185 OC 185 OC 185 OC |
| 10. | B2 | RL-linija RL1 RL2,RL3 RL4 RL10 RL12,RL13 RL14,RL16,RL23,RL33 RL15, RL17 RL18 RL20 RL22,RL32 RL24,RL25,RL34,RL35 RL26,RL36 RL61,RL62 RL71 RL72 RL73 RL80 RL81 RL82 RL90 RL91 RL100 RL101 RL102 RL501,RL601 | Ø457x10/Ø610X10 Ø273x7,1/Ø323,9x8 Ø14x3 Ø406,4x16 Ø193,7x20/22 Ø219,1x10 Ø76,1x3,2 Ø108x5 Ø273x8/ Ø219,1X7,1 Ø159x20 Ø38x2,6 Ø57X2,9 Ø457x10/Ø610X10 Ø273x7,1/Ø323,9x8 Ø14x3 Ø406,4x16 Ø193,7x20/22 Ø219,1x10 Ø76,1x3,2 Ø108x5 Ø273x8/ Ø219,1X7,1 Ø159x20 Ø38x2,6 Ø57X2,9 | R35,K18/III, 17G2MFA | voda | 21 at 42at 372at 32at/29at 42at 31at 308at 31at 252at 252at 50at 44at 20at 7,4at 20at 5,4at 7,4at 16at 21,5at 252at | 185 OC 218/253 OC 260 OC 70 OC 200 OC 110 OC 200 OC 110 OC 110 OC 185 OC 185 OC 185 OC |
| 11. | B1 | RQ linija RQ14 RQ15 RQ18 RQ21 RQ22 RQ31 RQ32 RQ33 RQ34 RQ70 RQ71,RQ72,RQ73,RQ74 RQ75 | Ø508x14,2/ Ø610x12,5 Ø273x8 Ø219,1x7,1 Ø108x4 Ø406,4x11/ Ø914x14,2 Ø323,9x10/ Ø457x10 Ø406,4x11 Ø457x10 Ø610x12,5 Ø273x7,1 | K18/III | para | 12bar | 260 OC |
| 12. | B2 | RQ linija RQ14 RQ15 RQ18 RQ21 RQ22 RQ31 RQ32 RQ33 RQ34 RQ70 RQ71,RQ72,RQ73,RQ74 RQ75 | Ø508x14,2/ Ø610x12,5 Ø273x8 Ø219,1x7,1 Ø108x4 Ø406,4x11/ Ø914x14,2 Ø323,9x10/ Ø457x10 Ø406,4x11 Ø457x10 Ø610x12,5 Ø273x7,1 | K18/III | para | 12bar | 260 OC |

| Redni broj | Blok /objekat | Cevovod | Dimenzije (mm) | Materijal | Radni fluid | Radni pritisak | Radna temperatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | B1 | cevovodi za ubrizgavanje (RR1, RR2, RR3, RR10, RL12, RL13, RL14, RL16, RL22, RL23, RL32, RL33, RL72, RL73, RS1, RS10, RS11, RS12, RS13, RS14, RS15, RS17, RS20, RS21, RS22, RS30, RS31, RS40, RS41, RS42, RS50, RS60) | Ø108x10, Ø76,1x8, Ø193,7x22,2, Ø219,1x10, Ø159x20, Ø323,9x10, Ø406,4x11, Ø323,9x12,5, Ø219,1x7,1, Ø57x4, Ø76,1x5, Ø108x6,3, Ø114,3x3,6, Ø44,5x4, Ø30x2,6, Ø38x4, Ø30x3,2 | 17G2MFA II K18 III K18 | voda (topla i hladna) | 34 - 150 bar | 35 - 186 °C |
| 14. | B2 | cevovodi za ubrizgavanje (RR1, RR2, RR3, RR10, RL12, RL13, RL14, RL16, RL22, RL23, RL32, RL33, RL72, RL73, RS1, RS10, RS11, RS12, RS13, RS14, RS15, RS17, RS20, RS21, RS22, RS30, RS31, RS40, RS41, RS42, RS50, RS60) | Ø108x10, Ø76,1x8, Ø193,7x22,2, Ø219,1x10, Ø159x20, Ø323,9x10, Ø406,4x11, Ø323,9x12,5, Ø219,1x7,1, Ø57x4, Ø76,1x5, Ø108x6,3, Ø114,3x3,6, Ø44,5x4, Ø30x2,6, Ø38x4, Ø30x3,2 | 17G2MFA II K18 III K18 | voda (topla i hladna) | 34 - 150 bar | 35 - 186 °C |
| 15. | B1 | RH linija (RH10, RH11, RH12, RH13, RH14, RH15, RH16, RH20, RH21, RH22, RH23, RH24, RH30, RH31, RH32, RH33, RH34, RH40, RH41, RH42, RH50, RH51, RH52, RH53, RH54, RH55, RH56, RH58) | Ø1620x20, Ø1220x16, Ø813x12,5, Ø914x14,2, Ø711x7,1, Ø508x7,1, Ø406,4x6,3, Ø610x12, Ø406,4x11, Ø610x12,5 | St3S R35 K18 | para | 0,314 -10,5 bar | 95 - 350 °C |
| 16. | B2 | RH linija (RH10, RH11, RH12, RH13, RH14, RH15, RH16, RH20, RH21, RH22, RH23, RH24, RH30, RH31, RH32, RH33, RH34, RH40, RH41, RH42, RH50, RH51, RH52, RH53, RH54, RH55, RH56, RH58) | Ø1620x20, Ø1220x16, Ø813x12,5, Ø914x14,2, Ø711x7,1, Ø508x7,1, Ø406,4x6,3, Ø610x12, Ø406,4x11, Ø610x12,5 | St3S R35 K18 | para | 0,314 -10,5 bar | 95 – 350 °C |
| 17. | B1 | RF linija (RF60, RF61, RF62, RF63, RF64, RF65, RF66, RF70, RF71, RF72, RF701) | Ø406,4x11, Ø323,9x10, Ø323,9x12,5, Ø219,1x10, Ø30x2,6 | 16M 15HM 10H2M | para | 25 - 45 bar | 335 - 458 °C |
| 18. | B2 | RF linija (RF60, RF61, RF62, RF63, RF64, RF65, RF66, RF70, RF71, RF72, RF701) | Ø406,4x11, Ø323,9x10, Ø323,9x12,5, Ø219,1x10, Ø30x2,6 | 16M 15HM 10H2M | para | 25 - 45 bar | 335 - 458 °C |
| 19. | B1 | RM linija (RM1, RM2, RM3, RM4, RM10, RM11, RM12, RM20, RM21, RM22, RM23, RM24, RM30, RM31, RM32, RM40, RM41, RM42, RM43, RM44, RM45, RM46, RM47, RM48, RM49, RM50, RM51, RM52, RM55, RM60, RM61, RM65, RM70, RM71, RM72, RM73, RM74, RM80, RM81) | Ø914x14,2, Ø508x7,1, Ø610x7,1, Ø508x16, Ø323,9x12,5, Ø406,4x11, Ø219,1x7,1, Ø273x7,1, Ø159x4,5, Ø44,5x2,6, Ø273x8 | K18 R35 St3S II K18 | voda | 35 bar | 30 - 153 °C |
| 20. | B2 | RM linija (RM1, RM2, RM3, RM4, RM10, RM11, RM12, RM20, RM21, RM22, RM23, RM24, RM30, RM31, RM32, RM40, RM41, RM42, RM43, RM44, RM45, RM46, RM47, RM48, RM49, RM50, RM51, RM52, RM55, RM60, RM61, RM65, RM70, RM71, RM72, RM73, RM74, RM80, RM81) | Ø914x14,2, Ø508x7,1, Ø610x7,1, Ø508x16, Ø323,9x12,5, Ø406,4x11, Ø219,1x7,1, Ø273x7,1, Ø159x4,5, Ø44,5x2,6, Ø273x8 | K18 R35 St3S II K18 | voda | 35 bar | 30 - 153 °C |

| Redni broj | Blok /objekat | Cevovod | Dimenzije (mm) | Materijal | Radni fluid | Radni pritisak | Radna temperatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | B1 | RN linija (RN1, RN2, RN3, RN4, RN10, RN11, RN20, RN21, RN22, RN23, RN30, RN31, RN40, RN41, RN42, RN43) | Ø273x7,1, Ø219,1x6,3, Ø233,9x8, Ø273x7,1, Ø406,4x8,8, Ø88,9x3,6, Ø355,6x8, Ø219,1x7,1, Ø323,9x8, Ø76,1x3,2 | R35 K18/II | voda | 20 - 30 bar | 70 - 196 °C |
| 22. | B2 | RN linija (RN1, RN2, RN3, RN4, RN10, RN11, RN20, RN21, RN22, RN23, RN30, RN31, RN40, RN41, RN42, RN43) | Ø273x7,1, Ø219,1x6,3, Ø233,9x8, Ø273x7,1, Ø406,4x8,8, Ø88,9x3,6, Ø355,6x8, Ø219,1x7,1, Ø323,9x8, Ø76,1x3,2 | R35 K18/II | voda | 20 - 30 bar | 70 - 196 °C |
| 23. | B1 | RP linija (RP6, RP7, RP8, RP9, RP60, RP61, RP62, RP70, RP71, RP72, RP73, RP80, RP81, RP82, RP83, RP84, RP90, RP91, RP92, RP93) | Ø219,1x7,1, Ø323,9x12,5, Ø219,1x10, Ø76,1x4, Ø273x14,2, Ø44,5x4, Ø20x4, Ø76,1x5 | II K18 | voda | 26 bar | 185 °C |
| 24. | B2 | RP linija (RP6, RP7, RP8, RP9, RP60, RP61, RP62, RP70, RP71, RP72, RP73, RP80, RP81, RP82, RP83, RP84, RP90, RP91, RP92, RP93) | Ø219,1x7,1, Ø323,9x12,5, Ø219,1x10, Ø76,1x4, Ø273x14,2, Ø44,5x4, Ø20x4, Ø76,1x5 | II K18 | voda | 26 bar | 185 °C |
| 25. | B1 | RJ linija (RJ1, RJ2, RJ3, RJ4, RJ5, RJ10, RJ12, RJ20, RJ21, RJ22, RJ23, RJ24, RJ40, RJ41, RJ42, RJ43, RJ50, RJ51, RJ52, RJ53, RJ60, RJ61, RJ62, RJ63, RJ64, RJ65, RJ66, RJ67, RJ68) | Ø219,1x6,3, Ø406,4x6,3, Ø323,9x8, Ø273x7,1, Ø159x4,5, Ø219,1x3,6 | R35 St3S | parovazdušna smeša | 1 - 4 bar | 20 - 100 °C |
| 26. | B2 | RJ linija (RJ1, RJ2, RJ3, RJ4, RJ5, RJ10, RJ12, RJ20, RJ21, RJ22, RJ23, RJ24, RJ40, RJ41, RJ42, RJ43, RJ50, RJ51, RJ52, RJ53, RJ60, RJ61, RJ62, RJ63, RJ64, RJ65, RJ66, RJ67, RJ68) | Ø219,1x6,3, Ø406,4x6,3, Ø323,9x8, Ø273x7,1, Ø159x4,5, Ø219,1x3,6 | R35 St3S | parovazdušna smeša | 1 - 4 bar | 20 - 100 °C |
| 27. | B1 | cevovodi za odzračivanje (RT1, RT5, RT10, RT11, RT12, RT13, RT14, RT15, RT16, RT17, RT20, RT23, RT24, RT25, RT26, RT27, RT28, RT29, RT30, RT32, RT35, RT40, RT48, RT60, RT61, RT62, RT63, RT70, RT71, RT72, RT73, RT80, RT81, RT82, RT83, | Ø323,9x10, Ø159x10, Ø159x4,6, Ø76,1x8, Ø88,9x3,6, Ø219,1x6,3, Ø76,1x3,2 | III K18 I K18 R35 | voda, para, vazduh, parovazdušna smeša | 1 - 45 bar | 20 - 350 °C |
| 28. | B1 | RT90, RT91, RT92, RT93, RT100, RT111, RT117, RT118, RT119, RT120, RT121, RT122, RT123, RT124, RT125, RT126, RT127, RT128, RT129, RT130, RT131, RT132, RT133, RT138, RT139, RT112, RT113, RT114, RT115, RT116, RU51, RU52, RU53, RU54, RU55) | Ø323,9x10, Ø159x10, Ø159x4,6, Ø76,1x8, Ø88,9x3,6, Ø219,1x6,3, Ø76,1x3,2 | III K18 I K18 R35 | voda, para, vazduh, parovazdušna smeša | 1 - 45 bar | 20 - 350 °C |

| Redni broj | Blok /objekat | Cevovod | Dimenzije (mm) | Materijal | Radni fluid | Radni pritisak | Radna temperatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | B2 | cevovodi za odzračivanje (RT1, RT5, RT10, RT11, RT12, RT13, RT14, RT15, RT16, RT17, RT20, RT23, RT24, RT25, RT26, RT27, RT28, RT29, RT30, RT32, RT35, RT40, RT48, RT60, RT61, RT62, RT63, RT70, RT71, RT72, RT73, RT80, RT81, RT82, RT83, RT90, RT91, RT92, RT93, RT100, RT111, RT117, RT118, RT119, RT120, RT121, RT122, RT123, RT124, RT125, RT126, RT127, RT128, RT129, RT130, RT131, RT132, RT133, RT138, RT139, RT112, RT113, RT114, RT115, RT116, RU51, RU52, RU53, RU54, RU55) | Ø323,9x10, Ø159x10, Ø159x4,6, Ø76,1x8, Ø88,9x3,6, Ø219,1x6,3, Ø76,1x3,2 | III K18 I K18 R35 | voda, para, vazduh, parovazdušna smeša | 1 - 45 bar | 20 - 350 °C |
| 30. | B1 | cevovodi za odzračivanje u mašinskoj sali (RT2, RT3, RT4, RT6, RT7, RT8, RT9, RT21, RT22, RT31, RT41, RT42, RT50, RT51, RT52, RT53, RT54, RT55, RT56, RT57, RT58, RT59,RT64, RT65, RT74, RT84, RT85, RT94, RT18, RT19, RT140, RT141, RT142, RT143, RT150, RT151, RT152, RT153, RT154) | Ø4,6,4x8,8, Ø219,1x7,1, Ø159x8, Ø159x4,5, Ø219,1x6,3, Ø610x7,1 | R35 K18/III St3S | voda, para, vazduh, parovazdušna smeša | 1 - 45 bar | 20 - 350 °C |
| 31. | B2 | cevovodi za odzračivanje u mašinskoj sali (RT2, RT3, RT4, RT6, RT7, RT8, RT9, RT21, RT22, RT31, RT41, RT42, RT50, RT51, RT52, RT53, RT54, RT55, RT56, RT57, RT58, RT59,RT64, RT65, RT74, RT84, RT85, RT94, RT18, RT19, RT140, RT141, RT142, RT143, RT150, RT151, RT152, RT153, RT154) | Ø4,6,4x8,8, Ø219,1x7,1, Ø159x8, Ø159x4,5, Ø219,1x6,3, Ø610x7,1 | R35 K18/III St3S | voda, para, vazduh, parovazdušna smeša | 1 - 45 bar | 20 - 350 °C |
| 32. | B1 | cevovodi za odzračivanje u kotlarnici (RT33, RT34, RT36, RT37, RT43, RT44, RT45, RT46, RT47, RT75, RT76, RT77, RT78, RC80, RC81, RC82, RC83, RC84) | / | 15HM K18/II | voda, para, vazduh, parovazdušna smeša | 1 - 50 bar | 180 - 540 °C |
| 33. | B2 | cevovodi za odzračivanje u kotlarnici (RT33, RT34, RT36, RT37, RT43, RT44, RT45, RT46, RT47, RT75, RT76, RT77, RT78, RC80, RC81, RC82, RC83, RC84) | / | 15HM K18/II | voda, para, vazduh, parovazdušna smeša | 1 - 50 bar | 180 - 540 °C |

| Redni broj | Blok /objekat | Cevovod | Dimenzije (mm) | Materijal | Radni fluid | Radni pritisak | Radna temperatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. | B1 | cevovodi za pražnjenja (RU1, RU2, RU3, RU4, RU5, RU6, RU7, RU8, RU9, RU10, RU11, RU12, RU13, RU14, RU15, RU16, RU17, RU18, RU19, RU20, RU21, RU22, RU23, RU24, RU25, RU26, RU27, RU28, RU29, RU30, RU31, RU32, RU33, RU34, RU35, RU36, RU37, RU38, RU39, RU40, RU41, RU42, RU43, RU44, RU45, RU46, RU47, RU48, RU49, RU50, RU56, RU57, RU58, RU59, RU60, RU61, RU62, RU63, RU64, RU65, RU66, RU67, RU68, RU69, RU70, RU71, RU72, RU73, RU74, RU75, RU76, RU77, RU78, RU79, RU80, RU81, RU82, RU83, RU84, RU85, RU86, RU87, RU88, RU89, RU90, RU91, RU92, RU93, RU94, RU95, RU96, RU97, RU98, RU99, RU100, RU101,RU102,RU103,RU104, RU105,RU106,RU107,RU108, RU109,RU110,RU111,RU112, RU113,RU114,RU115,RU116, RU117,RU118,RU119,RU120, RU121,RU122,RU123,RU124, RU125,RU126,RU127,RU128, RU129,RU130,RU131,RU132, RU133,RU134,RU135,RU136, RU137,RU138,RU139,RU140, RU141,RU142,RU143,RU144, RU145,RU150,RU151,RU152, RU153,RU154,RU155,RU156, RU157,RU158,RU160,RU161, RU162,RU163,RU164,RU165, RU166,RU167,RU168,RU169, RU170,RU171,RU172,RU173, RU174,RU175,RU176,RU177, RU178, RU179, RU180, RU181, RU182, RU183, RU184, RU185, RU186, RU187, RU188, RU189, RU190, RU191, RU192, RU193, RU194, RU195, RU196, RU197, RU199, RU200, RU201, RU202, RU203, RU204, RU205, RU206, RU207, RU208, RU209, RU210, RU211, RU212, RU213, RU214, RU215, RU220, RU200, RU201, RU202, RU203, RU204, RU205, RU210, RU211, RU212, RU213, RU214, RU215, RU216, RU218, RU230, RU231, RU240, RU241, RU250, RU251, RZ10, RT137, RT155, RG41, RV10, RU146, RU147, RU148, RU149, RU150) | / | R35 St3S I K18 K18/ III | voda, para | 1 - 10 bar | 26 - 480 °C |

| Redni broj | Blok /objekat | Cevovod | Dimenzije (mm) | Materijal | Radni fluid | Radni pritisak | Radna temperatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. | B2 | cevovodi za pražnjenja (RU1, RU2, RU3, RU4, RU5, RU6, RU7, RU8, RU9, RU10, RU11, RU12,RU13, RU14,RU15, RU16, RU17, RU18,RU19, RU20, RU21, RU22,RU23, RU24, RU25, RU26,RU27, RU28,RU29,RU30,RU31,RU32RU33, RU34, RU35,RU36, RU37,RU38,RU39,RU40,RU41,RU42,RU43,RU44,RU45,RU46, RU47,RU48, RU49, RU50, RU56,RU57, RU58, RU59, RU60,RU61,RU62,RU63,RU64RU65,RU66,RU67,RU68,RU69 RU70,RU71,RU72,RU73,RU74RU75,RU76,RU77,RU78,RU79RU80,RU81,RU82,RU83,RU84RU85,RU86,RU87,RU88,RU89RU90,RU91,RU92,RU93,RU94 RU95,RU96,RU97,RU98,RU99RU100,RU101,RU102,RU103, U104, RU105, RU106, RU107, RU108,RU109,RU110,RU111, RU112,RU113,RU114,RU115, RU116,RU117,RU118,RU119, RU120,RU121,RU122,RU123, RU124,RU125,RU126,RU127, RU128,RU129,RU130,RU131, RU132,RU133,RU134,RU135, RU136,RU137,RU138,RU139, RU140,RU141,RU142,RU143, RU144,RU145,RU150,RU151, RU152,RU153,RU154,RU155, RU156,RU157,RU158,RU160, RU161,RU162,RU163,RU164, RU165, | / | R35 St3S I K18 K18/ III | voda, para | 1 - 10 bar | 26 - 480 °C |
| 36. | B1 | VC linija (VC10, VC11, VC12, VC13, VC14, VC20, VC21, VC22, VC23, VC24, VC30, VC31, VC40, VC41, VC50, VC51, VC52, VC60, VC61, VC62, VC63) | Ø2320x22, Ø1620x12,5, Ø610x7, Ø1016x8, Ø108x4 | St3S R35 | voda | 1,5 bar | 10 - 25 °C |
| 37. | B2 | VC linija (VC10, VC11, VC12, VC13,VC14,VC20,VC21,VC22, VC23,VC24,VC30,VC31,VC40, VC41,VC50,VC51,VC52,VC60, VC61, VC62, VC63) | Ø2320x22, Ø1620x12,5, Ø610x7, Ø1016x8, Ø108x4 | St3S R35 | voda | 1,5 bar | 10 - 25 °C |
| 38. | B1 | VE linija VE1,VE2,VE10,VE11, VE12,VE13,VE14,VE15,VE16, VE20,VE21,VE22,VE23,VE24, VE26,VE27,VE28,VE29,VE30, VE31,VE32,VE33,VE34,VE35, VE36,VE37,VE38,VE39,VE40, VE41,VE42,VE43,VE44,VE45, VE50,VE51,VE52,VE53,VE54, VE55,VE56,VE57,VE58,VE59, VE60,VE61,VE62,VE63,VE64, VE65,VE66,VE67,VE68,VE70, VE71,VE72,VE73,VE74,VE75, VE76,VE77,VE78,VE79,VE80, VE81,VE82,VE83,VE84,VE85, VE86,VE87,VE88,VE90,VE91, VE92,VE94,VE95,VE96,VE100,VE101,VE102,VE103,VE104, VE105,VE106,VE107,VE108, VE109,VE110,VE111,VE121, VE122,VE123,VE124,VE125, VE126,VE151,VE152,VE153, VE154,VE156) | Ø711x10, Ø1016x8, Ø610x7,1, Ø508x11, Ø406,4x8,8, Ø219,1x6,3, Ø323,9x8, Ø355,6x8, Ø273x7,1, Ø159x4,5, Ø88,9x3,6, Ø76,1x3,2, Ø133x4, Ø44,5x2,9, Ø38x2,9 | R35 K18 St3S | voda | 4 bar | 10 - 30 °C |

| Redni broj | Blok /objekat | Cevovod | Dimenzije (mm) | Materijal | Radni fluid | Radni pritisak | Radna temperatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | B2 | VE linija (VE10, VE11, VE12, VE13, VE14, VE15, VE16, VE20, VE21, VE22, VE23, VE24, VE26, VE27, VE28, VE29, VE30, VE31, VE32, VE33, VE34, VE35, VE36, VE37, VE38, VE39, VE40, VE41, VE42, VE43, VE44, VE45, VE50, VE51, VE52, VE53, VE54, VE55, VE56, VE57, VE58, VE59, VE60,VE61, VE62, VE63, VE64, VE65, VE66, VE67, VE68, VE70, VE71, VE72, VE73, VE74, VE75, VE76, VE77, VE78, VE79, VE80, VE81, VE82, VE83, VE84, VE85, VE86, VE87, VE88, VE90, VE91, VE92, VE94, VE95,VE96,VE100,VE101, VE102, VE103, VE104, VE105, VE106, VE107, VE108, VE109, VE110, VE111, VE121, VE122, VE123, VE124, VE125, VE126, VE151, VE152, VE153, VE154, VE156) | Ø711x10, Ø1016x8, Ø610x7,1, Ø508x11, Ø406,4x8,8, Ø219,1x6,3, Ø323,9x8, Ø355,6x8, Ø273x7,1, Ø159x4,5, Ø88,9x3,6, Ø76,1x3,2, Ø133x4, Ø44,5x2,9, Ø38x2,9 | R35 K18 St3S | voda | 4 bar | 10 - 30 °C |
| 40. | B1 | VF linija (VF1, VF2, VF10, VF11, VF12, VF13, VF14, VF16, VF17, VF21, VF22, VF30, VF50, VF60, VF70, VF80, VF81, VF90) | Ø457x10, Ø232,9x8, Ø273,1x7,1, Ø88,9x3,6, Ø244,5x7,1, Ø44,5x2,9, Ø108x4, Ø219,1x6,3, Ø159x4,5 | R35 K18 | voda | 5 - 8 bar | 10 - 30 °C |
| 41. | B2 | VF linija (VF1, VF2, VF10, VF11, VF12, VF13, VF14, VF17, VF21, VF22, VC60, VC61, VC62, VC63) | Ø457x10, Ø232,9x8, Ø273,1x7,1, Ø88,9x3,6, Ø244,5x7,1, Ø44,5x2,9, Ø108x4, Ø219,1x6,3, Ø159x4,5 | R35 K18 | voda | 5 - 8 bar | 10 - 30 °C |
| 42. | B1 | linija NORIA (VG1, VG2, VG10, VG11, VG12,VG13, VG14, VG15, VG16,VG17, VG20, VG21, VG22,VG25, VG26, VG27, VG28,VG29, VG30, VG31, VG32,VG33, VG34, VG35, VG40,VG41, VG42, VG43, VG44,VG45, VG46, VG47, VG48,VG49, VG50, VG51, VG52,VG53, VG54, VG55, VG56,VG57, VG58, VG60, VG61,VG62, VG63, VG64, VG65,VG66, VG67, VG68, VG69,VG70, VG71, VG72, VG73,VG74, VG75, VG76, VG77,VG78, VG79, VG80, VG81,VG82, VG83, VG84, VG85,VG86, VG87, VG88, VG89,VG90, VG98) | Ø159x4,5, Ø219,1x6,3, Ø159x6,3, Ø57x2,9, Ø25x2,3, Ø76,1x3,2, Ø57x2,9, Ø26,9x3,2, Ø30x2,6, Ø44,5x2,6, Ø108x4, Ø33,7x4, Ø21,3x2,6 | R35 | demi voda | 5 - 8 bar | 25 - 32 °C |

| Redni broj | Blok /objekat | Cevovod | Dimenzije (mm) | Materijal | Radni fluid | Radni pritisak | Radna temperatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43. | B2 | linija NORIA (VG1, VG2, VG10, VG11, VG12, VG13, VG14, VG15, VG16, VG17, VG20, VG21, VG22, VG25, VG26, VG27, VG28, VG29, VG30, VG31, VG32, VG33, VG34, VG35, VG40, VG41, VG42, VG43, VG44, VG45, VG46, VG47, VG48, VG49, VG50, VG51, VG52, VG53, VG54, VG55, VG56, VG57, VG58, VG60, VG61, VG62, VG63, VG64, VG65, VG66, VG67, VG68, VG69, VG70, VG71, VG72, VG73, VG74, VG75, VG76, VG77, VG78, VG79, VG80, VG81, VG82, VG83, VG84, VG85, VG86, VG87, VG88, VG89, VG90, VG98) | Ø159x4,5, Ø219,1x6,3, Ø159x6,3, Ø57x2,9, Ø25x2,3, Ø76,1x3,2, Ø57x2,9, Ø26,9x3,2, Ø30x2,6, Ø44,5x2,6, Ø108x4, Ø33,7x4, Ø21,3x2,6 | R35 | voda | 5 - 8 bar | 25 - 32 °C |
| 44. | B1 | VL linija (VL1, VL2, VL10, VL11, VL20, VL21, VL30, VL40, VL50, VL51, VL55, VL56, VL60, VL61, VL62, VL65, VL70, VL71, VL72, VL75, VL80) | Ø108x4, Ø20x2, 1/4"R, Ø323,9x7,1, Ø273x7,1, Ø159x4,5, Ø108x5, Ø57x4, Ø219,1x6,3, Ø323,9x8, Ø30x2,6 | R35 1H18N9T *neki cevovodi su gumirani | voda | 5 bar | 25 °C |
| 45. | B2 | VL linija (VL1, VL2, VL10, VL11, VL20, VL21, VL30, VL40, VL50, VL51, VL55, VL56, VL60, VL61, VL62, VL65, VL70, VL71, VL72, VL75, VL80) | Ø108x4, Ø20x2, 1/4"R, Ø323,9x7,1, Ø273x7,1, Ø159x4,5, Ø108x5, Ø57x4, Ø219,1x6,3, Ø323,9x8, Ø30x2,6 | R35 1H18N9T *neki cevovodi su gumirani | voda | 5 bar | 25 °C |
| 46. | B1 | Taprogge (VC130, VC131, VC132, VC134, VC135, VC136, VC140, VC141, VC142, VC144, VC145, VC146, VC230, VC231, VC232, VC234, VC235, VC236, VC240, VC241, VC242, VC244, VC245, VC246, VC311, VC312, VC313, VC314, VC315, VC411, VC412, VC415) | / | R35 | voda | 2,5 bar | 20 - 30 °C |
| 47. | B2 | Taprogge (VC130, VC131, VC132, VC134, VC135, VC136, VC140, VC141, VC142, VC144, VC145, VC146, VC230, VC231, VC232, VC234, VC235, VC236, VC240, VC241, VC242, VC244, VC245, VC246, VC311, VC312, VC313, VC314, VC315, VC411, VC412, VC415) | / | R35 | voda | 2,5 bar | 20 - 30 °C |
| 48. | B1 | razvod tehnickog vazduha (US3, US4, US7, US8, US11, US12, US13, US14, US15, US16, US17, US18, US20, US50, US51, US52, US60, US61, US62) | / |  | vazduh | 7 bar | 25 °C |

| Redni broj | Blok /objekat | Cevovod | Dimenzije (mm) | Materijal | Radni fluid | Radni pritisak | Radna temperatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49. | B2 | razvod tehnickog vazduha (US3, US4, US7, US8, US11, US12, US13,US14,US15,US16, US17, US18, US20) | / | / | vazduh | 7 bar | 25 °C |
| 50. | B1 | razvod regulacionog vazduha (UZ1, UZ2, UZ3, UZ4, UZ5, UZ6) | / | R35 | vazduh | 7 bar | 25 °C |
| 51. | B2 | razvod regulacionog vazduha (UZ1, UZ2, UZ3, UZ4, UZ5, UZ6) | / | R35 | vazduh | 7 bar | 25 °C |
| 52. |  | skladištenje H2 i CO" | / | č 1212 | H2 CO2 | 150 bar | 25 °C |
| 53. | B1 | razvod H2 i CO2 unutar postrojenja | DN 80, DN 50, DN 25 | č 1212 | H2 CO2 | 16 bar | 25 °C |
| 54. | B2 | razvod H2 i CO2 unutar postrojenja | DN 80, DN 50, DN 25 | č 1212 | H2 CO2 | 16 bar | 25 °C |
| 55. | B1 | Razvod vazduha za transport elektrofilterskog pepela | DN 250 (Ø273x6,3) | č 1212 | Vazduh | 3,5 bar | 120 °C |
| 56. | B2 | Razvod vazduha za transport lektrofilterskog pepela | DN 250 (Ø273x6,3) | č 1212 | Vazduh | 3,5 bar | 120 °C |
| 56. | B1 | Razvod vazduha za transport kotlovskog pepela | DN 125 (Ø139,7x4) | č 1212 | Vazduh | 7,5 bar | 20-30 °C |
| 57. | B2 | Razvod vazduha za transport kotlovskog pepela | DN 125 (Ø139,7x4) | č 1212 | Vazduh | 7,5 bar | 20-30 °C |
| 58. | B1 | Razvod regulacionog vazduha (bager stanica) | DN 32 (Ø42,4x2,6) | č 1212 | Vazduh | 7,5 bar | 20-30 °C |
| 59. | B2 | Razvod regulacionog vazduha (bager stanica) | DN 32 (Ø42,4x2,6) | č 1212 | Vazduh | 7,5 bar | 20-30 °C |
| 60. | ZP | Razvod regulacionog vazduha (silos) | DN 50 | č 1212 | Vazduh | 7,5 bar | 20-30 °C |
| 55. | B1 | Magistralni cevovod za pneumatski transport pepela od bager stanice do silosa (1NU77-78) | DN300(Ø324/ Ø254) DN350(Ø377/ Ø310) DN400(Ø426/ Ø336) DN450(Ø530/ Ø380) | č 1212/bazalt | Vazduh I pepeo | 3,5 bar | 140 °C |
| 56. | B2 | Magistralni cevovod za pneumatski transport pepela od bager stanice do silosa (2NU77-78) | DN300(Ø324/ Ø254) DN350(Ø377/ Ø310) DN400(Ø426/ Ø336) DN450(Ø530/ Ø380) | č 1212/bazalt | Vazduh I pepeo | 3,5 bar | 140 °C |
| 57. | B1 | Cevovod za transport kotlovskog pepela (1NU23,33,43,44) | DN150(Ø168/ Ø100) | č 1212/bazalt | Vazduh I pepeo | 7 bar | 160 °C |
| 58. | B2 | Cevovod za transport kotlovskog pepela (2NU23,33,43,44) | DN150(Ø168/ Ø100) | č 1212/bazalt | Vazduh I pepeo | 7 bar | 160 °C |
| 59. | B1 | Cevovod za dovod transportnog vazduha (1NU73-76) | DN200(Ø219,1x6,3) DN125(Ø139,7x4) DN100(Ø114,3x3,6) DN80(Ø88,9x3,2) DN65(Ø76,1x2,9) | č 1212 | Vazduh | 4bar | 120 °C |
| 60. | B2 | Cevovod za dovod transportnog vazduha (2NU73-76) | DN200(Ø219,1x6,3) DN125(Ø139,7x4) DN100(Ø114,3x3,6) DN80(Ø88,9x3,2) DN65(Ø76,1x2,9) | č 1212 | Vazduh | 4bar | 120 °C |

Напомена: Извођач је у обавези да у горе наведеној табели: провери, прибави и допуни све недостајуће основне техничке податке, радне параметре, податке о материјалима, димензијама и остале техничке карактеристике, неопходне за разрвставањe и евидентирање опреме под притиском, а према опису датом у делу „Обавезе Извођача на рeализацији посла.“

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ БР. 2.

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

7.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

10.  МОДЕЛ УГОВОРА

11. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА