| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ:  Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – Батерије, број ЈН 101017/2015

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012) достављамо Вам одговоре на постављена питања везано за припремање понуде за јавну набавку добара - Батерије, број ЈН 101017/2015:

- Зa стaвкe 2 и 3, дa ли мoжeмo дoбити слeдeћe oдгoвoрe:

Које су димeнзиje бaтeриja?

Дa ли су стaртeр зa виљушкaрe или трaкциoнe бaтeриje?

- За ставку број 2 одговор је следећи:

Батерија је стартер, а  димензије су: дужине не веће од 50cm, ширине не веће од 19 cm и висине не веће од 20 cm.

За ставку број 3 одговор је следећи:

Батерија је стартер, а  димензије су: дужине не веће од 34cm, ширине не веће од 19 cm и висине не веће од 22 cm.