|  |  |
| --- | --- |
|  | ZNAKTENT |
| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно ДруштвоТермоелектране Никола Тесла, Обреновац |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за Јавну набавку бр. 2120/2013 – **Пумпни агрегат за споредни кондензат ТА3.**

Поштовани,

Обавештавамо Вас да је Наручилац извршио следећу измену конкурсне документације за Јавну набавку бр. 2120/2013:

1. Измењена је Техничка спецификација:

**Стоји:**

потис радијални вериткални **NO65, NP25**

**Треба да стоји:**

потис радијални вериткални **NO65, NP25** или

потис радијални вериткални **NO80, NP25** ,

с тим да остали наведени параметри пумпе остају исти.