СВИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Питања и одговори бр.1 за јавну набавку број 101746/2015 " Drena`na pumpa za blok  A1 i A2"

На основу члана 63. став 3) ЗЈН РС (Службени гласник 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања за ЈН 101746/2015 " Drena`na pumpa za blok  A1 i A2 "

Питање:

У складу са тендерском документацијом по ЈН 101746/2015, тражи се мотор снаге 7,5 kW / 1450 o/min. Према каталогу снага електормотора тражене пумпе је 4 kW / 1450 o/min.

Да ли се може нудити мотор снаге 4 kW или је неопходан мотор снаге 7,5 kW

Одговор

Не може се нудити мотор снаге 4kW.

С поштовањем,

У Обреновцу,04.06.2015.

К о м и с и ј а

_______________

_______________

_______________