ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН 2184/2013- мерна електрода и анализатор

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 2142/2013, а која се односи на мерна електрода и анализатор

Питањa:

Одговори:

1. Maksimalno dozvoljena temperatura vode statora: 55 stC

2. Ne može dvokanalni transmiter.

У Обреновцу,

15.01.2014.године

Комисија  за јавну набавку бр. 2184/2013

____________________________

____________________________

____________________________