| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Одговори на постављенo питањe по ЈН бр. 101209/2015 – Текуће одржавање система за мерење димних гасова

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН (Сл. гласник РС 124/12) достављамо Вам одговор на постављенo питањe по ЈН бр. 101209/2015 – Текуће одржавање система за мерење димних гасова:

- На основу досадашњег сервисног искуства, део резервних делова захтеваних конкурсном документацијом је потребан за редовно сервисирање активности прописан произвођачком спецификацијом, док остатак делова може бити потребан у годишњем сервисном интервалу. С обзиром да наша компанија има велики лагер резервних делова, односно има могућност набавке делова у кратком временском року, сматрамо да није потребно куповати наведене резервне делове, односно да је довољно да Наручилац има информацију о ценама делова које ће важити за период важења уговора и да је упознат са чињеницом да су делови доступни у кратком временском интервалу који гарантује несметан рад система. Узимајући у обзир напред наведено, молимо Вас  за информацију да ли је захтевана листа резервних делова ( редни бр. III из техничке спецификације) предвиђена да буде само прилог уз понуду сервисних услуга и да резервни делови буду евентуално повачени са стања сервисера према захтевима сервиса по јединичним уговореним ценама?

- Наручилац је сагласан да се овом набавком не изврши куповина свих делова са листе ( редни бр. III из техничке спецификације), већ би се делови у зависности од потребе набављали од Извршиоца услуге, али због могућности праћења реализације уговора неопходно је доставити списак резервних делова са важећим ценама који ће бити саставни део понуде.

- Уколико је предвиђено да резервни делови  буду повлачени са стања сервисера према реалним потребама, а на основу уговорених цена, сматрамо да збир цена резервних делова  не траба да улази у укупну вредност јавне набавке, односно уколико је то обавезно, онда предлажемо да се у Моделу уговора дефинише вредност уговора до које се могу вршити сервисне услуге и повлачити  резервни делови. На основу изложеног, молимо Вас за информацију да ли Модел уговора може да се измени тако да се дода члан којим би се дефинисала максимална вредност до које се услуге могу реализовати у току трајања уговора, а који би могао да гласи:

„Услуге из члана 2, по цени из члана 4 овог уговора могу бити реализоване у току 12 месеци од ступања уговора на снагу до износа од ___________, што представља процењену вредност уговора.

Износ из става 1. овог члана представља пореску основицу на коју ПДВ ос 20% износи ___________ динара.

Укупна процењена вредност овог уговора износи __________ динара.“

- Наручилац остаје при томе да резервни делови ( они које је неопходно заменити) улазе у укупну вредност јавне набавке ( редни бр. III понуде – биће извршена измена конкурсне документације). Из напред наведеног, Наручилац сматра да није потребно мењати модел уговора, јер изменом конкурсне документације омогућава Извршиоцу услуге да поред наведене услуге изврши и уградњу неопходних резервних делова до уговорене вредности за позицију бр. III ( прилог је списак резервних делова  са ценама Извршиоца услуге који је саставни део понуде), а што се и види у члану 4. Модела уговора конкурсне документације где стоји:

„Обрачун извршених услуга извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно извршених услуга.

Уговорена вредност се односи на вредност услуге и вредност утрошеног материјала“.

О овоме ће бити сачињена званична измена конкурсне документације.