| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Измена конкурсне документације за Јавну набавку бр. 101209/2015 – Текуће одржавање система за мерење димних гасова

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. ЗЈН, обавештавамо Вас да је Наручилац извршио следећу измену конкурсне документације за Јавну набавку бр. 101209/2015, и то:

- Због измене техничке спецификације, мењају се следећи делови конкурсне документације:

- део 4. конкурсне документације, образац бр. 1 – „Образац понуде“ страна 21/64:

        - Редни број III. „Понуде“ сада гласи:

„Резервни делови по потреби“ ( уместо: „Ценовник резервних длеова према техничкој спецификацији“);

- део 5. конкурсне документације – „Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76 ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова“, односно „Други докази и обрасци које понуђач мора да достави у понуди“  страна 28/64:

        - додаје се следећа реченица:

„Списак резервних делова са ценама“;

- део 6. конкурсне документације – „Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни“,  страна 31/64:

        - Редни број 3. „Образац структуре понуђене цене са упутством“ сада гласи:

„Резервни делови по потреби“ ( уместо: „Ценовник резервних длеова према техничкој спецификацији“);

- део 13. конкурсне документације – „Техничке спецификације и техничка документација“ страна 59/64:

        - Редни број I. „Текуће и редовно одржавање“ – тачка 1 – у колони „Количина“ сада гласи: 6 ( уместо: „12“);

        - Редни број III. „Резервни делови за замену при интервенцији и сервисирању“ – тачка 6 – сада гласи: - Резервни делови по потреби  ( „бришу се све позиције од редног бр. 6 до редног бр. 60“);

        - Списак резервних делова за замену при интервенцији и сервисирању који се додаје:

Списак резервни делови за замену при интервенцији и сервисирању

| Ред. број | Резервни делови | Јед. мере | Кол. | Цена/ ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резервни делови FTIR - спектометра / ABB ACF-NT анализатора |  |  |  |  |
| 1 | Напајање ласера, (оклопљен) Power supply laser, shielded | ком | 1 |  |  |
| 2 | 12V DC Напајање извора и ласера Power supply suorce and laser 12 V DC | ком | 1 |  |  |
| 3 | MIR – модул, компл/IR извор MIR – module, coml./ IR source | ком | 1 |  |  |
| 4 | Ласер „IR“ серија Laser IR series | ком | 1 |  |  |
| 5 | 15V DC Напајање Power supply 15V DC | ком | 1 |  |  |
| 6 | Сензор за мерење кисеоника, ZrO2 Oxygen sensor, ZrO2 | ком | 1 |  |  |
| 7 | Носач огледала, подешено на 6,4 m Mirror carriаge, 6,4m adjusted | ком | 1 |  |  |
| 8 | Филтeр eлeмeнт унутaр aнaлизaтoрa пoслe рeгулaтoрa притискa LFP-D-MINI-40 M | ком | 1 |  |  |
|  | Резервни делови за опрему на емитеру |  |  |  |  |
| 9 | Грejнa линиja 55 cm t=200 °C 1×10×1 PFA 3 Ph | ком | 1 |  |  |
| 10 | Грejнa сoндa зa узимaњe узoркa сa кoнтрoлeрoм тeмпeрaтурe, t=180 °C | ком | 1 |  |  |
|  | Резервни делови за припрему ваздуха |  |  |  |  |
| 11 | Филтер елемент PF 0008-00010 | ком | 1 |  |  |
| 12 | Индикатор влаге на сушачу ваздуха ACF - NT анализатора | ком | 1 |  |  |
| 13 | Комплет алата DAZ 4-14 24 m за одржавање сушача Maintenance kit DAZ 4-14 24m зa сушaч | ком | 1 |  |  |
| 14 | Пред филтер елемент 1/5 FP за сушач | ком | 1 |  |  |
| 15 | Елемент „After“ филтeр 1/5 V зa сушaч | ком | 1 |  |  |
| 16 | Пригушивач DAZ/DACZ4-5 сушача Silencer DAZ/DACZ4-5 зa сушaч | ком | 1 |  |  |
| 17 | Аутоматика за регулацију компресора | ком | 1 |  |  |
|  | Потрошни материјал и делови ACF NT анализатора |  |  |  |  |
| 18 | Камени филтер Filter stone | ком | 1 |  |  |
| 19 | Потпуни филтер са уметнутим рубом Complete filter insert with flange | ком | 1 |  |  |
| 20 | Група филтра са FPM са заптивачима Filter set of gaskets FPM | сет | 1 |  |  |
| 21 | Група сонди FPM са заптивачима Ssconde set of gaskets FPM | сет | 1 |  |  |
| 22 | Запечаћена гумица 75,5×41×2 mm Sealing washer, 75,5×41×2 mm | ком | 1 |  |  |
| 23 | Ивични заптивач 115×77×2mm Flange gasket 115×77×2mm | сет | 1 |  |  |
| 24 | Вијак M4×50 за SC - Блoк филтер Screw M4×50 SS for SC Block filter | ком | 1 |  |  |
| 25 | Опруга за SC Block филтер Pressure spring for SC Block filter | ком | 1 |  |  |
| 26 | Основно постоље суда Base plate washer | ком | 1 |  |  |
| 27 | Поклопац суда Cover plate washer | ком | 1 |  |  |
| 28 | Уметнути SS филтер, 1(m SS filter insert, 1(m | ком | 1 |  |  |
| 29 | О – прстен O - ring set | сет | 1 |  |  |
| 30 | Печат профил Profile seal | сет | 1 |  |  |
| 31 | Убризгавач Injector | ком | 1 |  |  |
| 32 | О- прстен за убризгавање, сет O - ring set for injector | сет | 1 |  |  |
| 33 | Млазница, D0.9 (FPM) Nozzle, D0.9 (FPM) | пак | 1 |  |  |
| 34 | Млазница, D1.3 (FPM) Nozzle, D1.3 (FPM) | ком | 1 |  |  |
| 35 | Заптивачи Sealing set | сет | 1 |  |  |
| 36 | Комплет заптивача за SC - Block Gasket set for SC - Block | сет | 1 |  |  |
| 37 | Туба од 10g, високо - температурно подмазивање High temperature lubricate (tube 10g) | ком | 1 |  |  |
| 38 | Флексибилна цев, дужине 1 m Flexsible tubing, 1 m length | сет | 1 |  |  |
| 39 | Млазница, D 1.2 Nozzie, D 1.2 | ком | 1 |  |  |
| 40 | Млазница, D 0.7 (FPM) Nozzie, D 0.7 (FPM) | сет | 1 |  |  |
| 41 | Филтер ваздуха, G ⅛“ Air filter, G ⅛“ | ком | 1 |  |  |
| 42 | Филтер ваздуха, G ¼’“ Air filter ,G ¼’“ | ком | 1 |  |  |
| 43 | Сет заптивача за ZrO2 ZrO2 sealing set | сет | 1 |  |  |
| 44 | Сет филтера за пречишћавање гасова (улаз филтра + индикатор влаге + заптивачи) Purge Gas Generator filters kit (inlet filter + miosture indicator + gaskets) | сет | 1 |  |  |
| 45 | Сушач са додацима материјала Desiccant with accessories material | сет | 1 |  |  |
| 46 | Улазни филтар Inlet filter | ком | 1 |  |  |
| 47 | Излазни филтар Outlet filter | ком | 1 |  |  |
| 48 | KMF филтар друге групе + О - прстенови KMF filter 2 grupe + O - ring | ком | 1 |  |  |
| 49 | О - прстен за избор ћелије O - ring for sample cell | ком | 1 |  |  |
| 50 | Напајање извора и ласера Power supply, source and laser | ком | 1 |  |  |
| 51 | Главно напајање Power supply Main | ком | 1 |  |  |
| 52 | „Hose“ млазница SC Hose Nozzie SC | сет | 1 |  |  |
|  | Потрошни материјал D R290 мерача прашкастих материјала и D FL200 ултразвучног марача протока |  |  |  |  |
| 53 | „Donaldson“ филтер Filter Donaldson | ком | 1 |  |  |
| 54 | 96 spring washers, 6 spherical washers, 6 hexagon nuts | ком | 1 |  |  |
|  | Јединица за припрему инструменталног ваздуха |  |  |  |  |
| 55 | Сет филтера и сет за одржавање сушача | компл | 1 |  |  |

Ова измена конкурсне документације ће бити саставни део Уговора који ће бити сачињен уколико се испуне услови за доношење одлуке о додели уговора.