ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга: Транспорт и складиштење генератора (ТЕНТ Б), ЈН 101844/2015

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку услуга: Транспорт и складиштење генератора (ТЕНТ Б), ЈН 101844/2015

Питање:

- С обзиром да је услов неопходног пословног капацитета промењен тако да је значајно смањена могућност конкуренције и дискриминисан је велики број понуђача који поседују технички и кадровски капацитет да обаве предметни транспорт, да ли Наручилац зна колико је тачно транспорта друмским возилом терета тежине 200 тона извршено у Термоелектранама Никола Тесла (ТЕНТ) у последњих пет година с обзиром на референцу коју захтева?

- Ми смо компанија која је планирала да предметни транспорт генератора у ТЕНТ Б  изврши превлачењем без коришћења друмског возила. Сматрамо да је наведени начин сигурнији и јефтинији,  а нарочито јер је прошле године на исти начин тј. превлачењем у кругу ТЕНТ А обављено премештање исправног статора генератора чија је вредност неколико милиона евра. Да ли ће Наручилац прихватити референцу за такав начин обављања транспорта?

Одговор:

- Прошле године је извршен транспорт друмским возилом новог блок трансформатора 725 MVA чија је тежина 350 t (без уља) на релацији Скела-ТЕНТ Б.

Предмет транспорта је стари статор из ТЕ Костолац чија је тежина процењена на приближно 200 t па је према томе и измењен првобитни услов пословног капацитета. Тражи се референца о обављеном транспорту терета исте или веће тежине.

- Према захтеву из конкурсне документације за ЈН 101844/2015 тражи се утовар, транспорт и истовар терета. Транспорт није ограничен на коришћење друмског возила јер постоји и железнички колосек. Обзиром да је растојање за транспорт око 800 m, сматрамо да би процес превлачења трајао сувише дуго и ометао друге активности у кругу ТЕНТ Б па се према томе не може прихватити таква референца.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведено појашњење сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У Обреновцу,                                                                                        Датум: 30.06.2015. године

Комисија  за јавну набавку бр. 101844/2015