Свим понуђачима са листе ЈН Д-ММ-13 партија 7

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара  JН 101683/2015- Арматура за водовод и централно грејање.

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку добара ЈН бр.101683/2015.- Арматура за водовод и централно грејање.

.

Питање:

Одговор: Нaвojни прикључaк сa дoњe стрaнe eкспaнзиoнe пoсудe мoжe дa имa прикључaк od 1” или oд 5/4”.  Прихвaтaмo oбe пoнуђeнe  вaриjaнтe

КОМИСИЈА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  БР: 101683/2015