Свим понуђачима са листе ЈН Д-ММ-13 партија 7

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара  JН 101683/2015- Арматура за водовод и централно грејање.

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку добара ЈН бр.101683/2015.- Арматура за водовод и централно грејање.

.

Питање:

Поштовани,

Молимо Вас за додатно појашњење везано за ставку бр. 10 из спецификације - Жичане шелне, челичне, галванизиране.

Јесу ли у питању жичане или лимене шелне?

Да ли вам је прихватљив и другачије дефинисан опсег шелне?

Можете ли да детаљније дефинишете употребу захтеваних шелни?

Одговор:

- U pitanju su žičane šelne (2 žice)

- Za drugačiji opseg ne možemo da damo odgovor,  morate pitati konkretno koji opseg se menja u koji.

- Šelne služe pored ostalih stezanja delova I za stezanje gumenih creva na cevi

КОМИСИЈА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  БР: 101683/2015